| Rīgā, 02.08.2019. | Piegādātājiem |
| --- | --- |

Jautājums:

Jautājums: par tehniskās specifikācijas apjomiem.

Lūdzam sniegt skaidrojumus par tehniskās specifikācijas apjomiem:

Asfaltbetona segums jāizbūvē 250 m2 apmērā un papildus jāieklāj nomales 75 m2, kas kopā sastāda 325 m2. Savukārt gultnes sagatavošana, ģeotekstila ieklāšana un šķembu pamatu izbūve paredzēta tikai 250 m2.

Gultnes izstrāde nav ievērtēta zem nomales, norādīts apjoms tikai zem asfaltbetona seguma. Paredzētajam gultnes izstrādes apjomam jābūt 325m2.

Ģeotekstila ieklāšana nav ievērtēta zem nomales, norādīts apjoms tikai zem asfaltbetona seguma. Paredzētajam ģeotekstila ieklāšanas apjomam jābūt 325m2.

Nav ievērtēts minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve zem nomales. Apakšējās kārtas būvniecība jāparedz tehnoloģiskā sasaistē ar brauktuves segas konstrukciju, lietojot attiecīgi paredzēto minerālmateriālu maisījumu 0/45. Paredzētajam minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata apjomam jābūt 325m2.

Atbilde:

Labdien,

Iepirkuma procedūras “Asfaltbetona klājuma atjaunošana”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/17MP, iepirkuma komisija 02.08.2019., ir saņēmusi un iepazinusies ar Jūsu 01.08.2019., plkst. 17:40 sūtīto e-pasta vēstuli, un sniedz šādu atbildi:

Nomales gultnes sagatavošana, ģeotekstila ieklāšana 75m2 minētajos darbos nav paredzēta, un iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā ir norādīti nepieciešamie darbu apjomi.