## VRL instrumenti 2017
Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa „Vienreizlietojamo instrumentu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/17K
Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma
Iepirkuma priekšmets: dažāda veida osteosintēžu un vispārējie instrumenti
Iepirkuma mērķis: operācijās izmantojamo instrumentu krājumu atjaunošana, veco un bojāto instrumentu nomaiņa.
Nr.p.k. | Kodi | Nosaukums | Daudz. | Ražotājs vai piegādātājs, valsts,kods, atsauce brošūrā | Cena | Summa bez PVN
1.daļa Instrumenti Aesculap Targon FN sistēmai
1. pozīcija | Atsauce Aesculap KT 229 R vai analogs | Lokinga urbis 4.1mm atbilstošs Aesculap Targon FN sistēmai | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Aesculap KT224R vai analogs | Soļa urbis atbilstošs Aesculap Targon FN sistēmai
3. pozīcija | Atsauce Aesculap KT234R vai analogs | Vadstieples 2,5mm x 310mm atbilstošas Aesculap Targon FN sistēmai | 2 |  |  | 0
2.daļa Instrumenti Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 158 R vai analogs | Dobā frēze Ø 8,5mm atbilstoša Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 159 R vai analogs | Vadstieple ar atduri Ø 8,5mm atbilstoša Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 160 R vai analogs | Dobā frēze Ø 10,5mm atbilstoša Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai | 1 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 161 R vai analogs | Vadstieple ar atduri Ø 10,5mm atbilstoša Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai | 1 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 162 R vai analogs | Urbis atbilstošs Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai | 1 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 183 R vai analogs | Urbītis Ø 2,7mm atbilstošs Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai | 1 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 184 R vai analogs | Urbītis Ø 3,5mm atbilstošs Aesculap Targon PH un Targon H sistēmai | 1 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 185 R vai analogs | Centrējošais urbītis Ø 4,5mm atbilstošs Aesculap Targon PH un Targon H sist.
9. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 320 R vai analogs | Liektais vadstienis 2.5mm x 800mm | 1 |  |  | 0
3.daļa Instrumenti Aesculap Targon Femur/Tibia sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 318 R vai analogs | Frēze Ø 12,5 vadstienim KH 323 R atbilstoša Aesculap Targon Femur/Tibia sistēmai | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 323 R vai analogs | Vadstienis Ø 3,5 / 10 mm atbilstošs Aesculap Targon Femur/Tibia sistēmai | 5 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 267 R vai analogs | Urbis Ø 6 / 3,5mm atbilstošs Aesculap Targon Femur/Tibia sistēmai | 2 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 268 R vai analogs | Urbis Ø 6 / 4,5mm atbilstošs Aesculap Targon Femur/Tibia sistēmai | 2 |  |  | 0
4.daļa Instrumenti Aesculap Targon RF sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 376 R vai analogs | Urbis 7,5/8 atbilstošs Aesculap Targon RF sistēmai | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 384 R vai analogs | Urbis ar paplatinājumu atbilstošs Aesculap Targon RF sistēmai | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 385 R vai analogs | Urbis 5/8mm atbilstošs Aesculap Targon RF sistēmai
4. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 393 R vai analogs | Vadstieple atbilstoša Aesculap Targon RF sistēmai | 2 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauce Aesculap KH 407 R vai analogs | Urbis atbilstošs Aesculap Targon RF sistēmai | 1 |  |  | 0
5.daļa Instrumenti Aesculap monolaterālās ārējās fiksācijas sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauce Aesculap GC 397 R vai analogs | Urbis Ø 4,5mm, 210/170mm | 1 |  |  | 0
6.daļa Instrumenti Barouk sistēmai hallux valgus operācijām |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauce Biomet PA 248 vai analogs | Kanulētā Ø 2,0mm frēzīte | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Biomet PA 251 vai analogs | Kanulētā Ø 2,0mm frēzīte | 1 |  |  | 0
7.daļa Instrumenti Integra retraktoru sistēmai Omni-Tract -Surgical |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija |  | silikona siksnas pie operāciju galda montējamai retraktoru sistēmai Omni-Tract -Surgical | 15 |  |  | 0
8.daļa Instrumenti Kanghui 1,5 un 2,0 bloķējošo plākšņu un skrūvju sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Kanghui 98091vai analogs | 1.1 mm urbis ar ātro savienojumu | 5 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Kanghui 98085vai analogs | 1.5 mm urbis ar ātro savienojumu | 5 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Kanghui 98092vai analogs | Vītņgriezis | 1 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Kanghui 98081 vai analogs | Vītņgriezis | 1 |  |  | 0
9.daļa Instrumenti Kanghui 2,7 bloķējošo plākšņu un skrūvju sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Kanghui 286230 vai analogs | Urbis Ø 1.8 mm | 5 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Kanghui 286130 vai analogs | Urbis Ø 2.0 mm | 5 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Kanghui 286270 vai analogs | Urbis Ø 2.4 mm | 5 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Kanghui 286280 vai analogs | Ø 2.7 mm vītņgriezis | 1 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Kanghui 899054 vai analogs | Kiršnera stieples Ø 1.8 mm X 150 mm) | 20 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Kanghui 286190 vai analogs | Izņemšanas bultskrūve (easyout) | 2 |  |  | 0
10.daļa Instrumenti Kanghui 3,5 bloķējošo plākšņu un skrūvju sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Kanghui 020010 vai analogs | Vītņgriezis Ø 3.5 mm | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Kanghui 020020 vai analogs | Vītņgriezis Ø 4.0 mm | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Kanghui 10010 vai analogs | Urbis Ø 2.5 mm | 5 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Kanghui 10030 vai analogs | Urbis Ø 3.5 mm | 5 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Kanghui 221111 vai analogs | Urbis ar ierobežotāju Ø 2.6 mm | 2 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Kanghui 221170 vai analogs | Ekstrakcijas skrūve | 2 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Kanghui 221190 vai analogs | Urbis Ø 2.5 mm | 2 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Kanghui 10736220 vai analogs | Kiršnera stieple ar gala vītni Ø 10 mm 1.2x220 mm | 20 |  |  | 0
11.daļa Instrumenti Kanghui 4,5 - 5,0 bloķējošo plākšņu un skrūvju sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Kanghui 226170 vai analogs | Ekstrakcijas skrūve | 2 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Kanghui 226190 vai analogs | Urbis skrūves galviņas noņemšanai | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | `Atsauces Kanghui 010020 vai analogs | Urbis Ø 3.2 mm | 2 |  |  | 0
4. pozīcija | `Atsauces Kanghui 010040 vai analogs | Urbis Ø 4.5 mm | 2 |  |  | 0
5. pozīcija | ` Atsauces Kanghui 020030 vai analogs | Vītņgriezis Ø 4.5 mm | 1 |  |  | 0
6. pozīcija | `Atsauces Kanghui 020040 vai analogs | Vītņgriezis Ø 6.5 mm | 1 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Kanghui 206240 vai analogs | Dobjā frēze | 1 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Kanghui 226110 vai analogs | Urbis ar ierobežotāju Ø 4.1 mm | 2 |  |  | 0
9. pozīcija | Atsauces Kanghui 10737230 vai analogs | Stieples ar vītni galā | 3 |  |  | 0
12.daļa Instrumenti Kanghui headless 2,4 / 3,0 skrūvju sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Kanghui 10749150 vai analogs | Vadstieples, ar gala vītni Ø 5.0 mm, 1.1x150 mm | 10 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Kanghui 10750150 vai analogs | Vadstieples , bez vītnes 1.1x150 mm | 10 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Kanghui 237150 vai analogs | Kanulētais trapeces urbis Ø 4.8 mm ar ātro savienojumu | 1 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Kanghui 237140 vai analogs | Kanulētais urbis Ø 2.0 mm, gar.150 mm | 2 |  |  | 0
13.daļa Instrumenti Kanghui 4,0 kanulēto skrūvju sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Kanghui 246180 vai analogs | Kanulētais urbis Ø 3.0 mm ar ierobežotāju | 2 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Kanghui 246190 vai analogs | T veida vītņgriezis Ø 4.0 mm | 2 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Kanghui 246110 vai analogs | Vadstieples ar vītni 150x1.2 vītnes gar.10mm | 3 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Kanghui 246120 vai analogs | Vadstieples bez vītnes 150x1.2 mm | 3 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Kanghui 246230 vai analogs | Izņemšanas dorne („easyout) | 2 |  |  | 0
14.daļa Instrumenti Stryker Gamma 3 bloķējošo naglu sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Stryker 18064270 vai analogs | Urbis/L 180; Ø 4.2X180 mm | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Stryker 13203042 vai analogs | Urbis-mazais, AO Ø 4.2X300 mm | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Stryker 12106450 vai analogs | K-stieple Ø 3.2X450 mm | 3 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Stryker 18060080 vai analogs | Vadstienis ar bumbiņas galu Ø 3X800 mm | 3 |  |  | 0
15.daļa Instrumenti Stryker Twinfix sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauce Stryker 07-40230 vai analogs | 2.4mm Kanulētais urbis ar ierobežotāju | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Stryker 07-40232 vai analogs | Kanulētais vītņgiezis
3. pozīcija | Atsauce Stryker 07-40280 vai analogs | Vadstieple Ø 1.0 x 160 mm | 2 |  |  | 0
16.daļa Instrumenti Synthes 7,0 kanulēto skrūvju sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 292.650 vai analogs | Vītņotās vadītājstieples Ø 2,0mm, 230mm gar., vītne galā, 3 šķautņu gals (trocar tip) savietojamas ar Synthes 7,0 kanulēto skrūvju sistēmu | 10 |  |  | 0
17.daļa Instrumenti Synthes Cervical Spine Locking Plates sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 387.220 vai analogs | Urbis Ø3,0mm ar ierobežotāju 180/45mm savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 387.240 vai analogs | Vītņgriezis Ø4,0mm, 180mm gar.savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 387.340 vai analogs | Vītņgriezis konisks ar kreiso (left hand) vītni savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu
18.daļa Instrumenti Synthes DHS/DCS sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 338.000 vai analogs | DHS vadstieples Ø 2,5mm x 230mm ar gala vītni un vienu galu asu - troakāra veida (trocar tip) | 10 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 338.250 vai analogs | DHS Impaktora 338.140 uzgalis | 5 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 338.170 vai analogs | DHS vītņgriezis savienojams ar 511.760 adapteri | 1 |  |  | 0
19.daļa Instrumenti Synthes lielajam distraktoram |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 294.540 vai analogs | Šteinmana stieņi gar. 150 mm, Ø 5,0mm, vītne 50mm | 4 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 294.550 vai analogs | Šteinmana stieņi gar. 175 mm, Ø 5,0mm, vītne 50mm | 4 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 294.560 vai analogs | Šteinmana stieņi gar. 200 mm, Ø 5,0mm, vītne 50mm | 4 |  |  | 0
20.daļa Instrumenti Synthes Expert Lateral Femoral Nail sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 03.010.028 vai analogs | Urbis Ø 15mm, gar.300mm savietojams ar Synthes Expert Lateral Femoral Nail instrumentiem | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 03.010.061 vai analogs | Urbis Ø 4.2mm, gar. 340mm savietojams ar Synthes Expert Lateral Femoral Nail instrumentiem | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 03.010.101 vai analogs | Urbītis RTG Ø 4,2mm, 145mm gar. savietojams ar Synthes Expert Lateral Femoral Nail instrumentiem
4. pozīcija | Atsauces Synthes 03.010.078 vai analogs | Rīmeris Ø 4.5/6.5, gar 450mm savietojams ar Synthes Expert Lateral Femoral Nail instrumentiem | 1 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Synthes 03.010.165 vai analogs | Kanulēts urbis Ø 15mm, gar. 250mm savietojams ar Synthes Expert Lateral Femoral Nail instrumentiem | 1 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Synthes 352.033 vai analogs | Rīmēšanas stienis Ø 2,5mm, gar. 950mm savietojams ar Synthes Expert Lateral Femoral Nail instrumentiem | 1 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Synthes 357.399 vai analogs | Vadītājstieples 3.2mm, gar 400mm, ar vītni savietojamas ar Synthes Expert Lateral Femoral Nail sistēmu | 2 |  |  | 0
21.daļa Instrumenti Synthes Universal Tibial Femoral Nail sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 351.060 vai analogs | Centrēšanas vadstieple Ø 4,0mm | 2 |  |  | 0
2. pozīcija | 355.041 | Vadstienis Ø 3,0mm x 950mm ar plakanu galu | 4 |  |  | 0
3. pozīcija | 351.710 | Vadstienis Ø 3,0mm x 950mm ar liektu galu | 4 |  |  | 0
22.daļa Instrumenti Synthes standarta skrūvju izņemšanas sistēmai |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 309.035 vai analogs | Rīmeris urbšanai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam 3,5/4,0mm, savietojams ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 309.038 vai analogs | Rezerves caurulīte rīmerim 309.035, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 6 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 309.039 vai analogs | Skrūvju ekstrakc. bulta 3,5 un 4.0mm skr., savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 1 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Synthes 309.065 vai analogs | Rīmeris urbšanai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam 5,0/6,0/6,5/7,0mm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 1 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Synthes 309.068 vai analogs | Rezerves caurulīte rīmerim 309.065, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 3 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Synthes 309.069 vai analogs | Skrūvju ekstrakc. bulta 6,5 un 7,0mm skr., savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 1 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Synthes 309.200 vai analogs | Rīmeris urbšanai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam 2,0mm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 2 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Synthes 309.180 vai analogs | Rezerves caurulīte rīmerim 309.200 savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 3 |  |  | 0
9. pozīcija | Atsauces Synthes 309.190 vai analogs | Skrūvju ekstrakcijas bulta 2,0mm skrūvēm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 2 |  |  | 0
10. pozīcija | Atsauces Synthes 309.250 vai analogs | Rīmeris urbšanai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam 2,7mm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 2 |  |  | 0
11. pozīcija | Atsauces Synthes 309.280 vai analogs | Rezerves caurulīte rīmerim 309.250, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 3 |  |  | 0
12. pozīcija | Atsauces Synthes 309.290 vai analogs | Skrūvju ekstrakcijas bulta 2,7mm skrūvēm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 2 |  |  | 0
13. pozīcija | Atsauces Synthes 309.450 vai analogs | Rīmeris urbšanai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam 4,5mm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 1 |  |  | 0
14. pozīcija | Atsauces Synthes 309.480 vai analogs | Rezerves caurulīte rīmerim 309.45, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 5 |  |  | 0
15. pozīcija | Atsauces Synthes 309.490 vai analogs | Skrūvju ekstrakcijas bulta 4,5mm skrūvēm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 1 |  |  | 0
16. pozīcija | Atsauces Synthes 309.510 vai analogs | Koniskā ekstrakcijas skrūve ar kr.,vītni 1,5 un 2,0mm skrūvēm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 2 |  |  | 0
17. pozīcija | Atsauces Synthes 309.520 vai analogs | Koniskā ekstrakcijas skrūve ar kr.,vītni 2,7;3,5;4.0mm skrūvēm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 2 |  |  | 0
18. pozīcija | Atsauces Synthes 309.530 vai analogs | Koniskā ekstrakcijas skrūve ar kr.,vītni 4,5 un 6,5mm skrūvēm, savietojama ar Synhes standarta skrūvju izņemšanas komplektu | 2 |  |  | 0
23.daļa Elektrokoagulācijas instrumenti |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija |  | Nažveida elektrods Ø 2.4 mm, sterils, vienreizlietojams. Garums 7 cm. | 25 |  |  | 0
2. pozīcija |  | Nažveida elektrods Ø 2.4 mm, sterils, vienreizlietojams. Garums 15 cm. | 30 |  |  | 0
3. pozīcija |  | Rokturis aktīviem elektrodiem Ø 2.4 mm, sterils, vinreiz lietojams, ar divu pogu vadību, vads 3 m, 3-pin savienojums ar koagulācijas iekārtu. Komplektā ar nažveida elektrodu. | 50 |  |  | 0
24 daļa | Urbji, frēzes, rīmeri gūžas revīzijām* |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauce Link 130 – 662 vai analogs | Garais cementa urbis Ø 6 mm | 2 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Link 131 – 666 vai analogs | Garais cementa urbis Ø 8 mm
3. pozīcija | Atsauce Link 132 – 670 vai analogs | Garais cementa urbis Ø 10 mm
4. pozīcija | Atsauce Link 130 – 720 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 8 mm | 1 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauce Link 131 – 724 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 10 mm
6. pozīcija | Atsauce Link 130 - 728 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 12 mm
7. pozīcija | Atsauce Link 131 - 732 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 14 mm
8. pozīcija | Atsauce Link 132 - 736 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 16 mm
9. pozīcija | Atsauce Link 130 –720 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 8 mm
10. pozīcija | Atsauce Link 131 –724 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 10 mm
11. pozīcija | Atsauce Link 132 –728 vai analogs | Sfēriskā frēze Ø 12 mm
12. pozīcija | Atsauce Link 15 - 1436/09 vai analogs | Metāla urbis Ø 5mm, 85mm garš | 1 |  |  | 0
13. pozīcija | Atsauce Link 15-1436/09 vai analogs | Urbja frēze Ø 5mm | 1 |  |  | 0
25 daļa | Urbji metālam |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 309.004S vai analogs | karbīda urbis metālam 4,0mm | 3 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 309.006S vai analogs | karbīda urbis metālam 6,0mm | 3 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 309.503S vai analogs | HSS urbis metālam 2,5 x 57mm, sterils | 3 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Synthes 309.504S vai analogs | HSS urbis metālam 3,5 x 70mm, sterils | 3 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Synthes 309.506S vai analogs | HSS urbis metālam 4,8 x 86mm, sterils | 3 |  |  | 0
26 daļa | Urbji osteosintēzēm |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 310.020 vai analogs | Urbja frēzītes Ø 3,2mm 225/200mm | 5 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 310.110 vai analogs | Ātrā savienojuma urbītis Ø3,2mm, 145mm gar ar AO galu | 8 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 310.150 vai analogs | Urbis Ø1,5mm, 85mm gar. | 8 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Synthes 310.190 vai analogs | Urbji Ø2,0mm, 100 mm gar. ar AO galu | 8 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Synthes 310.250 vai analogs | Urbji Ø2.5mm, gar.110/85 ar AO galu | 8 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Synthes 310.260 vai analogs | Urbja frēzītes Ø2,7mm, gar 100/75 ar AO galu | 2 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Synthes 310.284 vai analogs | urbis 2,8mm, gar 165mm ar dziļuma ierobežotāju, ar AO galu | 2 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Synthes 310.290 vai analogs | Urbis Ø 3,2mm, gar.195/170 ar AO galu | 5 |  |  | 0
9. pozīcija | Atsauces Synthes 310.310 vai analogs | urbītis diam. 3.2, gar.145/120mm ar AO galu | 5 |  |  | 0
10. pozīcija | Atsauces Synthes 310.350 vai analogs | Urbis Ø 3,5 mm, gar 110/85mm ar AO galu | 2 |  |  | 0
11. pozīcija | Atsauces Synthes 310.370 vai analogs | Urbja frēzes Ø 3,5mm, gar. 195/170 mm ar AO galu | 2 |  |  | 0
12. pozīcija | Atsauces Synthes 310.430 vai analogs | Urbis 4,3/221 ar dziļuma ierobežotāju ar AO galu | 2 |  |  | 0
13. pozīcija | Atsauces Synthes 310.440 vai analogs | Urbis Ø4,5mm, gar.145/120mm ar AO galu | 2 |  |  | 0
14. pozīcija | Atsauces Synthes 310.480 vai analogs | Urbis Ø4,5mm, gar. 195/170mm ar AO galu | 2 |  |  | 0
15. pozīcija | Atsauces Synthes 310.509 vai analogs | Urbji Ø1,8mm, gar. 110/85mm ar AO galu | 1 |  |  | 0
16. pozīcija | Atsauces Synthes 310.530 vai analogs | Urbis Ø2,4mm, gar. 100/75mm ar AO galu | 1 |  |  | 0
17. pozīcija | Atsauces Synthes 310.670 vai analogs | Urbji kanulēti Ø2,7/1,35mm, gar. 160/130mm ar AO galu | 2 |  |  | 0
18. pozīcija | Atsauces Synthes 310.680 vai analogs | Urbji kanulēti Ø 3,5/1,35mm, gar. 160/130mm ar AO galu | 2 |  |  | 0
19. pozīcija | Atsauces Synthes 315.690 vai analogs | Urbīši kanulētie Ø4,5/2,1mm, 230/210mm | 2 |  |  | 0
20. pozīcija | Atsauces Synthes 316.410 vai analogs | Frēzīte Ø1,5 x 100/85mm | 2 |  |  | 0
21. pozīcija | Atsauces Synthes 316.420 vai analogs | Frēzīte Ø2,0 x 125mm | 2 |  |  | 0
22. pozīcija | Atsauces Synthes 324.088 vai analogs | Urbis Ø 3mm, gar.,196/26mm ar AO galu | 1 |  |  | 0
23. pozīcija | Atsauces Synthes 355.900 vai analogs | Urbis Ø 4,0/4,5mm 225/200mm savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu | 1 |  |  | 0
24. pozīcija | Atsauces Synthes 511.412 vai analogs | Rtg urbja frēze Ø2,5mm, 148/122mm | 2 |  |  | 0
25. pozīcija | Atsauces Synthes 511.413 vai analogs | Rtg urbja frēze Ø2,7mm, 148/122mm | 5 |  |  | 0
26. pozīcija | Atsauces Synthes 511.414 vai analogs | Rtg urbja frēze Ø3,2mm, 148/122mm | 5 |  |  | 0
27. pozīcija | Atsauces Synthes 511.415 vai analogs | Rtg urbja frēze Ø3,5mm, 148/122mm | 5 |  |  | 0
28. pozīcija | Atsauces Synthes 511.417 vai analogs | Rtg urbja frēze Ø4,0mm, 148/122mm | 2 |  |  | 0
29. pozīcija | Atsauces Synthes 511.418 vai analogs | Rtg urbja frēze Ø4,5mm, 148/122mm | 2 |  |  | 0
27 daļa | Urbji spinālajām operācijām, avienojami ar slimnīcā izmantojamo Stryker neirourbi Saber |  |  |  |  | 0 | Daļas summa
1. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-10-140 vai analogs | Rožveida frēze, smalkā 4,0mm | 10 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-10-220 vai analogs | Rožveida frēze, rupjā, 2,0mm | 5 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-10-240 vai analogs | Rožveida frēze, rupjā, 4,0mm | 10 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-10-250 vai analogs | Rožveida frēze, rupjā, 5,0mm | 5 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-10-260 vai analogs | Rožveida frēze, rupjā, 6,0mm | 10 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-13-020 vai analogs | Apaļā dimanta frēze rupjā 2,0mm | 5 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-13-040 vai analogs | Apaļā dimanta frēze, rupjā 4,0mm | 5 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-13-060 vai analogs | Apaļā dimanta frēze, rupjā 6,0mm | 10 |  |  | 0
9. pozīcija | Atsauces Stryker 5820-13-140 vai analogs | Apaļā dimanta frēze, extra rupjā 4,0mm | 5 |  |  | 0
28 daļa | Urbji spinālajām operācijām, savienojami ar slimnīcā izmantojamo Aesculap neirourbi Elan 4 |  |  |  |  | 0 | Daļas summa
1. pozīcija | Atsauces Aesculap GP342R vai analogs | Kraniotomijas griezējurbītis.(2riņķu) savienojams ar Elan 4 neirourbi | 2 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Aesculap GP124R vai analogs | Urbītis ROSEN tipa D3.0mm | 3 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Aesculap GP135R vai analogs | Urbītis ROSEN tipa D5.0mm | 8 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Aesculap GP136R vai analogs | Urbītis ROSEN tipa D6.0mm | 8 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Aesculap GP143R vai analogs | Urbītis DIAMOND (1riņķu) D1.0mm | 3 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Aesculap GP157R vai analogs | Urbītis DIAMOND (1riņķu) D5.0mm | 8 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Aesculap GP158R vai analogs | Urbītis DIAMOND D6.0mm | 8 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Aesculap GP169R vai analogs | Urbītis DIAMOND raupjais D5.0mm | 8 |  |  | 0
9. pozīcija | Atsauces Aesculap GP176R vai analogs | Urbītis DIAMOND, ekstra raupjais D6.0mm | 2 |  |  | 0
10. pozīcija | Atsauces Aesculap GP218R vai analogs | Neiro frēze DIAMOND raupjā D3.0mm | 2 |  |  | 0
11. pozīcija | Atsauces Aesculap GP226R vai analogs | Urbītis stobrveida D6.0mm | 3 |  |  | 0
12. pozīcija | Atsauces Aesculap GP230R vai analogs | Urbītis stobrveida smalki rievotu darba virsmu D:6.0mm | 3 |  |  | 0
13. pozīcija | Atsauces Aesculap GP196R vai analogs | Urbītis zīles formas darba virsmu D:6.0mm | 1 |  |  | 0
14. pozīcija | Atsauces Aesculap GP233R vai analogs | Urbītis ovālas formas darba virsmu D:5.5mm | 3 |  |  | 0
15. pozīcija | Atsauces Aesculap GP241R vai analogs | Lindemann urbītis diam.1,8mm, garums 7mm | 2 |  |  | 0
29.daļa Vītņgrieži |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 311.150 vai analogs | Vītņgrieži Ø1,5mm skrūvēm, 50/20mm | 1 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 311.190 vai analogs | Vītņgrieži Ø2,0mm skrūvēm, 53/24mm | 1 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 311.260 vai analogs | Vītņgrieži Ø2,7mm skrūvēm, 100/33mm | 1 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Synthes 311.320 vai analogs | Vītņgrieži Ø3,5mm skrūvēm, 110/50mm | 2 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Synthes 311.34 vai analogs | Vītņgriezis Ø 4,0mm, 110/85mm ar AO galu | 1 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Synthes 311.390 vai analogs | Vītņgrieži Ø 3,5mm un 4,0mm | 1 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Synthes 311.460 vai analogs | Vītņgrieži Ø4,5mm skrūvēm, 125/70mm | 1 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Synthes 311.470 vai analogs | Vītņgrieži Ø4,5mm skrūv., 175mm gar. | 1 |  |  | 0
9. pozīcija | Atsauces Synthes 311.660 vai analogs | Vītņgrieži 6,5mm skrūvēm, 195mm gar. | 1 |  |  | 0
10. pozīcija | Atsauces Synthes 311.690 vai analogs | Kanulētais vītņgriezis Ø7,0 skr., 230mm gar. | 1 |  |  | 0
30.daļa Dermatoma asmeņi savienojami ar Aesculap dermatomu |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Aesculap GB228R vai analogs | Dermatoma asmenis, sterils, savietojams ar Aesculap dermatomu GB230 | 20 |  |  | 0
31.daļa Dermatoma asmeņi un perforāc.plāksnes savienojami ar Zimmer dermatomu un ādas perforatoru | [5 empty] | 0 | Daļas summa
1. pozīcija | Atsauces Zimmer 00-2195-012-00 vai analogs | Sterili ādas vadītāji 1.5:1, S savienojami ar Zimmer ādas perforatoru Meshgraft II | 3 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Zimmer 00-2195-013-00 vai analogs | Ādas vadītāji 3:1, S avienojami ar Zimmer ādas perforatoru Meshgraft II | 2 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Zimmer 00-8800-000-10 vai analogs | Griešanas asmeņi sterili ( 10gab./ iep. ) | 4 |  |  | 0
32.daļa Kaltu asmeņi |  |  |  |  | Daļas summa | 0
1. pozīcija | Atsauces Synthes 399.550 vai analogs | Kalta asmenis rokturim 399.540 10mm | 15 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 399.560 vai analogs | Kalta asmenis rokturim 399.540 16mm | 10 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 399.570 vai analogs | Kalta asmenis rokturim 399.540 25mm | 5 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Synthes 399.580 vai analogs | Kalta asmenis rokturim 399.540 5mm | 5 |  |  | 0
33 daļa | Zāģa asmeņi osteosintezēšanai (garums (var neuzrādīt)/zāģēšanas dziļums x platumsxbiezums) |  |  |  |  | 0 | Daļas summa
1. pozīcija | Atsauces Synthes 519.150 vai analogs | Zāģa asmenis 70/49x14x0.6/0.4mm | 30 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Synthes 519.170 vai analogs | Zāģa asmenis 90/69x27x0.8/0.6mm | 80 |  |  | 0
3. pozīcija | Atsauces Synthes 519.210 vai analogs | Zāģa asmenis 90/69x27x1.2/1.0mm | 150 |  |  | 0
4. pozīcija | Atsauces Synthes 519.230 vai analogs | Zāģa asmenis 46/25x6.0x0.6/0.4mm | 10 |  |  | 0
5. pozīcija | Atsauces Synthes 519.250 vai analogs | Zāģa asmenis 46/25x14x0.6/0,4mm | 10 |  |  | 0
6. pozīcija | Atsauces Synthes 532.045 vai analogs | Zāģa asmenis 37/22x8.0x0.4/0.3mm savietojams ar Synthes Colibri zāģi | 5 |  |  | 0
7. pozīcija | Atsauces Synthes 532.046 vai analogs | Zāģa asmenis 37/22x12x0.4/0.3mm savietojams ar Synthes Colibri zāģi | 5 |  |  | 0
8. pozīcija | Atsauces Synthes 532.065 vai analogs | Zāģa asmenis 65/50x14x0.6/0.4mm savietojams ar Synthes Colibri zāģi | 5 |  |  | 0
9. pozīcija | Atsauces Synthes 532.066 vai analogs | Zāģa asmenis 65/50x20x0.6/0.4mm savietojams ar Synthes Colibri zāģi | 5 |  |  | 0
10. pozīcija | Atsauces Synthes 532.067 vai analogs | Zāģa asmenis 65/50x27x0.6/0.4mm savietojams ar Synthes Colibri zāģi | 5 |  |  | 0
11. pozīcija | Atsauces Synthes 03.000.313 | Zāģa asmenis hallux valgus op. 30,0mm garš, Ø 18mm, savietojams ar Synthes zāģi Colibri | 2 |  |  | 0
34 daļa | Zāģa asmeņi endoprotezēšanai (garums (var neuzrādīt)/zāģēšanas dziļums x platumsxbiezums) |  |  |  |  | 0 | Daļas summa
1. pozīcija | Atsauces Zimmer 05.002.003 vai analogs | Zimmer zāģa asmeņi (116/95x19x1,27) | 240 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauces Zimmer 05.002.203 vai analogs | Zimmer zāģa asmeņi (111/90x12,5x1,27) | 50 |  |  | 0
35 daļa Zāģa asmeņi Sigma ceļa endopr.sistēmai (garums (var neuzrādīt)/zāģēšanas dziļums x platumsxbiezums) | [5 empty] | 0 | Daļas summa
1. pozīcija | Atsauce Johnson& Johnson 964001820 vai analogs | Zāģa asmenis 115,4/90±2x13±1x1,19 savietojams ar ceļa endoprotezēšanas sistēmu Sigma un Synthes Air Power Line motoru 511.610 Zāģa asmeņa zobiem ir Stablecut tehnoloģija | 30 |  |  | 0
2. pozīcija | Atsauce Johnson& Johnson 964001826 | Zāģa asmenis 115,4/88±2x25x1,19 savietojams ar ceļa endoprotezēšanas sistēmu Sigma un Synthes Air Power Line motoru 511.610 Zāģa asmeņa zobiem ir Stablecut tehnoloģija | 80 |  |  | 0
[5 empty] | Daļas summa | 0
Ja iepirkuma priekšmeta 24.daļā no 4. līdz 11.pozīcijas minētajām precēm ir katrai sava cena, tad finanšu piedāvājumā norādīt katras pozīcijas kodu, cenu, bet kopējā pozīciju summā norādīt vidējo cenu.
Tehniskajam piedāvājumam klāt jāpievieno papildus informācija (skatīt. nolikuma 18.lpp.)
Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts) __ / __ / ____ Z.v. diena/mēnesis/gads)
Finanšu piedāvājums pretendentam obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā vai citā datu nesējā Excel formātā.
Note on B141: Inga Buša: 30671
Note on B142: Inga Buša: 30675
Note on B153: Inga Buša: 130-732/736