|  |  |
| --- | --- |
|   | *APSTIPRINĀTS* r 2011. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”2017. gada 07. novembraiepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.01-8.2/51Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaInese Rantiņa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*paraksts)* |

### Atklāta konkursa

### “Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K

# Nolikums

Rīga, 2017. gads

***Satura rādītājs***

*Vispārēja informācija…………………………………………………………………………………………..3*

*Iepirkuma priekšmets…………………………………………………………………………………………..3*

*Iespēja iepazīties un saņemt konkursa Nolikumu…………………………………………………………..3*

*Piedāvājumu iesniegšana……………………………………………………………………………………..4*

*Piedāvājumu atvēršana…………………………………………………………………………………….....4*

*Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai…………………………..5*

*Konkursa Nolikuma izskaidrojumi, grozījumi un informācijas apmaiņa …………………………......6*

*Pretendenta atlases prasības ………………………………………………………………………………..6*

*Iesniedzamie atlases dokumenti………………………………………………………………………………7*

*Tehniskais - Finanšu piedāvājums…….…………………………………………………………………….10*

*Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi………………………………………………………………..8*

*Piegādātāja un pretendenta tiesības un pienākumi……………………………………………..………11*

*Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības*

*pārbaude un piedāvājumu vērtēšana……………………………………………………………………....12*

*Aritmētisko kļūdu labošana un nepamatoti lēts piedāvājums ………………………………………….14*

*Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana……………………………………………………………………15*

*Citi noteikumi……………………………………………………………………………………………….....15*

*Pielikums Nr. 1 Pieteikums atklātam konkursam..............................................................................16*

*Pielikums Nr. 2 Tehniskā specifikācija-Tehniskā piedāvājuma forma ............................................17*

*Pielikums Nr. 3 Finanšu piedāvājuma forma....................................................................................19*

*Pielikums Nr. 4 Iepirkuma līguma projekts..…………………………………………………......……….20*

*Pielikums Nr. 5 Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu………………………………..26****Vispārējā informācija***

1. **Iepirkuma identifikācijas numurs ir VSIA TOS 2017/21K**
2. **Iepirkuma procedūra** ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss), kas tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un šo nolikumu (turpmāk – Nolikums).
3. **Pasūtītājs** ir: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005.
4. Konkursu organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2017. gada 07. novembra rīkojumu Nr. 01-6/130 apstiprināta iepirkuma komisija.
5. Uzsākot konkursu, iepirkuma komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
6. **Konkursa mērķis** ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.
7. Par konkursa **pretendentu** var būt piegādātājs (fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces), kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

***Iepirkuma priekšmets***

1. **Iepirkuma priekšmets** – medikamentu un medicīnas palīgmateriālu (turpmāk – Prece) piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota konkursa Nolikuma Pielikumā **Nr. 2**.

**CPV kodi:** 33000000-0.

1. Pretendentam **piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām un norādītajiem preču daudzumiem**. Katra iepirkuma priekšmeta daļa tiks vērtēta atsevišķi. Daļai jābūt piedāvātai pilnībā. Nepilnīgi piedāvāta daļa netiks vērtēta.

Iepirkuma priekšmetam ir 31 daļa.

1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un **kura cena ir viszemākā.**
2. Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai. Pretendentam līdz līguma darbības beigām jāpiegādā preces par šī konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām.
3. Līguma izpildes vieta ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar konkursa uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums, Pielikums Nr.3) par Preču piegādi uz 12 mēnešiem.

***Iespēja iepazīties un saņemt konkursa nolikumu***

1. Pretendentam ir tiesības iepazīties uz vietas un saņemt bez maksas konkursa Nolikumu VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīgā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00, administratīvā korpusa 2.stāvā pie vecākās iepirkumu speciālistes Zanes Liepiņas, tālr. 67399248, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Pasūtītājs ievietojis savā interneta mājaslapā http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002, līdz **2017. gada 04. decembrim, plkst. 11.00.** Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta **tieša un brīva elektroniskā pieeja** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” **mājaslapā internetā** sadaļā “*Iepirkumi*”*.* Tā ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

**Lejupielādējot Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā pie Nolikuma.**

1. Kontaktpersonas:
	1. par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv.
	2. par tehnisko specifikāciju: aptiekas un apgādes nodaļas vadītāja Inga Gūtmane, tālr.67399288, e-pasts inga.gutmane@tos.lv.

***Piedāvājumu iesniegšana***

1. Piedāvājumu iesniegšana:
	1. Pretendents var iesniegt tikai **vienu piedāvājuma variantu** (saskaņā ar nolikuma prasībām un Tehnisko specifikāciju- Tehniskā piedāvājuma formu), sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
	2. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2017. gada 04. decembrim, plkst. 11.00**, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa 2.stāvā vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu.
	3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri saņemti līdz šī Nolikuma 15.2. punktā norādītajam termiņam.
	4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents reģistrējas pretendentu sarakstā, norādot pretendentu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā.
	5. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts.
	6. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā vai tiks saņemti pēc 15.2. punktā norādītā termiņa, netiks izskatīti un tos atdos vai nosūtīs pa pastu atpakaļ iesniedzējiem neatvērtus.

***Piedāvājumu atvēršana***

1. Piedāvājumu atvēršana:
	1. **Piedāvājumi konkursam tiks atvērti 2017. gada 04.decembrī, plkst. 11.00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa 2. stāvā Konferenču zālē, Duntes ielā 22, Rīgā.**
	2. Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi un tajā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
	3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

***Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai***

1. Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu **2 atsevišķās, slēgtās aploksnēs**:
	1. 1. aploksne: pretendenta atlases dokumenti un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
	2. 2. aploksne: Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums.

|  |
| --- |
| Pasūtītāja adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-100*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese (kontaktinformācija*);Atzīme: Atklāta konkursa „Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde ” iepirkuma komisijai; iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K. Atzīme: 1.aploksne: “Pretendenta atlases dokumenti un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” 2.aploksne:“Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums”Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”***Neatvērt līdz 2017.gada 04.decembrim, plkst. 11:00*** |

1. Piedāvājums jāiesniedz datordrukā, **latviešu valodā** ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums".
2. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
3. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
5. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu ar atzīmi **„ORIĢINĀLS”**. Uzskates materiāli, bukleti un katalogi var būt arī svešvalodā (angļu vai krievu).
6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.
7. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
8. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
9. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem.
10. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
11. Visi iesniegtie konkursa piedāvājumi, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

***Konkursa Nolikuma izskaidrojumi, grozījumi un informācijas apmaiņa***

1. Papildinformāciju par konkursa Nolikumu vai tā skaidrojumu ieinteresētās personas var saņemt, rakstiski uzdodot jautājumus iepirkuma komisijai. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem notiek saskaņā ar PIL 38.panta pirmo un otro daļu, latviešu valodā.
2. Jautājumi par konkursa Nolikumu adresējami: atklāta konkursa „Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde ” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K) iepirkuma komisijai, adrese: Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, fakss 67392348, e-pasts: zane.liepina@tos.lv.
3. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo un ievieto savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002.
4. Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, ievērojot Ministru kabineta noteiktos minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tiek mainīts arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši informācijas vai izmaiņu svarīgumam tā, lai piegādātāji varētu iepazīties ar visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai. Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Pasūtītājs ievietos savā interneta mājaslapā: http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002, kā arī, Pasūtītājs papildu informāciju nosūta pretendentam, kurš uzdevis jautājumu. Tiks uzskatīts, ka visi pretendenti būs saņēmuši papildus informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumam, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, ja Pasūtītājs tos būs ievietojis savā interneta mājas lapā: http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002. Grozījumi Nolikumā ir saistoši ieinteresētajam piegādātājam piedāvājuma sagatavošanā.
5. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta elektroniski uz pretendenta pieteikumā dalībai konkursā vai Eiropas vienotajā iepirkuma procedūras dokumentā (turpmāk – EVIPD) norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Ja pretendentam nav pieejams elektroniskais pasts, informācija par rezultātiem tiks nosūtīta citā PIL noteiktajā veidā atbilstoši pretendenta pieteikumā dalībai konkursā vai EVIPD norādītajiem kontaktiem.

**Pretendenta atlases prasības**

1. Visi pretendenti piedalās konkursā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences un samērīguma principiem.
2. *Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā:*
	1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;
	2. attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem vai ir iestājušies PIL 42.panta trešajā daļā paredzētie noilgumu termiņi, vai pretendents spēj pierādīt uzticamību PIL 43. pantā paredzētajā kārtībā un nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL prasībām;

*Ja pretendents atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents norāda to pieteikumā dalībai konkursa (Nolikuma pielikums Nr.1) vai EVIPD.*

1. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

***Iesniedzamie atlases dokumenti***

1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (Nolikuma 1.pielikums).
2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Nolikuma 5.pielikums).
3. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: jāiesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju, kas apliecina, ka pretendents, piegādātāju apvienības dalībnieki ir reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
4. Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:
	1. pilnvara par personu apvienības izvirzīto pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt visu konkursa dokumentāciju;
	2. informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs;
	3. visu personu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums procentos, kā arī, ka personu apvienības dalībnieki ir vienojušies par personālsabiedrības līguma noslēgšanu un sabiedrības dibināšanu uzvaras gadījumā;
	4. Pretendentam jāiesniedz Nolikuma 40.1.apakšpunktā norādīta dokumenta kopija par katru piesaistīto ārvalstīs reģistrēto personu apvienības dalībnieku.

*Nolikuma 40.2. un 40.4. apakšpunktā noteiktie dokumenti nav jāiesniedz, ja par šīm personām ir iesniegts EVIPD.*

1. **Apliecināta licences alkohola vairumtirdzniecībai** kopija (iesniedzama, ja pretendents piedalās ar piedāvājumu **iepirkuma priekšmeta 1.daļā);**
2. **Apliecināta licences kopija** zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) un darbībai ar narkotiskām zālēm, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas piedāvāto preču izplatīšanai, vai, ja zāļu ražošanas uzņēmums izplata attiecīgajā uzņēmumā ražotas zāles – zāļu ražošanas uzņēmuma licences kopija vai attiecīgas valsts kompetentās institūcijas izdota līdzvērtīgas atļaujas kopija nodarboties ar zāļu izplatīšanu, ja pretendents piedāvā medikamentus.
3. Apstiprinājums, ka piedāvātajām medicīnas palīgmateriāliem (iesniedzama, ja pretendents piedalās ar piedāvājumu **iepirkuma priekšmeta 27.daļā – 31.daļai**) ir Eiropas Savienības valstī izdota **CE zīme** un atbilstības sertifikāts.
4. **Kā sākotnējo pierādījumu “Pretendenta atlases prasības” atbilstībai pretendents ir tiesīgs iesniegt EVIPD,** kas pieejams tīmekļvietnē: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv>.Gadījumā, ja pretendents kā sākotnējo pierādījumu “Pretendenta atlases prasības” atbilstībai iesniedz EVIPD, Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, EVIPD jāiesniedz atsevišķu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
5. Ja pretendents iesniedz EVIPD, tad piedāvājumā nav jāiesniedz Nolikuma 39. - 43. punktā noteiktos atlases dokumentus.

*Ja pretendents iesniedz EVIPD, Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras posmā ir tiesības prasīt, lai pretendents, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.* *Komisija nosaka termiņu ņemot vērā samērīguma principu un nepieciešamo informācijas apjomu, bet ne ilgāku kā 5 darba dienas.*

***Tehniskais un Finanšu piedāvājums***

1. Tehniskais - finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskai - finanšu piedāvājuma formai MS EXCEL formātā gan papīra formātā, gan elektroniski (CD-R diskā) saglabājot esošo numerāciju (neievietojot vai dzēšot rindas vai kolonnas).
2. Ja tiek konstatēta neatbilstība starp piedāvājuma papīra formāta un elektronisko versiju, vērtēta tiek papīra formāta piedāvājuma versija.
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, kurā jānorāda:
	1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – eiro (EUR);
	2. galējā piedāvājuma cena (ne vairāk kā 2 cipariem aiz komata) un cenā nekādi grozījumi nav pieļaujami (iesniegta tiek pēdējā cena);
	3. piedāvātās Preces vienas vienības cena bez PVN un ar PVN.
	4. cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un uzstādīšanu.
	5. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.
4. **Attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, komisija** **pārbauda vai pretendents savu atbilstību Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām** ir apliecinājis iesniedzot EVIPD, vai arī pretendents ir iesniedzis visus nolikuma 37.- 41. punktā noteiktos dokumentus.
	1. Gadījumā ja pretendents iesniedz EVIPD, komisija pārbauda vai tas atbilst nolikuma 44. punktam. Ja iesniegtais EVIPD atbilst prasībām, komisija pieprasa tam 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt Nolikuma 39.- 43. punktā noteiktos dokumentus.
	2. Ņemot vērā pretendenta iesniegtos atlases dokumentus, komisija vērtēs pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām pretendenta atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības konkursā. Gadījumā, ja komisija pieņem lēmumu noraidīt minētā pretendenta piedāvājumu no turpmākās dalības konkursā, komisija pārbauda nākamā pretendenta, kura piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir ar zemāko cenu, atbilstību izvirzītajām atlases prasībām.
	3. Pasūtītājs pēc pretendenta izvērtēšanas atbilstoši visām Nolikuma prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem pieņems lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
	4. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (pretendents, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un kurš atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu), komisija pārbauda vai uz to nav attiecināms kāds no PIL 42.panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
		1. Lai pārbaudītu ārvalstī reģistrētu pretendentu vai Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, komisija pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā minētie gadījumi, izziņas iesniegšanas termiņu nosakot ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

(*Ja iepriekš minētie dokumenti netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas 42.panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz,- ar paša pretendenta vai citas 42.panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.*).

* + 1. Ja komisija konstatē, ka pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*.
		2. Gadījumā, ja pretendents ir norādījis pieteikumā dalībai konkursā (Nolikuma 1.pielikums) vai EVIPD, ka tas atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, Pasūtītājs pieprasīs tam 5 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Skaidrojumu vai pierādījumus Pasūtītājs neprasīs, ja informācija būs jau ietverta EVIPD vai piedāvājumā.

*Ja noteiktajā termiņā Pasūtītāja pieprasītais dokuments netiek iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības konkursā.*

* 1. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, tiks atzīts par atbilstošu visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un attiecībā uz kuru nebūs iestājies neviens no PIL 42. panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
	2. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums.
	3. Iepirkuma komisija nepieciešamības gadījumā var pārbaudīt informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro pretendenta iesniegto informāciju. Pretendentam ar savu sniegto skaidrojumu nav tiesības izmainīt iesniegto piedāvājumu.

***Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi***

1. Iepirkuma komisija sastāv no 5 locekļiem, t. sk., komisijas priekšsēdētāja.
2. Iepirkumu komisijai ir **tiesības:**
	1. izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam;
	2. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas;
	3. pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
	4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
	5. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
	6. noteikt konkursa uzvarētāju;
	7. noraidīt visus piedāvājumus, kas neatbilst Nolikuma prasībām;
	8. labot pretendentu piedāvājumos atrastās aritmētiskās kļūdas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
	9. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
	10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
	11. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
	12. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
3. Iepirkumu komisijas **pienākumi**:
	1. apstiprināt konkursa Nolikumu;
	2. pēc piegādātāja iepriekšēja pieprasījuma, izsniegt konkursa Nolikuma kopijas un reģistrēt tā saņēmējus šajā Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
	3. nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa Nolikumu uz vietas;
	4. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā un ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sniegt rakstiskas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiskiem jautājumiem par konkursa norisi;
	5. protokolēt iepirkuma komisijas sanāksmes;
	6. nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai;
	7. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
	8. saņemot pretendenta pieprasījumu, trīs darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, izsniegt pretendentam šīs sanāksmes protokolu;
	9. informēt par konkursa Nolikuma grozījumiem visus pretendentus un citas personas, kuras saņēmušas konkursa Nolikumu;
	10. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
	11. pieņemt lēmumu par konkursa rezultātiem;
	12. nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas, tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā;
	13. Ja pretendents vai juridiskā persona, kas ir saistīta ar pretendentu, konsultēja pasūtītāju vai citādi iesaistījās iepirkuma sagatavošanā, pasūtītājs nodrošina, ka attiecīgā pretendenta dalības dēļ iepirkumā netiek ierobežota konkurence, paziņojot citiem pretendentiem būtisku informāciju, kura tika sniegta, pretendentam iesaistoties iepirkuma sagatavošanā, vai kura izriet no šādas iesaistīšanās, un nosakot atbilstošu termiņu piedāvājumu iesniegšanai.
	14. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar pretendentu PIL 25.panta pirmās daļas izpratnē.

***Piegādātāja un pretendenta tiesības un pienākumi***

1. Piegādātāja **tiesības:**
	1. Piedalīšanās Konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu visiem šā Nolikuma noteikumiem.
	2. pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par konkursa norisi;
	3. piedalīties piedāvājuma atvēršanas sanāksmē un saņemt protokolus, kas atspoguļo iepirkuma procedūras atsevišķo posmu norisi, ziņojumu, iepirkuma procedūras dokumentus, izņemot piedāvājumus;
	4. saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem konkursa Nolikumā;
	5. iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;
	6. ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pieprasīt rakstveidā no iepirkuma komisijas papildu informāciju par konkursa Nolikumu;
	7. atsaukt vai izmainīt savu piedāvājumu jebkurā konkursa procedūras brīdī līdz nolikuma 15.2. apakšpunktā noteiktajam termiņam, par to rakstiski brīdinot iepirkuma komisiju;
	8. jebkurš pretendenta paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu vai izmaiņas pretendenta piedāvājumā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši šī Nolikuma sadaļai “Prasības pretendentu piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas kārtībai”, uz aploksnes attiecīgi skaidri un samanāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”.
	9. pēc Nolikuma 15.2. punktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu vai piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi konkursa Nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
	10. ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
	11. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz trīs dienas iepriekš.
	12. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par komisijas darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Iepirkuma komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi pretendenta likumīgās tiesības un intereses.
	13. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Piegādātāja **pienākumi**:
	1. iesniegt piedāvājumu, kas atbilst visām šā Nolikuma prasībām;
	2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
	3. rakstveidā sniegt papildus informāciju vai paskaidrojumu par piedāvājumu, ja to pieprasa iepirkuma komisija;
	4. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz konkursa noslēgumam par izmaiņām pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:
		1. pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;
		2. tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
		3. ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumā, 10 darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānonoslēdz sabiedrības līgums un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam.

***Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana***

1. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
2. Ja pretendents, kuram konkursā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas nolikumā, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.
3. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic šādos 4 (četros) posmos:
	1. **1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude**
		1. Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi. Piedāvājumus, kas neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā. Pirms pretendenta izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, komisija izvērtē pretendenta iesniegto dokumenta/u trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
	2. **2. posms – Pretendentu atlase**
		1. Iepirkuma komisija nosaka pretendenta iesniegto pretendentu atlases dokumentu (saskaņā ar Nolikuma nodaļu „Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti”) atbilstību Nolikuma norādītajām prasībām. Piedāvājumus, kas neatbilst šīm prasībām, iepirkuma komisija noraida un izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā.
		2. Ja tikai viens pretendents atbilst visām Nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām **pretendentu atlases prasībām**, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
	3. **3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude**

Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumus, kas neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisijai izslēdz no turpmākas dalības nākamajā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt:

1. lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija;
2. lai 5 (piecu) darba dienu laikā tiek iesniegta Prece preču atbilstības pārbaudei.

Tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā iepirkuma komisija slimnīcās struktūrvienībās veiks iesniegto preču paraugu atbilstības pārbaudi tehniskās specifikācijas prasībām, kuras rezultātus dokumentēs.

**Tehniskais piedāvājums netiks uzskatīts par atbilstošu**, **ja piegādātajam produktam medicīniskās pielietošanas procesā tiks konstatēti:**

* to funkcionēšanas defekti vai nepiemērotība pielietošanas mērķim,
* produkta pielietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta vai personāla veselībai un dzīvībai.

**Ja piedāvājumā iesniegtās Preces preču atbilstības pārbaudes laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība Tehniskajā piedāvājumā norādītajai informācijai vai Tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā.**

* 1. **4. posms – Finanšu piedāvājumu vērtēšana:**
		1. Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri netika noraidīti 1., 2. un 3. posmā.
		2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
		3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja Iepirkuma komisijai pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ievērojot PIL 53.pantā noteikto.
		4. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu.
		5. Ja divi vai vairāki pretendenti būs iesnieguši piedāvājumus ar vienādu cenu, tad par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš piedāvās visīsāko Preces piegādes termiņu.
	2. Iepirkuma komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Iepirkuma komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

***Aritmētisko kļūdu labošana un nepamatoti lēts piedāvājums***

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
5. Ja piedāvājums konkrētam publiskam piegādes šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu.

***Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana***

1. **Paziņojums par lēmuma pieņemšanu:**
	1. Pasūtītājs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu PIL [37. pantā](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p37) noteiktajā kārtībā.
2. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
	1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, Nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu.
	2. Konkursa uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt pakalpojuma līgumu un komisija rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos[[1]](#footnote-1) (turpmāk – MK noteikumi) noteikto kārtību.
	3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un atbilst visām Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu.
	4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 68.panta (2) daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
	5. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61.panta nosacījumiem.
	6. Iepirkuma līgums slēdzams saskaņā ar konkursa Nolikumam pievienotā līgumprojekta (Nolikuma 4.pielikums**)** noteikumiem, kā arī pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām.
	7. **Ja pretendentam ir iebildumi vai komentāri par Nolikumu, tajā skaitā pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie un pēc Piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.**
	8. Komisija 10 darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
	9. Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto iepirkuma līguma tekstu, ja līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, vai iepirkuma līguma grozījumu tekstu un PIL [61. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p61) otrajā un trešajā daļā minēto iepirkuma līguma grozījumu pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas vai līguma slēgšanas atsevišķās daļās, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

***Citi noteikumi***

1. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentam neatdod, izņemot Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 14.punktā minētajā izņēmuma gadījumā.
3. Nolikums parakstīts latviešu valodā uz 32 lapām. Nolikums sastāv no Nolikuma teksta uz 15 lapām un 5 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
	1. Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums atklātam konkursam uz 1 lpp.
	2. Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija - uz 9 lpp.
	3. Pielikums Nr. 3 – Tehniskā piedāvājuma forma - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp. (skat. Excell formātā).
	4. Pielikums Nr. 4 – Iepirkuma līguma projekts uz 4 lpp.
	5. Pielikums Nr. 5 – Forma “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” uz 2 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Inese Rantiņa

**Pielikums Nr. 1**

**Atklāta konkursa**

**„Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde ”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K

PIETEIKUMS Atklātam konkursam[[2]](#footnote-2)

1. Informācija par pretendentu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Reģ. Nr.**  |  |
| **Juridiskā un biroja adrese:** |  |
| **Pretendenta statuss** *(lūdzam norādīt, ja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam)[[3]](#footnote-3)***.** |  |
| **Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats:** |  |
| **Kontaktpersonas tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese:** |  |

1. saskaņā ar Nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka uz *<pretendenta nosaukums>* neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi[[4]](#footnote-4);
2. *<pretendenta nosaukums>* (turpmāk – pretendents) piekrīt atklāta konkursa **„Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde ”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K) nolikuma noteikumiem ar visiem pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotam;
3. apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;
4. pretendents apņemas piegādāt preci saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kā arī pretendenta kvalifikācija un tā piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām.
5. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

 Paraksts\*:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

 Z.v.

2017.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa

**„Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

.

**MEDIKAMENTI**

1. **daļa Etilspirts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Spiritus aethylicus** | **kg** | **96.10 - 96.70** | **2500 kg** |
| Prasības:Medicīniskais etilspirts. **Piedāvājumam klāt jāpievieno** informācija par etilspirta ražotāju un piegādes iespējām, precīzi norādot kāda materiāla un tilpuma tarā tiks veiktas piegādes. Pie līdzvērtīgas kvalitātes un cenu līmeņa priekšroka tiks dota piegādātājam, kas varēs nodrošināt nemainīgu iepakojumu, uzskaiti atvieglojošos daudzumos (5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg).  |

1. **daļa Zarnu mikrofloras stabilizējošie līdzekļi kapsulās**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Acidum lacticum producējošie mikroorganismi kombinācijās** | caps. | Satur ne mazāk kā 1.2x107 liofilizētu baktēriju | **5000 kapsulas** |
| Prasības preparātam:Dabisku, normālu zarnu mikrofloru saturošs preparāts, kas paredzēts disbakteriozes ārstēšanai. |
| 1. **daļa Zarnu mikrofloras stabilizējošie līdzekļi mikrokapsulu pulveris**
 |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Acidum lacticum producējošie mikroorganismi kombinācijās** | pulv. | mazāk kā 1,0 miljardu (1x109) pienskābo un bifidobaktēriju | **2300 pulveri/paciņas** |
| Prasības preparātam:Dabisku, normālu zarnu mikrofloru saturošs preparāts, kas paredzēts disbakteriozes ārstēšanai un profilaksei***, lietojams vienu reizi 24 stundās.*** |

1. **daļa Tiešie trombīna inhibitori**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **4.1 Dabigatranum** | **tablete** | **110 mg** | **6000 tabletes** |
| Prasības preparātam:1. Atļauts pielietot augsta riska pacientiem DVT profilaksei ortopēdiskajā (paaugstināta riska) ķirurģijā – pēc gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanas operācijām.
2. Preparātam jābūt vienkārši dozējamam – pacientam svara diapazonā virs 50 kg (ar normālu nieru funkciju) piemērojama viena veida devas DVT profilaksē ortopēdiskajā ķirurģijā visā preparāta lietošanas periodā, sākot no ceturtās pēcoperācijas dienas.
3. Preparāts paredzēts lietot vienu reizi dienā.
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **4.2 Dabigatranum** | **tablete** | **75 mg** | **300 tabletes** |
| Prasības preparātam:1. Atļauts pielietot augsta riska pacientiem DVT profilaksei ortopēdiskajā (paaugstināta riska) ķirurģijā – pēc gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanas operācijām.
2. Preparātam jābūt vienkārši dozējamam – pacientam svara diapazonā virs 50 kg un ***vecumā virs 75 gadiem*** ***un/vai ar samazinātu nieru funkciju*** piemērojama viena veida devas DVT profilaksē ortopēdiskajā ķirurģijā visā preparāta lietošanas periodā, sākot no ceturtās pēcoperācijas dienas.
3. Preparāts paredzēts lietot vienu reizi dienā.
 |
| **4.3 Dabigatranum** | **tablete** | **150 mg** | **1200 tabletes** |
| Prasības preparātam:1. Atļauts lietot insulta un sistēmiskas embolijas profilakse pieaugušiem pacientiem ar nevalvulāru priekškambaru mirdzaritmiju.
2. Preparātam jābūt vienkārši dozējamam – pacientam svara diapazonā no 50 – 100 kg un ***vecumā virs 75 gadiem*** ***un/vai ar samazinātu nieru funkciju***.
3. Preparāts paredzēts lietot vienu reizi dienā.
 |

1. **daļa Antitrombotiskie līdzekļi perorāli lietojami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Rivaroxabanum** | **tablete** | **10 mg** | **18000 tabletes** |
| Prasības preparātam:1. Atļauts pielietot augsta riska pacientiem DVT profilaksei ortopēdiskajā (paaugstināta riska) ķirurģijā – pēc gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanas operācijām.
2. Preparātam jābūt vienkārši dozējamam – pacientam svara diapazonā virs 50 kg (ar normālu nieru funkciju) piemērojama viena veida devas DVT profilaksē ortopēdiskajā ķirurģijā visā preparāta lietošanas periodā, sākot no ceturtās pēcoperācijas dienas.
3. Preparāts paredzēts lietot vienu reizi dienā.
 |

1. **daļa Antitrombotiskie līdzekļi parenterāli ievadāmi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Fondaparinux**  | **pilnšļirce** | **2.5 mg/0.5ml** | **100 pilnšļirces** |
| Prasības sintētiskajam selektīvajam faktoraXa inhibitoram - Fondaparinux:atļauts pielietot augsta riska pacientiem pie zemāk minētajām indikācijām:* + Akūts koronārs sindroms
	+ dziļo vēnu trombozes (DVT) un plaušu trombembolijas (PTE) profilaksei un ārstēšanai;
	+ Preparāts pildīts graduētās pilnšļircēs, paredzēts subkutānai ievadei.
 |

1. **daļa Tiešie Xa faktora inhibitori**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Apixaban**  | **tablete** | **2.5 mg** | **600 tabletes** |
| Prasības sintētiskajam tiešajam faktoraXa inhibitoram - Apixabanam:1. Atļauts pielietot augsta riska pacientiem DVT profilaksei ortopēdiskajā (paaugstināta riska) ķirurģijā – pēc gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanas operācijām.
2. Preparātam jābūt vienkārši dozējamam – pacientam svara diapazonā no 50 – 100 kg (ar normālu nieru funkciju) piemērojama viena veida devas DVT profilaksē ortopēdiskajā.
 |

1. **daļa Asins koagulācijas faktors**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Prothrombinum multiplex humanum** | **flakons** | **1 UD** | **10 flakoni** |
| Prasības preparātam:Atļauts pielietot asiņošanas ārstēšanā un asiņošanas perioperatīva profilaksē protrombīna kompleksa asinsreces faktoru iegūta deficīta gadījumā un K vitamīna atkarīgo II un X asinsreces faktoru iedzimta deficīta gadījumā. |

1. **daļa Asins aizstājēji un plazmas olbaltumvielas - Gelantinum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Gelatinum 4%****Natrii chloridum****Natrii hydroxidum** | **flak.** | **500ml** | **4000 flakoni** |
| Prasības želantīna šķīdumam:1. Sukcinilēts jeb modificēts šķidrais želantīns
2. Vidējā molekulmasa 30 000 daltoni

Prasības infūzijas šķīdumu iepakojumam:1. Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un nereaģē ar citām ķīmiskām vielām, un kura utilizāciju var veikt sadedzinot.
2. Flakonam jābūt aprīkotam ar korķi, kam ir hermētiski noslēdzoša, lateksu nesaturoša sterila membrāna, kas nodrošina hermētiskumu atkārtoti perforējot, ir savietojams ar jebkuru infūzijas sistēmu (plastmasas un metāla adatām).
3. Flakonam jābūt no materiāla, kas, nepieciešamības gadījumā, nodrošina iespēju preparātu ievadīt kā strauju infūzu zem spiediena.
4. Flakonam jābūt ērti nostiprināmam uz balsta tipa statīva un aprīkotam ar drošu cilpu iepakojuma pakarināšanai uz statīva.
 |

1. **daļa Elektrolītu šķīdumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sol. Kalii chloridum** | **flak.** | **7.45% -20ml** | **700 flakoni** |
| Prasības injekcijas šķīdumu iepakojumam 20ml:Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un nereaģē ar citām ķīmiskām vielām, un kura utilizāciju var veikt sadedzinot. |

1. **daļa Līdzekļi plazmas elektrolītu līdzsvara atjaunošanai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **11.1 Sabalansēts glikozes – elektrolītu šķīdums ar sekojošu galveno komponentu koncentrāciju:****Nātrijs 54 mmol/l** **Kālijs 24 – 25 mmol/l** **Dihidrogenfosāts 7 - 8 mmol/l****Magnijs 2,5 mmol/l****Laktāts 20 – 25 mmol/l****Hlors 54 mmol/l****Glikoze 50g /l****pH vērtība 4.0 – 7.0****Enerģētiskā vērtība 200kcal/l****Teor.osmolaritāte 440- 450 mOsmol/l** | **flak.** | **1000ml** | **100 flakoni** |
| **11.2 Sabalansēts glikozes – elektrolītu šķīdums ar sekojošu galveno komponentu koncentrāciju:****Nātrijs 54 mmol/l** **Kālijs 24 – 25 mmol/l** **Dihidrogenfosāts 7 - 8 mmol/l****Magnijs 2,5 mmol/l****Laktāts 20 – 25 mmol/l****Hlors 54 mmol/l****Glikoze 50g /l****pH vērtība 4.0 – 7.0****Enerģētiskā vērtība 200kcal/l****Teor.osmolaritāte****440- 450 mOsmol/l** | **flak.** | **500ml** | **300 flakoni** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.3 Sabalansēts elektrolītu šķīdums ar sekojošu galveno komponentu koncentrāciju:****Nātrijs 145mmol/l** **Kālijs 4 mmol/l** **Kalcijs 2,5mmol/l****Magnijs 1mmol/l****Malāti 5mmol/l****Hlorīdi 127 mmol/l****Acetāti 5mmol/l****pH vērtība 5.1 – 5.9****Teorēt. osmolaritāte 309 mOsmol/l** | **flak.** | **500ml** | **2000 flakoni** |
| **11.4 Sabalansēts elektrolītu šķīdums ar sekojošu galveno komponentu koncentrāciju:****Nātrijs 145mmol/l** **Kālijs 4 mmol/l** **Kalcijs 2,5mmol/l****Magnijs 1mmol/l****Malāti 5mmol/l****Hlorīdi 127 mmol/l****Acetāti 5mmol/l****pH vērtība 5.1 – 5.9****Teorēt. osmolaritāte 309 mOsmol/l** | **flak.** | **1000ml** | **100 flakoni** |
| Prasības infūzijas šķīdumu iepakojumam:1.Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un kura utilizāciju var veikt sadedzinot.2.Flakonam jābūt aprīkotam ar korķi, kam ir hermētiski noslēdzoša, lateksu nesaturoša sterila membrāna, kas nodrošina hermētiskumu atkārtoti perforējot, ir savietojams ar jebkuru infūzijas sistēmu (plastmasas un metāla adatām). Korķī jābūt atsevišķām - infūzijas sistēmas pievienošanai un medikamentu ievadei paredzētām vietām.3. Flakonam jābūt ērti nostiprināmam uz balsta tipa statīva un aprīkotam ar drošu pakaramo.4. Flakonam jābūt piemērotam uzglabāšanai gan vertikālā, gan horizontālā stāvoklī |

1. **daļa Irrigācijas šķīdumi - skalošanām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **12.1 Sol. Natrii chloridi****skalošanām** | flak. | 0.9% -1000ml | **6000 flakoni** |
| **12.2 Sol. Natrii chloridi****skalošanām** | flak. | 0.9% -500ml | **500 flakoni** |
| Prasības irrigācijas šķīdumu iepakojumam:1. Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un nereaģē ar citām ķīmiskām vielām, un kura utilizāciju var veikt sadedzinot.***2. Vertikāli novietojams iepakojuma materiāls ar skrūvējamu korķi.*** |

1. **daļa Irrigācijas šķīdumi – savienojami ar artroskopiskiem instrumentiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Sol. Natrii chloridi** | **flak.** | **0.9% -3000ml** | **1300 flakoni** |
| Prasības irrigācijas šķīdumu iepakojumam:1. Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un nereaģē ar citām ķīmiskām vielām, un kura utilizāciju var veikt sadedzinot.
2. Iepakojums ar diviem atšķirīgiem portiem pievienošanai artroskopiskiem instrumentiem.
 |

1. **daļa Irrigācijas šķīdumi - biguanīdi un amīdi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Chlorhexidinum** | flak. | 0.02%-1000ml | **1100 flakoni** |
| Prasības:Preparāts paredzēts lietot irrigācijām (brūču skalošanām). Prasības infūzijas šķīdumu iepakojumam:1. Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un nereaģē ar citām ķīmiskām vielām, un kura utilizāciju var veikt sadedzinot.2. Vertikāli novietojams iepakojuma materiāls ar skrūvējamu korķi. |

1. **daļa Aminoskābes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Aminoskābju šķīdums****N(2)-L-alanyl-L-glutaminum** | **flak.** | **200 mg/ml****infūziju šķīduma koncentrāts** | **50 flakoni** |
| Prasības aminoskābju preparātam:Paredzēts intravenozai ievadei kā parenterālas barošanas procesa sastāvdaļa pacientiem hiperkatabolisku un/vai hipermetabolisku klīnisku stāvokļu gadījumos. Prasības iepakojumam:1.Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un kura utilizāciju var veikt sadedzinot.2. Flakonam jābūt piemērotam uzglabāšanai gan vertikālā, gan horizontālā stāvoklī |

1. **daļa Šķīdumi hemofiltrācijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| * 1. **Lietošanai gatava hemofiltrācijas šķīduma 1000 ml satur:**

**Na+ - 140 mmol/l****K+ - 2,0 mmol/l****Ca2+ - 1,5 mmol/l****Mg2+ - 0,5 mmol/l****Cl- 111 mmol/l****HCO3 - 35,0 mmol/l****Glikoze - 5,5 (^=1,0 g) mmol/l****Osmolaritāte - 296 mOsm/l** **pH- vērtība – 7.0-8.0** | **flak.** | **5000ml****ar 2mmol/l kālija**  | **60 flakoni** |
| * 1. **Lietošanai gatava hemofiltrācijas šķīduma 1000 ml satur:**

**Na+ - 140 mmol/l****K+ - 4,0 mmol/l****Ca2+ - 1,5 mmol/l****Mg2+ - 0,5 mmol/l****Cl- 113 mmol/l****HCO3 - 35,0 mmol/l****Glikoze - 5,5 (^=1,0 g) mmol/l****Osmolaritāte - 300 mOsm/l** **pH- vērtība – 7.0-8.0** | **flak.** | **5000ml****ar 4mmol/l kālija**  | **20 flakoni** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Lietošanai gatava hemofiltrācijas šķīduma 1000 ml satur:**

**Na+ - 140 mmol/l****Ca2+ - 1,5 mmol/l****Mg2+ - 0,5 mmol/l****Cl- 109 mmol/l****HCO3 - 35,0 mmol/l****Glikoze - 5,5 (^=1,0 g) mmol/l****Osmolaritāte - 292 mOsm/l****pH- vērtība – 7.0-8.0** | **flak.** | **5000ml****bez kālija**  | **20 flakoni** |
| Prasības hemofiltrācijas šķīdumam:Lietošanai gatavs šķīdums, kas indicēts nepārtrauktai hemofiltrācijai intensīvās terapijaspacientiem ar jebkādas izcelsmes akūtu nieru mazspēju.Prasības iepakojumam:1.Viegls, inerts, caurspīdīgs, pret triecienu izturīgs materiāls, kas nesatur lateksu un kura utilizāciju var veikt sadedzinot. |

1. **daļa Pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļi - Etoricoxibs**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Etoricoxibum** | **tbl.** | **90 mg** | **15000 tabletes** |
| Prasības preparātam:Preparāts paredzēts sāpju kupēšanai un tā darbība ilgst 24 stundas. |

1. **daļa Anestēzijas līdzekļi – bupivacainum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Bupivacaini hydrochloridum,** | **amp./flak.** | **5mg/ml****20ml** | **2000 ampulas/flakoni** |
| Prasības preparātam : Lokālas anestēzijas līdzekļa Bupivakaīna izotonisks šķīdums, kas nesatur konservantus. Paredzēts dažāda veida lokālai un reģionālai anestēzijai, tai skaitā arī epidurālai un intraartikulārai ievadīšanai.Prasības flakoniem:Viegli atverams flakons, kas nebojā cimdus operācijas laikā. Flakonam jābūt aprīkotam ar gumijas membrānu, kas hermetizējas pēc pirmreizējas medikamenta lietošanas un ļauj, nepieciešamības gadījumā, lietot medikamentu atkārtoti. |

1. **daļa Anestēzijas līdzekļi – bupivacainum spinal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Bupivacaini hydrochloridum,****Spinal solution for injection** | **amp.** | **5mg/ml****4ml** | **4000 ampulas** |
| Prasības bupivakaīna preparātam:Lokālās anestēzijas līdzekļa Bupivakaīna izobārs šķīdums, kas nesatur konservantus, paredzēts subarahnoidālai ievadei.Prasības bupivakaīna ampulām:***Katra ampula iepakota atsevišķā sterilā iepakojumā.***Viegli atveramas ampulas (viena punkta iegriezuma ampulas), kas nebojā cimdus operācijas laikā. |

1. **daļa Anestēzijas līdzekļi – bupivacainum spinal cum dextrosae**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Bupivacaini hydrochloridum cum dextrosae,****Spinal heavy solution for injection** | **amp.** | **Bupivacainum 5mg/ml****Dextrosum 80mg/ml****4ml/amp** | **500 ampulas** |
| Prasības preparātam:Lokālās anestēzijas līdzekļa Bupivakaīna hiperbārs šķīdums, kas nesatur konservantus, paredzēts subarahnoidālai ievadei.Prasības ampulām:**Katra *ampula iepakota atsevišķā sterilā iepakojumā*.**Viegli atveramas ampulas (viena punkta iegriezuma ampulas), kas nebojā cimdus operācijas laikā. |

1. **daļa Opija alkaloīdi Morphni sulfas 30mg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Morphini sulfas** | **tbl.** | **30mg** | **10800 tabletes** |
| Prasība preparātamParedzēts lietot stipru sāpju (arī pēcoperācijas) sāpju kupēšanai. |

1. **Opija alkaloīdi Morphni sulfas 10mg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Morphini sulfas** | **tbl.** | **10mg** | **10800 tabletes** |
| Prasība preparātamParedzēts lietot stipru sāpju (arī pēcoperācijas) sāpju kupēšanai. |

1. **Opija alkaloīdu kombinācijas Tramadoli hydrochloridum/ Dexketoprofenum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Tramadoli hydrochloridum/ Dexketoprofenum** | **tbl.** | **75 mg/25 mg** | **1500 tabletes** |
| Prasība preparātamParedzēts lietot stipru un vidēji stipru sāpju (arī pēcoperācijas) sāpju kupēšanai. |

1. **Antibakteriālie līdzekļi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Ciprofloxacin**  | **flak.** | **400 mg** | **3000 flakoni** |
| Prasība preparātaParedzēts lietot intravenozai antibakteriālai terapijai. Viens flakons satur 400mg ciprofloxacīna un ir sagatavots intravenozai lietošanai. |

1. **Miorelaksanti intratekālai lietošanai Baclofenum 40mg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Baclofenum** | **flak.** | **40 mg** | **6 flakoni** |
| Prasība preparātaParedzēts lietot implantētā intratekālā infūzijas sistēmā. Viens flakons satur 40mg baclofēna un ir paredzēts lietot intratekālai ievadei. |

1. **Miorelaksanti intratekālai lietošanai Baclofenum 10mg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Deva** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Baclofenum** | **flak.** | **10 mg** | **10 flakoni** |
| Prasība preparātaParedzēts lietot implantētā intratekālā infūzijas sistēmā. Viens flakons satur 10mg baclofēna un ir paredzēts lietot intratekālai ievadei. |

**Kopējās prasības iepirkuma priekšmeta 1.-26. daļai (MeDIKAMENTI)**

* 1. Piedāvājumam jāpievieno informācija par piegādes nosacījumiem un termiņiem.
	2. Iepirkuma komisija patur sev tiesības nepieciešamības gadījumos tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas vajadzībām pieprasīt medikamentu paraugus.

**MEDIC**Ī**NAS PALĪGMATERIĀLI**

1. **daļa Sistēmas – infūzijas (infūzijas šķīdumu ievadīšanai)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **I/v infūzijas sistēmas** | **gab.** | **32000 gab.** |

***Prasības intravenozām infūzijas sistēmām:***

* 1. sterila,
	2. asa, silikonizēta plastmasas adata, kas nodrošina vieglu membrānas perforāciju,
	3. garums ne mazāks, kā 150cm,
	4. starp adatu un pilienu uztvērēju integrēts bakteriāls aizverams un atverams gaisa filtrs,
	5. pilienu kamera caurspīdīga un aprīkota ar filtru,
	6. kameras izveidota tā, lai vajadzības gadījumā ir iespēja to saspiest (pumpēt),
	7. precizitāte 20 pilieni=1ml (kļūda ne lielāka kā +/- 0.1ml),
	8. Luer-Lock tipa konektors adatas pievienošanai, kas nodrošina, nepieciešamības gadījumā, iespēju savienot ar intravenozo katetru,
	9. konektors ar sistēmas cauruli savienots ar elastīgu caurulīti (baloniņu), papildus medikamentu ievadei. Pēc tā caurduršanas un adatas izvilkšanas nerodas sūce,
	10. viegli un precīzi regulējams noslēdzējrullītis.

**Obligāti** pievienot piedāvājumam piedāvātās preces paraugu vai preču tipa paraugus oriģinālā iepakojumā produkta aprakstā minēto īpašību pārbaudei.

1. **daļa Sistēmas – transfūzijas (asins pārliešanas)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **I/v asins pārliešanas sistēmas** | **gab.** | **6000 gab.** |

***Prasības intravenozām asins pārliešanas sistēmām:***

* 1. sterila,
	2. asa, silikonizēta plastmasas adata, kas nodrošina vieglu membrānas perforāciju,

garums ne mazāks, kā 150cm,

* 1. pilienu kamera caurspīdīga un aprīkota ar filtru,
	2. kameras izveidota tā, lai vajadzības gadījumā ir iespēja to saspiest (pumpēt),
	3. filtra laukums ~ 10cm2,
	4. Luer-Lock tipa konektors adatas pievienošanai, kas nodrošina, nepieciešamības gadījumā, iespēju savienot ar intravenozo katetru,
	5. konektors ar sistēmas cauruli savienots ar elastīgu caurulīti (baloniņu), papildus medikamentu ievadei. Pēc tā caurduršanas un adatas izvilkšanas nerodas sūce,
	6. viegli un precīzi regulējams noslēdzējrullītis.

**Obligāti** pievienot piedāvājumam piedāvātās preces paraugu vai preču tipa paraugus oriģinālā iepakojumā produkta aprakstā minēto īpašību pārbaudei.

1. **daļa Fiksējošs plāksteris brūcēm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Izmēri rullim** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **29.1. Pašlīpošs pārsējs fiksācijai** | **gab.** | **platums – 15cm****garums – 10m** | **2200 gab.** |
| **29.2. Pašlīpošs pārsējs fiksācijai** | **gab.** | **platums – 10cm****garums – 10m** | **200 gab.** |

***Prasības fiksējošam brūču plāksterim:***

* 1. neausts materiāls,
	2. elpojošs, neizraisa alerģiju,
	3. pašlīpošs plāksteris, kas nodrošina labu fiksāciju, bet nerada ādas kairinājumu,
	4. viegli noņemams un modelējams vēlamajā formā un izmērā,
	5. plāksteris ir no viegli izstiepjama materiāla, kas pielāgojas ķermeņa formai un pēc uzlikšanas netraucē ķermeņa kustības (iespējams pielietot locītavu rajonos).

**Obligāti** pievienot piedāvājumam piedāvātās preces paraugu vai preču tipa paraugus oriģinālā iepakojumā produkta aprakstā minēto īpašību pārbaudei.

1. **Fiksējošs plāksteris i/v katetriem (neausta materiāla)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Izmēri rullim** | **Plānotais daudzums gadā** |
| **Neausta materiāla sterils pārsējs intravenozo katetru fiksācijai, ar iegriezumu un augstu ūdens tvaiku caurlaidības spēju**  | **gab.** | **platums – 6-7cm****garums –7-8 cm** | **20000 gab.** |

***Prasības fiksējošam plāksterim intravenoziem katetriem :***

* 1. sterils pārsējs intravenozo katetru fiksācijai, ar iegriezumu un augstu ūdens tvaiku caurlaidības spēju un ar uzsūcošu spilventiņu mitruma uzsūkšanai.
	2. neausts materiāls,
	3. elpojošs, neizraisa alerģiju,
	4. pašlīpošs plāksteris, kas nodrošina labu fiksāciju, bet nerada ādas kairinājumu,
	5. viegli noņemams un modelējams vēlamajā formā un izmērā.

**Obligāti** pievienot piedāvājumam piedāvātās preces paraugu vai preču tipa paraugus oriģinālā iepakojumā produkta aprakstā minēto īpašību pārbaudei.

1. **Fiksējošs plāksteris i/v katetriem (plēvveida)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plēvveida sterils pārsējs intravenozo katetru fiksācijai, ar iegriezumu un augstu ūdens tvaiku caurlaidības spēju** | **gab.** | **platums – 6-7cm****garums –7-8 cm** | **8000 gab.** |

***Prasības fiksējošam plāksterim intravenoziem katetriem :***

* 1. sterils pārsējs intravenozo katetru fiksācijai, ar iegriezumu un augstu ūdens tvaiku caurlaidības spēju un ar uzsūcošu spilventiņu mitruma uzsūkšanai.
	2. plēvveida,
	3. elpojošs, neizraisa alerģiju,
	4. pašlīpošs plāksteris, kas nodrošina labu fiksāciju, bet nerada ādas kairinājumu,

viegli noņemams un modelējams vēlamajā formā un izmērā.

**Obligāti** pievienot piedāvājumam piedāvātās preces paraugu vai preču tipa paraugus oriģinālā iepakojumā produkta aprakstā minēto īpašību pārbaudei.

**Kopējās prasības iepirkuma priekšmeta 27.-31. daļai (medicīnas pALĪGMATERIĀLIEM)**

Piedāvājumam jāpievieno: rakstveida informācija par piegādes nosacījumiem un termiņiem.

**Pielikums Nr.3**

Atklāta konkursa

**„Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde ”,**

 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Tehniskais - finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskai - finanšu piedāvājuma formai MS EXCEL formātā gan papīra formātā, gan elektroniski (CD-R diskā) saglabājot esošo numerāciju (neievietojot vai dzēšot rindas vai kolonnas).

**Pielikums Nr.4**

Atklāta konkursa

**„Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde ”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K

###### Iepirkuma līguma projekts

Rīga 201\_. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk - PIRCĒJS), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji,

pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu **„Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde”**, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Līguma priekšmets ir medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde Slimnīcai, divpadsmit kalendāriem mēnešiem.
	2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām medikamentus un medicīnas palīgmateriālus – turpmāk PRECE. Preču nomenklatūra (sortiments) un cenas (EUR) noteiktas Līguma **pielikumā Nr.1**., kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
	3. PRECE tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas, izdarot kārtējo pasūtījumu telefoniski.
	4. PASŪTĪTĀJS iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums iepirkt precīzi **pielikumā Nr.1** norādīto katras Preces vienības apjomu. Pretendentam līdz līguma darbības beigām jāpiegādā Preces par šī konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām.
	5. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.
	6. PRECES derīguma termiņš ir ne mazāks kā **6 (seši)** mēneši no piegādes brīža.
	7. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECes kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar PRECes neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
	8. PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt preces ražotāja apliecinājumu par Preces autentiskumu visa Līguma darbība termiņa laikā, ja tam rodas šaubas par saņemtās Preces atbilstību atklāta konkursa norādītājām tehniskās specifikācijas prasībām.
	9. PRECei ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECes kvalitāte.

# Pasūtījumu veikšana

* 1. Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Līguma summa un samaksas kārtība

* 1. Kopējā Līguma summa ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_euro \_\_\_ centi) bez PVN, EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_euro \_\_\_ centi) ar PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
	2. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAm sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAm.
	3. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.
	4. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu **60 (sešdesmit)** dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.
	5. Par PRECes apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

# Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

* 1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz **12 (divpadsmit) mēnešiem** **vai līdz brīdim, kad PĀRDEVĒJS ir piegādājis PRECES par visu Līguma summu**, ja šāds apstāklis iestājas ātrāk vai vēlāk.
	2. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja PRECe par Līguma summu nav piegādāta.
	3. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAm PRECi saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā **\_\_** dienu/stundu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
	4. PRECe uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. Preču pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona – aptiekas vadītāja.
	5. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
	6. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmes - rēķinu par saņemto PRECi, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **3 (trīs) darba dienu** laikā no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.
	7. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECes daudzumu**:
		1. ja, pieņemot PRECi, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **3 (trīs) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;
		2. PĀRDEVĒJS **3 (trīs) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECes ar jaunām PRECēm uz sava rēķina.
	8. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECes kvalitāti**:
		1. **Ja piegādātajām PRECĒM medicīniskās pielietošanas procesā tiek konstatētas to funkcionēšanas defekti vai nepiemērotība pielietošanas mērķim, vai arī PRECes lietošana izraisījusi ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta medikamenta iedarbības neefektivitāte, kas var nest būtiskus finansiālus zaudējumus Pasūtītājam, tad PIRCĒJS var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš.**
		2. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

# Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

* 1. Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.
	2. Par PRECes nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta **līgumsods 0,5% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECes vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
	3. Par piegādātās PRECes nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta **līgumsods 0,5% apmērā** par katru maksājuma dienu.
	4. **Līgumsoda** samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.
	5. Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **vienu mēnesi** iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.
	6. PIRCĒJAM nav atļauts pasūtīt jaunas preces, ja Preču pasūtīšanas brīdī PIRCĒJS ir pasludināts par maksātnespējīgu.

# Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

* 1. PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
		1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
		2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta.
	2. PUSĒM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru PUSI, ja viena no PUSĒM nepilda kādu no Līguma saistībām. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai PUSEI nosūtīts paziņojums.
	3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.
	4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, ja PIRCĒJS ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tiek ierosināts tā tiesiskās aizsardzības process vai tiek uzsākta tā likvidācija."

# nepārvarama vara

* 1. Gadījumā, ja Līguma noteikumi netiek pildīti vai tiek pildīti neapmierinoši tādu ārkārtas apstākļu dēļ, kuru iestāšanos Puses, pēc saprātīga vērtējuma, un, ievērojot Līguma priekšmeta īpašo raksturu, Līgumā paredzēto pakalpojumu nozīmi, ar to saistīto risku un atbildību, nav varējušas paredzēt vai novērst, un, kas būtiski apgrūtina šī Līguma noteikumu izpildi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savlaicīgu neizpildi vai nepilnīgu izpildi.
	2. Šajā Līgumā ar ārkārtas apstākļiem tiek saprastas dabas katastrofas, ugunsnelaimes, kara darbība, streiki, valdības un tās institūciju noteiktie ierobežojumi un citi nepārvaramās varas gadījumi, kurus Puses nevar kontrolēt un ietekmēt.
	3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts citu līguma izpildē iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
	4. Pusei, kuras pienākumu izpilde nepārvaramās varas rezultātā ir apgrūtināta vai kļuvusi neiespējama, nekavējoties jāpaziņo pārējām Pusēm par radušos stāvokli, kā arī nekavējoties jāpiedāvā iespējamais risinājums.
	5. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, tas jāpierāda pārējām Pusēm. Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma pildīšana tiek aizkavēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses sarunu ceļā lemj par savām iespējām turpināt pildīt līgumsaistības.

# Pārējie nosacījumi

* 1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
	2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
	3. Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
	4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
	5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
	6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
		1. No PIRCĒJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		2. No PĀRDEVĒJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
	8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz \_\_ lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz \_\_ lapām un \_\_ pielikuma uz \_\_ lapas, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
	9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
1. **Līdzēju paraksti un juridiskās adreses**

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”Reģ. Nr. 40003410729Duntes iela 22, Rīga, LV-1005„Swedbank” ASKonta Nr. LV92HABA0551009437916Kods: HABALV22Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | PĀRDEVĒJS: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. vValdes priekšsēdētāja Anita Vaivode \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes locekle Inese Rantiņa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes loceklis Modris Ciems |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. v  |

**Pielikums Nr.5**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Pasūtītāja nosaukums/

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22, atklāto konkursu “Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde ” iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K*)* (turpmāk – iepirkuma procedūra)apliecina, ka:

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (***pēc vajadzības, atzīmējiet*** *vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[5]](#footnote-5) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums[[6]](#footnote-6) paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas[[7]](#footnote-7) ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds, paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)***

Pielikums

**Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa** | **Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs** |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |
|  |  |  |

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

amats, vārds, uzvārds, paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” [↑](#footnote-ref-1)
2. Pieteikuma 1. un 2.punkts jāiekļauj Piedāvājumā tikai pretendentam, kas neiesniedz EVIPD. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja pretendents atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, Pretendents to norāda. Papildus, pretendents ir tiesīgs sniegt skaidrojumus vai pierādījumus saskaņā ar Nolikuma 47.4.3.apakšpunktu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim konkursam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim konkursam. [↑](#footnote-ref-5)
6. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 6.punkts un otrās daļas 2.punkts. [↑](#footnote-ref-6)
7. Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.796 *„Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem”* noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. [↑](#footnote-ref-7)