Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTS ar 2018. gada 16. janvāra  VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.01-8.2/3 |

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūrai

**„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP

1. PASŪTĪTĀJS ir:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca); reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005.

1. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2018. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 01‑6/11 apstiprināta Iepirkuma komisija.
2. Iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi izstrādāti saskaņā ar 2017. gada 1. marta “Publisko iepirkumu likuma” 9. pantu.
3. Par iepirkuma pretendentu var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu.
4. **Finansēšanas avots** – Slimnīcas budžeta līdzekļi.
5. **Iepirkuma priekšmets –** lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā **Nr. 2.**

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās.

1. Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde.

2**.** Kanulētu ciskas kaula stieņu un skrūvju iepirkums**.**

1. **CPV ko**ds: 33000000-0.
2. **Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām, katru pilnā apjomā un vienā variantā.**
3. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena ir viszemākā.
4. **Līguma izpildes vieta** ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais uz konsignācijas noteikumu pamata.

# Piedāvājumu iesniegšana:

* 1. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi:

Iepirkuma procedūra: **„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”.**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP.

Adrese: Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

Pretendenta nosaukums un adrese.

Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

* 1. Ieinteresētais piegādātājs nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz 12.1. punktā minētā termiņa beigām neatkarīgi no piedāvājuma iesniegšanas vai nosūtīšanas veida.
  2. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
  3. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “KONFIDENCIĀLI”. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta:**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018. gada 29. janvārim plkst. 11:00** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu.
   2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
   3. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
   4. Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
   5. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 11. punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
   6. Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.
   7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
   8. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 12.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 12.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 11. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
   10. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.

**Piedāvājumu atvēršana**

1. Piedāvājumu atvēršana:
   1. Piedāvājumi tiks atvērti **2018. gada 29. janvārī, plkst. 11:00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā **slēgtā sanāksmē**.
   2. Uzsākot iepirkuma procedūru, iepirkuma komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
   3. Piedāvājuma atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
   4. Kad iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtais piedāvājums atvērts, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes, PASŪTĪTĀJS izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.

**Kontaktpersonas:**

1. Par iepirkuma procedūras nolikumu - vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga, tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts [Zane.Liepina@tos.lv](mailto:Zane.Liepina@tos.lv) un par iepirkuma tehnisko specifikāciju – galvenais ārsts Uģis Zariņš, tālr. 67399307, e-pasts: [ugis.zarins@tos.lv](mailto:ugis.zarins@tos.lv).
2. **Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:**
   1. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principiem.
   2. PASŪTĪTĀJS **izslēdz** Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
      2. ir konstatēts, ka **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** vai **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
      3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
      4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 15.2.1.-15.2.3. punktu nosacījumi.
   3. 15.2.1., 15.2.2. un 15.2.3. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.
3. **Prasības pretendentu piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai**
   1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
      1. pretendenta atlases dokumenti;
      2. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
   2. Visi ar pretendenta **atlasi saistītie dokumenti** jāiesniedz dator drukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   3. Visi ar pretendenta **tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu** saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   4. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
   5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.

**Pretendenta atlases dokumenti**

1. Pretendenta **pieteikums** iepirkuma procedūrai (saskaņā ar pielikumu Nr.1). Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai tā pilnvarotas personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu;
2. **Apstiprinājums**, ka piedāvātajām precēm ir Eiropas Savienības valstī izdota **CE zīme** un atbilstības sertifikāts.
3. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 15.2.1. vai 15.2.2. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

1) **attiecībā uz pretendentu** (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par 15.2.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par 15.2 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) **attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu** papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 15.2. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājum, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (**pielikums Nr.2**) aizpildot Tehniskā piedāvājuma formu (**pielikums Nr.5**).
2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (**pielikums Nr.3**). Finanšu piedāvājumā jānorāda:
   1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – euro (EUR).
   2. piedāvātā Preces cena bez PVN un ar PVN, piedāvājuma kopējā cena bez PVN un ar PVN.
   3. cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi.
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, iekļaujot tajā visus izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi u.c. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.

**Piedāvājuma derīguma termiņš**

1. Piedāvājumam jābūt spēkā 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana**

1. Pretendenta atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
2. Iepirkuma komisija ir tiesīga prasīt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai, 5 (piecu) dienu laikā, lūgt iesniegt preču paraugus. **Ja Preces aprobācijas laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība Tehniskajā piedāvājumā norādītajai informācijai vai Tehniskajai specifikācijai, iepirkumu komisija izslēdz no dalības iepirkumā.**

**Aritmētisko kļūdu labošana**

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

**Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana**

1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
2. Iepirkuma procedūru var pārtraukt jebkurā no iepirkuma procedūras norises posmiem no procedūras izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

**Informācijas apmaiņa**

1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai pasūtītāja mājas lapā [www.tos.lv](http://www.tos.lv) attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

**Informācija par līgumu un tā noslēgšanu**

1. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
   1. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, PASŪTĪTĀJS nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu (pielikums Nr.4).
   2. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2. Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**Citi noteikumi**

1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
2. Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts latviešu valodā. Nolikums sastāv no nolikuma teksta uz 7 lapām un 5 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai uz 1 lpp.;

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz 5 lpp.;

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp.

Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts uz 5 lpp.

Pielikums Nr. 5 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 1 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Rantiņa

**Pielikums Nr.1**

Iepirkuma procedūra

**„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP

**PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums**: | |  | | |
| **Reģistrācijas Nr.** | | |  | |
| **Amatpersona**: |  | | |

*(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, )*

**Ar šī pieteikuma iesniegšanu:** piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā **„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP), ko rīko PASŪTĪTĀJS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,*** reģistrācijas Nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, un apliecinām, ka:

1. ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
2. ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
3. ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi līguma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā Līguma projekta tekstu.
4. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

Paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

Z.v.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma adrese** |  | | |
| Telefons, fakss,  e-pasta adrese: | | |  | |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: | |  | |

2018.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.2**

Iepirkuma procedūras

**„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP

**Tehniskā specifikācija**

**iepirkuma priekšmeta I daļa:**

**Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju iegāde.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Pozīcija: Ciskas kaula diafīzes intramedulāri, statiski** **bloķējamie stieņi:**    1. materiāls – nerūsējošais tērauds,    2. virsmas apstrāde – pulēta,    3. forma:       1. Proksimālā galā divas skrūvju atveres –statiskai bloķēšanai virzienā no kaula lielā uz mazo grozītāju universāli, labajai un kreisajai pusei.       2. Distālā galā vismaz trīs paralēlas skrūvju atveres perpendikulāri stieņa asij – statiskai bloķēšanai       3. Anatomiski adaptēts stieņa liekuma rādiuss – 1,5 -2,0 m atkarībā no stieņa garuma.       4. Stieņa centrā kanāls, atbilstošs standarta stieņu vadītāja diametram, šķērsgriezums – āboliņa lapas formā.       5. Stieņa korpusā vismaz 3 gareniskas rievas, viena no tām savienojas ar stieņa kanālu hidrauliskā spiediena mazināšanai un papildus dinamizācijai.       6. Pieejamas šādas stieņu izmēru variācijas:          1. Diametrs no 11 līdz 15 mm ar soli 1 mm          2. Garums no 380 līdz 440 mm ar soli 20 mm    4. Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu.   **Nepieciešamais daudzums: –13 gab.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Implanta nosaukums** | **Vienību skaits 12 mēnešiem** | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø11mm | 1 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 400mm x Ø11mm | 1 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø12mm | 1 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 400mm x Ø12mm | 1 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 420mm x Ø12mm | 1 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 440mm x Ø12mm | 2 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø13mm | 2 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø14mm | 2 | |  | Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø15mm | 2 | |
| 1. **Pozīcija: Lielā lielakaula intramedulāri, statiski bloķējami osteosintēzes stieņi:**    1. materiāls – nerūsējošais tērauds,    2. virsmas apstrāde – pulēta;    3. forma:       1. Proksimālā galā trīs paralēlas apaļas atveres – statiskai bloķēšanai       2. Distālā galā trīs paralēlas apaļas atveres statiskai bloķēšanai,       3. Stieņa centrā kanāls, atbilstošs standarta stieņu vadītāja diametram, šķērsgriezums āboliņa lapas formā.       4. Visā stieņa garumā trīs rievas, viena no tām frēzēta, kas savienojas ar stieņa kanālu papildus dinamizācijai.       5. Anatomiski adaptēts augšējās trešdaļas liekuma leņķis 45 grādi.    4. Pieejamas šādas stieņu izmēru variācijas:       * 1. Diametrs no 9 līdz 11 mm ar soli 1 mm         2. Garums: 285-405mm, solis 15mm    5. Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu;   **Nepieciešamais daudzums –41 gab.**   | **Nr.** | **Implanta nosaukums** | **Vienību skaits 12mēn.** | | --- | --- | --- | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø9mm | 2 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø9mm | 1 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 285mm x Ø10mm | 1 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 300mm x Ø10mm | 2 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 315mm x Ø10mm | 2 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø10mm | 2 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø10mm | 3 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 360mm x Ø10mm | 3 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø10mm | 2 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 285mm x Ø11mm | 1 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 300mm x Ø11mm | 1 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 315mm x Ø11mm | 3 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø11mm | 3 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø11mm | 4 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 360mm x Ø11mm | 3 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 375mm x Ø11mm | 3 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 390mm x Ø11mm | 3 | |  | Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 405mm x Ø11mm | 2 | |
| 1. **Pozīcija: Sistēmai atbilstošas 4.5, 5.0 un 6.0mm diametra bloķējošās skrūves:**    1. materiāls – nerūsējošais tērauds,    2. izmēri: garums no 24mm līdz 96 mm ar soli ne vairāk kā 4 mm   **Nepieciešamais daudzums: skrūves– 230 gab.**   | **Nr** | **Implanta nosaukums** | **Vienību skaits 12 mēnešiem** | | --- | --- | --- | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 24mm | 2 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 28mm | 10 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 32mm | 30 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 36mm | 30 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 40mm | 20 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 44mm | 10 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 48mm | 5 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 52mm | 4 | | 1. 1 | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 56mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 28mm | 5 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 32mm | 8 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 36mm | 8 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 40mm | 10 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 44mm | 8 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 48mm | 8 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 52mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 56mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 60mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 36mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 40mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 44mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0gar. 48mm | 4 | | 1. 44 | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 52mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 56mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 60mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 64mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 68mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 72mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 76mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 80mm | 4 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 84mm | 2 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 88mm | 2 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 92mm | 2 | |  | Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 96mm | 2 | |
|  |

1. Instrumentārijs:
   1. Nepieciešami specializēti divi instrumentārija komplekti stieņu ievadei un izņemšanai uz konsignācijas nosacījumiem.

**II DAĻA**

**Kanulētu ciskas kaula stieņu un skrūvju iepirkums**

Stieņi paredzēti sekojošiem augšstilba kaula lūzumiem:

* diafīzes lūzumi;
* subtrohantērie lūzumi;
* kombinēti diafīzes un kakliņa lūzumi;
* īpaši sarežģītu, grūti saaugošu lūzumu, pseidartrožu primārai vai sekundārai fiksācijai.

1. **Kanulēti augšstilba kaula stieņi**
   1. materiāls - titāna sakausējums,
   2. forma:
      1. stieņi kanulēti,
      2. korpusā ne mazāk kā 6 gareniskas rievas, virsmas un hidrauliskā spiediena mazināšanai,
      3. stienis anatomiski savērpts,
      4. anatomiski izliekts,
      5. labās un kreisās puses modifikācijas;
      6. krāsu kodēti pēc diametra.
   3. izmēri:
      1. diametrs: no 11 mm līdz 16 mm ar 1 mm pieaugumu;
      2. garums: no 360 līdz 400 mm +- ar soli 20 mm.

**Nepieciešamais daudzums: 13 gab.**

| **Nr.** | **Implanta nosaukums** | **Vienību skaits 12mēn.** |
| --- | --- | --- |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 11x360, labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 11x380, , labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 11x400, labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 12x360, labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 12x380, labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 12x400, labā /kreisā puse | 2 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 13x380, labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 13x400, labā /kreisā puse | 2 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 15x380, labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 15x400, labā /kreisā puse | 1 |
|  | Kanulēti ciskas kaula stieņi ar diametru 16x380, labā /kreisā puse | 1 |

1. **Stieņu bloķēšana:**
   1. proksimālās bloķēšanas iespējas :
      1. vismaz 2 atveres 6mm šķērsskrūvju ievadīšanāi kaula kakliņā;
      2. atvere šķērsskrūvei virzienā no lielā uz mazo grozītāju;
      3. ovāla atvere perpendikulāri stienim, dinamiskai bloķēšanai,
   2. distālā stieņa galā vismaz 3, dažādos leņķos izvietotas skrūvju atveres.
      1. jābūt iespējai ar papildus skrūvju uzmavu palīdzību nodrošināt leņķveida stabilitāti distālām skrūvēm ar mērķi panākt absolūtu stabilitāti lūzuma vietā.
2. **Bloķējošās skrūves:**
   1. Bloķējošās titāna skrūves ar pilnu vītni, krāsu kodētas
      1. diametrs 5,0 mm +- 0,1 mm
      2. diametrs 6,0 mm+- 0,1 mm
      3. garumi 30- 64 mm ar kāpi-2mm

**4. Nepieciešamais daudzums: 5.0mm bloķējošās skrūves - 34 gab.**

**6.0mm bloķējošās skrūves - 20 gab.**

| **Nr.** | **Implanta nosaukums** | **Vienību skaits 12mēn.** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 30 mm | 2 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 32/34 mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 36/38mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 40/42mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 46/48mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 50/52mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 54/56mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 58/60mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 5.0mm gar. 62/64 mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6.0mm gar. 32/34 mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6.0mm gar. 36/38mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6.0mm gar. 40/42mm | 4 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6.0mm gar. 50/52mm | 2 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6.0mm gar. 54/56mm | 2 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6.0mm gar. 58/60mm | 2 |
|  | Titāna bloķējošās skrūves Ø 6.0mm gar. 62/64 mm | 2 |

1. Instrumentārijs:
   1. Nepieciešami viens instrumentārija komplekts stieņu ievadei un izņemšanai uz konsignācijas nosacījumiem.

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDA PAPILDUS INFORMĀCIJA:

1. Jāiesniedz tipogrāfiski drukāta **ražotāja brošūra**, kurā norādīti visi augstāk minētie preces parametri **vai arī elektroniskā adrese, kur ir iespējams aplūkot Preci,** kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām vai arī cita veida vai formāta izdrukāts vai kopēts piedāvātās iekārtas apraksts Gadījumā, ja pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju/informāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību minimālajām tehniskajām specifikācijām. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā (izņemot angļu vai krievu), pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.
2. Katrs prasītais preces parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa), vai ar konkursa komisijai adresētu ražotāja apliecinājuma vēstules oriģinālu par parametra atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

**Pielikums Nr.3**

Iepirkuma procedūras

**„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP

**Finanšu piedāvājuma forma.**

Pretendents:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras **„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”** nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci iepirkuma priekšmeta \_\_ daļā par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma priekšmeta daļa, pozīcija | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas vienības cena euro (bez PVN) | Piedāvātais daudzums | Kopējā cena *euro*  (bez PVN) |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| (..) |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN | | | |  |
| PVN \_ % | | | |  |
| Kopā ar PVN | | | |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN | | | |  |
| PVN \_ % | | | |  |
| Kopā ar PVN | | | |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

**Pielikums Nr.4**

Iepirkuma procedūras

**„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP

###### Līguma projekts

Rīgā 2018. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PIRCĒJS, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru **„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”,** (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Līguma priekšmets ir **lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde** (turpmāk tekstā preCES) piegāde.
   2. PIRCĒJS pasūta un apmaksā, bet PĀRDEVĒJS piegādā preces saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto Pārdevēja Tehnisko piedāvājumu (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2. pielikums), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
   3. PRECES tiek piegādātas partijās.
      1. Pārdevējs nodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu un Pircējs pieņem PRECI saskaņā ar nomenklatūru un vērtību pēc saraksta lietošanai ar konsignācijas noteikumiem.
      2. Tiklīdz konsignācijā nodotā PRECE ir izlietota, par to tiek sastādīts un nosūtīts Pārdevējam norakstīšanas akts. Līdz norakstīšanas akta parakstīšanai, Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz šo PRECI.
      3. Pārdevēja piegādāto PREČU konsignācijas termiņš ir 24 mēneši no piegādes datuma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
      4. Pēc abu pušu rakstveida vienošanās konsignācijas termiņu var pārskatīt, precizēt vai pagarināt.
      5. Pārdevējs ir tiesīgs atsaukt savu komplektu līdz noteiktajam realizācijas termiņam, bet ne agrāk kā 2 mēnešus pēc to faktiskās nonākšanas Pircējam konsignācijā.
      6. Konsignācijas termiņa laikā neizlietotie implanti tiek atdoti Pārdevējam atpakaļ ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
      7. Pārdevējam un Pircējam ir tiesības konsignācijas termiņa jebkurā brīdī pārbaudīt konsignācijā nodotā komplekta priekšmetu izlietojumu un uzskaiti, veicot inventarizāciju.
   4. Pārdevējs Preces nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē - rēķinā.
   5. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās preces kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
   6. PRECEI jābūt iepakotai tarā, kas atbilst ražotāja valsts standartiem vai tehnisko noteikumu prasībām, un kas nodrošina nemainīgu preces kvalitāti tās pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā.
2. **Pasūtījumu veikšana**
   1. Par konsignācijā nodotās PRECES izlietojumu tiek sastādīts norakstīšanas akts divos eksemplāros, kuru paraksta materiāli atbildīgā persona ķirurģisko operāciju bloka operāciju māsa un operējošais ķirurgs. Par šo aktu 24 stundu laikā tiek informēts Pārdevējs, nosūtot tam pa faksu norakstīšanas akta kopiju. Pārdevējs, balstoties uz šo aktu, sastāda PREČU pavadzīmi – rēķinu par izlietoto priekšmetu, kuru piestāda Pircējam apmaksai.
   2. Implantu pasūtījumu konsignācijas komplekta papildināšanai veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. Pārdevējs izlietoto konsignācijas komplekta priekšmetu (medicīnas PRECI) piegādā Pircējam 10 (desmit) dienu laikā.
3. **Līguma summa un samaksas kārtība**
   1. Kopējā līguma summa ir **EUR \_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
   2. Cenas tiek noteiktas EUR (*euro*), vadoties no iesniegtā finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma **pielikumā Nr. 2**.
   3. Preces cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAm sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAm.
   4. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.
   5. PIRCĒJS apmaksā preci, veicot pēcapmaksu **30 (trīsdesmit)** dienu laikā no preces piegādes brīža, pēc preču rēķina iesniegšanas.
   6. Par preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
4. **Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts **uz 12 mēnešiem** vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.
   2. Prece uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes rēķina iesniegšanas dienas. Preču rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.
   3. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
   4. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt rēķinu par saņemto preci, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **5 (piecu) darba dienu** laikā no preču rēķina saņemšanas dienas.
   5. **PIRCĒJA pretenzijas par preces daudzumu**:
      1. ja, pieņemot preci, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **5 (piecu) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;
      2. PĀRDEVĒJS **5 (piecu) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās preces ar jaunām precēm uz sava rēķina.
      3. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.
5. **Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma**
   1. PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
      1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
      2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.
   2. PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.
   3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.
6. **Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu**
   1. Par preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts **līgumsods 0,1% apmērā** no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
   2. Par piegādātās preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts **līgumsods 0,1% apmērā** par katru maksājuma dienu.
   3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.
   4. Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **vienu mēnesi** iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.
7. **Nepārvarama vara**
   1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus pieradījumus.
   2. Abas līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.
   3. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.
   4. Līgumslēdzējas puses 7.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.
8. **Pārējie nosacījumi**
   1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
   2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
   3. Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
   4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
   5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
   6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
      1. No PIRCĒJA puses: : \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ tālr.\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_.
      2. No PĀRDEVĒJA puses: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ tālr.\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_.
   7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
   8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 22 (divdesmit divām) lapām.
   9. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
      1. 1. pielikums –Tehniskās specifikācija uz 6 (sešām) lapām.
      2. 2. pielikums – PĀRDEVĒJA iesniegtais Tehniskais piedāvājums uz 8 (astoņām) lapām;
      3. 3. pielikums – PĀRDEVĒJA iesniegtais Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām.
   10. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. **LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES**

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  Reģ. Nr. 40003410729  Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  „Swedbank” AS  Konta Nr. LV92HABA0551009437916  Kods: HABALV22  Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | PĀRDEVĒJS: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Z.v  Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Valdes locekle Inese Rantiņa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.v |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valdes loceklis Modris Ciems

**Pielikums Nr.5**

Iepirkuma procedūras

**„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2MP

**Tehniskā piedāvājuma forma**

Pretendents

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras **„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde ”** nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmeta daļa** | **Preces nosaukums (izmērs)** | **Preces raksturojums (t.sk. atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām)** | **Ražotājs, ražošanas gads, valsts** | **Pretendenta piedāvājumā iesniegtā uzskates materiāla, bukleta un/vai kataloga lpp. nr., kurā tā fiksēta** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)