Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTS ar 2018. gada 23. februārī  VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.01-8.2/9 |

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūrai

**„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP

1. PASŪTĪTĀJS ir:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca), kas darbojas saskaņā ar statūtiem;

reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005

„Swedbank” AS

Konta Nr. LV92HABA0551009437916

Kods: HABALV22

Tel.67399300, fakss 67392348

1. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2018. gada 23. februāra rīkojumu Nr. 01‑6/86 apstiprināta Iepirkuma komisija.
2. Iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi izstrādāti saskaņā ar 2017. gada 1. marta “Publisko iepirkumu likuma” 9. pantu.
3. Par iepirkuma pretendentu var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu.
4. **Finansēšanas avots** – Slimnīcas budžeta līdzekļi.
5. **Iepirkuma priekšmets –** instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu(turpmāk tekstā – prece) piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma **pielikumā Nr. 2.**

Iepirkuma priekšmetam ir 12 (divpadsmit) daļas.

1. **CPV ko**ds: 33000000-0.
2. **Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām pilnā apjomā un vienā variantā.**
3. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena ir viszemākā.
4. **Līguma izpildes vieta** ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.

# Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: Iepirkuma procedūra: **„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”.**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP.

Adrese: Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

Pretendenta nosaukums un adrese.

Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

* 1. Ieinteresētais piegādātājs nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz 12.1. punktā minētā termiņa beigām neatkarīgi no piedāvājuma iesniegšanas vai nosūtīšanas veida.
  2. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
  3. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “KONFIDENCIĀLI”. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta:**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018. gada 06. martam, plkst. 11:00** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu.
   2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
   3. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
   4. Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
   5. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 11. punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
   6. Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.
   7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
   8. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 12.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 12.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 11. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
   10. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.

**Piedāvājumu atvēršana**

1. Piedāvājumu atvēršana:
   1. Piedāvājumi tiks atvērti **2018. gada 06. martā, plkst. 11:00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā **slēgtā sanāksmē**.
   2. Uzsākot iepirkuma procedūru, iepirkuma komisijas locekļi un eksperts ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
   3. Piedāvājuma atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
   4. Kad iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtais piedāvājums atvērts, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes, PASŪTĪTĀJS izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.

**Kontaktpersonas:**

1. Par iepirkuma procedūras nolikumu - vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga, tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts [zane.liepina@tos.lv](mailto:zane.liepina@tos.lv) un par iepirkuma tehnisko specifikāciju – centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, tālr. 67399337, e-pasts [inga.busa@tos.lv](mailto:inga.busa@tos.lv).
2. **Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:**
   1. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principiem.
   2. PASŪTĪTĀJS **izslēdz** Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
      2. ir konstatēts, ka **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** vai **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
      3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
      4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 14.2.1.-14.2.3. punktu nosacījumi.
   3. 14.2.1., 14.2.2. un 14.2.3. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.
3. **Prasības pretendentu piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai**
   1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
      1. pretendenta atlases dokumenti;
      2. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
   2. Visi ar pretendenta **atlasi saistītie dokumenti** jāiesniedz dator drukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   3. Visi ar pretendenta **tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu** saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   4. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
   5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.

**Pretendenta atlases dokumenti**

1. Pretendenta **pieteikums** iepirkuma procedūrai (saskaņā ar pielikumu Nr.1). Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai tā pilnvarotas personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu;
2. Apstiprinājums, ka piedāvātajai precei ir Eiropas Savienības valstī izdots **CE zīme un atbilstības sertifikāts**.
3. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 14.2.1. vai 14.2.2. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

1) **attiecībā uz pretendentu** (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par 14.2.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par 14.2 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) **attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu** papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 14.2. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājum, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - Tehniskā piedāvājuma formu (**pielikums Nr.2**).
   1. Tehniskajās specifikācijās, kur minēts konkrēts ražotājs vai tā marka, vai standarts, piedāvājums tiks atzīts par analogu, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir analogs un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pretendents pievieno sagatavotajam piedāvājumam. Analogs nozīmē, ka cita ražotāja izstrādājumiem ir jābūt funkcionāli, pēc sastāva, izveidojuma un pēc kvalitātes analogiem Tehniskajā specifikācijā norādītajiem. Piedāvājumā jānorāda analogā materiāla ražotājs, marka, modelis, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (**pielikums Nr.3**). Finanšu piedāvājumā jānorāda:
   1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – euro (EUR).
   2. piedāvātā Preces cena bez PVN un ar PVN, piedāvājuma kopējā cena bez PVN un ar PVN.
   3. cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi.
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, iekļaujot tajā visus izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi u.c. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.

**Piedāvājuma derīguma termiņš**

1. Piedāvājumam jābūt spēkā 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana**

1. Pretendenta atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
2. Iepirkuma komisija ir tiesīga prasīt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai, 5 (piecu) dienu laikā, lūgt iesniegt preču paraugus. **Ja Preces aprobācijas laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība Tehniskajā piedāvājumā norādītajai informācijai vai Tehniskajai specifikācijai, iepirkumu komisija izslēdz no dalības iepirkumā.**

**Aritmētisko kļūdu labošana**

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

**Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana**

1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
2. Iepirkuma procedūru var pārtraukt jebkurā no iepirkuma procedūras norises posmiem no procedūras izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

**Informācijas apmaiņa**

1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai pasūtītāja mājas lapā [www.tos.lv](http://www.tos.lv) attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

**Informācija par līgumu un tā noslēgšanu**

1. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
   1. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, PASŪTĪTĀJS nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu (pielikums Nr.4).
   2. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2. Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**Citi noteikumi**

1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
2. Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts latviešu valodā. Nolikums sastāv no nolikuma teksta uz 7 lapām un 4 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai uz 1 lpp.;

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma forma uz 7 lpp.;

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp.

Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts uz 4 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Rantiņa

**Pielikums Nr.1**

Iepirkuma procedūra

**„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP

**PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums**: | |  | | |
| **Reģistrācijas Nr.** | | |  | |
| **Amatpersona**: |  | | |

*(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, )*

**Ar šī pieteikuma iesniegšanu:** piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā **„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP), ko rīko PASŪTĪTĀJS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,*** reģistrācijas Nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, un apliecinām, ka:

1. ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
2. ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
3. ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi līguma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā Līguma projekta tekstu.
4. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

Paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

Z.v.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma adrese** |  | | |
| Telefons, fakss,  e-pasta adrese: | | |  | |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: | |  | |
| Pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona: | | | |
|  | | | |

*(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, telefons)*

2018.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.2**

Iepirkuma procedūras

**„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP

**Tehniskā specifikācija –Tehniskā piedāvājuma forma**

|  |
| --- |
| **Iepirkuma priekšmets:** Wagner konteineru rezerves detaļas un darbam ar konteineriem nepieciešamie palīglīdzekļi |
| **Iepirkuma mērķis:** instrumentu konteineru remonts un uzturēšana. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļa, pozīcija** | **Atsauces** | **Nosaukums, apraksts** | **Daudzums gadā** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **1 daļa** | **Oriģinālās ražotāja Wagner Steriset instrumentu konteineru rezreves detaļas** |  |  |  |
| 1 pozīcija | **Atsauce Wagner C-TU-VS1355-XX vai analogs** | Automātiskā plombe TERMO-LOC Wagner konteineriem | 150 |  |
| 2 pozīcija | **Atsauce WagnerC-TU-VS-135-06024 vai analogs** | Wagner konteineru ārējās daļas slēdžu melnie atdures fiksatori | 40 |  |
| 3 pozīcija | **Atsauce WagnerC-TU-VS-135-00024 vai analogs** | Silikona uzmava konteineru rokturiem, pelēka | 40 |  |
| 4 pozīcija | **Atsauce Wagner C-UT-KA-034-00 vai analogs** | Kondensāta ventiļi Wagner konteineriem | 5 |  |
| 5 pozīcija | **Atsauce Wagner TVX6 vai analogs** | Iekšējais vāks lielajam konteinerim ar Thermoloc slēdzi | 15 |  |
| 6 pozīcija | **Atsauce Wagner TVX4 vai analogs** | Iekšējais vāks 3/4 konteinerim ar Thermoloc slēdzi | 2 |  |
| 7 pozīcija | **Atsauce Wagner TVX3 vai analogs** | Iekšējais vāks 1/2 konteinerim ar Thermoloc slēdzi | 5 |  |
| **2 daļa** | **Piederumi konteineru un sietu marķēšanai** |  |  |  |
| 1 pozīcija |  | Alumīnija plāksnītes dažādu krāsu 20x60 bez teksta, ievietojamas Wagner konteineru adresācijas zonas rāmī | 300 |  |
| 2 pozīcija |  | Alumīnija plāksnes dažādu krāsu 40x60 bez teksta, ievietojamas Wagner konteineru adresācijas zonas rāmī | 50 |  |
| 3 pozīcija | **Atsauce Wagner CME3030 vai analogs** | Komplektu numuri ar iegravētu ciparu pēc klienta pasūtījuma, uzspraužami uz sieta malas | 300 |  |
| 4 pozīcija |  | Konteineru plombes universālas (viena un tā pati plombe der gan Wagner, gan Aesculap, gan Martin, gan Link, gan NOPA konteineriem | 7000 |  |
| 5 pozīcija |  | Pašlīmējošās etiķetes ar indikatoru , ievietojamas Wagner konteineru adresācijas zonas rāmī un ar noplēšamu pieejas laukumu no labā sāna 35 līdz 40 x 58 līdz 60mm neskaitot pieejas laukumu un ne mazāk kā 4 drukātas rindiņas teksta ieraksta iespējām. | 30000 |  |
| **3 daļa** | **Konteineru papildus marķēšanas piederumi** |  |  |  |
| 1 pozīcija | **Silikona diegs (daudzums metros)** | Silikona diegs uz spoles 4 kantains, izmēri 5 (±2)mm x 1,5 (±0,2)mm, garums uz vienas spoles 10 līdz 50m, dažādas krāsas | 100 |  |
| 2 pozīcija | **Plastikāta etiķetes uzliekamas uz konteinera roktura atsauce uz Scanlan Easy-tag 1001-95 vai analogs** | Balta plastikāta etiķete izmēri 60 x 120mm (± 5)mm ar gumijotu sarkanas vai dzeltenas krāsas elastīgu "rokturi" uzmaukšanai uz konteinera roktura. Uz etiķetes ar permanento flomasteri rakstītajai informācijai ir jāiztur viena mazgāšanas reize termiskajās mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtās un viens sterilizācijas cikls tvaika sterilizācijā ar sterilizācijas plato 134°C 10min. | 500 |  |
| **4daļa** | **Filtri konteineriem** |  |  |  |
| 1 pozīcija | **JK095** | Apaļi vienreizējās lietošanas sterilizācijas filtri ar indikatoru diametrā 190mm | 1500 |  |
| **5 daļa** | **Tīrīšanas birstes** |  |  |  |
| 1 pozīcija | Atsauces uz 45-303N Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Plastikāta birste ar medicīnā izmantojamā neilona sariem nelielu instrumentu tīrīšanai, garums 18 - 19cm, galviņas izmēri 1,0 x x3,5 - 4,0 cm | 3 |  |
| 2 pozīcija | Atsauces uz 45-303SS Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Plastikāta birste ar smalkiem nerūsējošā tērauda sariem raspu, urbju, rīmeru tīrīšanai, garums 18 - 19cm, galviņas izmēri 1,0 x x3,5 - 4,0 cm | 2 |  |
| 3 pozīcija | Atsauces uz M-16 (N2121) Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste laparaskopisko instrumentu tīrīšanai, divgalu, šurākajā galā viena sariņu rinda platākajā galā saru joslā neliels V veida padziļinājums, garums 17 - 18cm, galviņas lielumi 1,5 x 3,5-4,0 un 2,0 - 2,5cm garums vienai sariņu rindai | 2 |  |
| 4 pozīcija | Atsauces uz 1820 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste stikla trauku tīrīšanai (pudeļbirste) ar sariem arī birstes galā, diam.3/10 (±0,5) cm, garums 25 - 27cm | 2 |  |
| 5 pozīcija | Atsauces uz 694B Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Plastikāta birste lielu instrumentu tīrīšanai, medicīnā izmantojamā neilona sari, garums 25 (±5cm) cm N1, saru garums 12 (±2cm) | 3 |  |
| 6 pozīcija | Atsauces uz 86168N Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste - otiņa instrumentu tīrīšanai ar medicīnā izmantojamā neilona sariem | 4 |  |
| 7 pozīcija | Atsauces uz 45-755 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste acetabulāro frēžu tīrīšanai, divgalu, ar medicīnā izmantojamā neilona sariem diam.44m un diam.8mm, garums 15 (±2) cm | 1 |  |
| 8 pozīcija | Atsauces uz 45-444 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste kaulu kanālu rīmeru tīrīšanai - Ø3mm/ garums 75 - 80cm | 2 |  |
| 9 pozīcija | Atsauces uz 45-447 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste grūti iztīrāmu instrumentu tīrīšanai ar īpaši cietiem medicīnā izmantojamā neilona sariem, Ø5mm, garums 45 - 47 cm | 3 |  |
| 10 pozīcija | Atsauces uz 45-543 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste laparoskopisko instrumentu un atsūkšanas ierīču tīrīšanai - Ø3mm, garums 30cm | 3 |  |
| 11 pozīcija | Atsauces uz 45-544 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste laparoskopisko instrumentu un atsūkšanas ierīču tīrīšanai - Ø4mm, garums 30cm | 3 |  |
| 12 pozīcija | Atsauces uz 45-552 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste laparoskopisko instrumentu un atsūkšanas ierīču tīrīšanai - Ø7mm, garums 60 - 65cm | 4 |  |
| 13 pozīcija | Atsauces uz 45-553 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste laparoskopisko instrumentu un atsūkšanas ierīču tīrīšanai - Ø10mm, garums 60 - 65cm | 4 |  |
| 14 pozīcija | Atsauces uz 45-7000 (N3000) Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Universāla instrumentu birste ar medicīnā izmantojamā neilona sariem 17 - 20cm gara, galviņa 2x7 (±1) cm | 4 |  |
| 15 pozīcija | Atsauces uz 45-8000 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Universāla instrumentu birste ar medicīnā izmantojamā neilona sariem 17 - 20cm gara, galviņa 3x7 (±1) cm | 3 |  |
| 16 pozīcija | Atsauces uz 45-904 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste adatu, kanulu tīrīšanai - Ø1mm | 2 |  |
| 17 pozīcija | Atsauces uz 45-905 Sharn Anesthesia inc. vai analogs | Birste adatu, kanulu tīrīšanai - Ø1,6mm | 2 |  |
| **6 daļa** | **Birstes Synthes motorinstrumentu tīrīšanai** | |  |  |
| 1 pozīcija | Atsauces uz 519.400 vai analogs | Birstes instr. spirāliskās Colibri un CAD II motoriem | 50 |  |
| 1 pozīcija | Atsauces uz 516.101 vai analogs | Birstes instr. spirāliskās Air Power Line II motoriem | 20 |  |
| **7 daļa** | **Sterilizācijas grozi** |  |  |  |
| 1 pozīcija |  | Nerūsējošā tērauda perforēti instrumentu sieti ar rokturiem. Izmēri 585 x 280 x 130 (+/- 10mm) | 10 |  |
| **8 daļa** | **Instrumentu sieti** |  |  |  |
| 1 pozīcija |  | Nerūsējošā tērauda stiepļu grozi sterilizācijai piesātināta tvaika sterilizatoros. Izmēri 245X250X55 (+/-5mm) | 10 |  |
| **9 daļa** | **Sietiņi smalkiem instrumentiem** |  |  |  |
| 1 pozīcija | Atsauce Landanger O603001 vai analogs | Sietiņš sfēras formas ar īpaši smalku nerūsējošā tērauda stiepļu vijumu aizdares fiksatoru un ķīti ķēdītē sietiņa fiksēšanai Ø 55 +/-5mm | 4 |  |
| 2 pozīcija | Atsauce Landanger O603004 vai analogs | Sietiņš cilindra forms ar īpaši smalku nerūsējošā tērauda stiepļu vijumu Ø 60 +/-5mm, garums 250 +/-10mm | 2 |  |
| **10 daļa** | **Silikona paliktņi sietos** |  |  |  |
| 1 pozīcija | Atsauce Aesculap JF949R vai analogs | Silikona paliktnis sietiem izmēri 520+/-5mm x 240+/-10 mm | 3 |  |
| 2 pozīcija | Atsauce Aesculap JF932R vai analogs | Silikona paliktnis sietiem izmēri 470+/-5mm x 230+/-10mm | 2 |  |
| 3 pozīcija | Atsauce Aesculap JF934R vai analogs | Silikona paliktnis sietiem izmēri 520+/-5mm x 240+/-10 mm | 2 |  |
| **11 daļa** | **Testu komplekts instrumentu pārbaudei** |  |  |  |
| 1 pozīcija | Atsauce Landanger O680000 vai analogs | Silikona paliktnis sietiem izmēri 520+/-5mm x 240+/-10 mm | 1 |  |
| **12 daļa** | **Konteineri, sieti un stiprinājumi sietiem Aesculap motoram Elan 4** |  |  |  |
| 1 pozīcija | Atsauce Aesculap JF112R vai analogs | Sterilā konteinera 1/1 perforēts, nerūsējoša metāla grozs, izmēri 245X253X56 (+/-0.5mm). | 1 |  |
| 2 pozīcija | Atsauce Aesculap JK342 vai analogs | Sterilizācijas konteinera pamatne, alumīnija, izmēri 300+/-0.5mm x 274+/-0.5 mm x 135+/-0.5mm. | 1 |  |
| 3 pozīcija | Atsauce Aesculap JP035 vai analogs | Sterilā konteinera 1/2 vāks,alumīnija, vākā integrētām 2 mikrobu izolēšanas sistēmām - politetrafluoretilēna (PTFE) filtrs, kas derīgs vismaz 5000 sterilizācijas cikliem.  Vāku atverot, to viegli var pacelt aiz rokturiem. | 1 |  |
| 4 pozīcija | Atsauce Aesculap GB 073 R vai analogs | Stiprinājumu pie sterilizācijas groza komplekts motorkabelim derīgs Aesculap Elan4 motoram | 15 |  |
| 5 pozīcija | Atsauce Aesculap GB 072 R vai analogs | Elektrokabeļa fiksācijas pie sterilizācijas groza elementu komplekts derīgs Aesculap Elan4 motoram | 6 |  |
| 6 pozīcija | Atsauce Aesculap GB 719 R vai analogs | Stiprinājums pie sterilizācijas groza dūras aizsargam (3gab.) | 6 |  |
| 7 pozīcija | Atsauce Aesculap GB 076 R vai analogs | Stiprinājums pie sterilizācijas groza elektroperforatoram | 5 |  |

1. Vienlaicīgi ar tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz ražotājfirmas katalogs vai arī elektroniskā adrese, kur ir iespējams aplūkot konkrēto instrumentu.
2. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma pretendentam5 (piecu) dienu laikā jāiesniedz paraugs par attiecīgo pozīciju, lai būtu iespējams pārliecināties par tā atbilstību tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām
3. Visi zīmoli un preču zīmes norādīti, lai sniegtu Pretendentiem precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt ekvivalentu/analogu preču piedāvājumu.
4. Norādīt preces piegādes laiku dienās.

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

(diena/mēnesis/gads)

**Pielikums Nr.3**

Iepirkuma procedūras

**„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP

**Finanšu piedāvājuma forma.**

Pretendents:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras **„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”** nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci iepirkuma priekšmeta \_\_ daļā par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kods | Iepirkuma priekšmeta daļa | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Nepieciešamais daudzums 12 mēn. | Cena bez PVN par 1 vienību | Cena ar \_\_\_% PVN par 1 vienību | Kopējā summa bez PVN | Kopējā summa ar PVN (\_\_\_\_%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Iepirkuma priekšmeta \_\_ daļas summa EUR bez PVN** | | | | | |  |
|  |  |
|  | **Iepirkuma priekšmeta \_\_ daļas summa EUR ar PVN** | | | | | |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

**Pielikums Nr.4**

Iepirkuma procedūras

**„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP

###### Līguma projekts

Rīgā 2018. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PIRCĒJS, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru **„Instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde”,** (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Līguma priekšmets ir **instrumentu konteineru rezerves detaļu un palīglīdzekļu piegāde iepirkuma priekšmeta \_\_ daļā** (turpmāk tekstā – PRECE) SLIMNĪCAS vajadzībām.
   2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām PRECES atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (**pielikums nr.2**), Tehniskajai specifikācijai (**pielikums nr.1**) un Finanšu piedāvājumam (**pielikums nr.3**), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
   3. PRECE tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas, veicot pasūtījumu telefoniski vai elektroniski.
   4. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka līgumā norādītais Preču apjoms ir plānotais piegādājamais apjoms un, ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
   5. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.
   6. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECes kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar PRECes neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
   7. PRECei ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECes kvalitāte.

# Pasūtījumu veikšana

* 1. Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu vai elektroniski.

# Līguma summa un samaksas kārtība

* 1. Kopējā Līguma summa ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_eiro \_\_\_ centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam
  2. Preces cenas nevar tikt palielinātas visu līguma darbības laiku.
  3. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAm sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAm.
  4. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.
  5. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu līdz **30 (trīsdesmit)** dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.
  6. Par PRECes apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

# Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

* 1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts **uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.**
  2. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAm PRECi pēc vajadzības saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā **\_\_** dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
  3. PRECe uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. Preču pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.
  4. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
  5. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmes - rēķinu par saņemto PRECi, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **3 (trīs) darba dienu** laikā no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.
  6. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECes daudzumu**:
     1. ja, pieņemot PRECi, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **3 (trīs) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;
     2. PĀRDEVĒJS **3 (trīs) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECes ar jaunām PRECēm uz sava rēķina.
  7. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECes kvalitāti**:
     1. **Ja piegādātajām PRECĒM pielietošanas procesā tiks konstatēta nepiemērotība pielietošanas mērķim, vai arī PRECes lietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta iedarbības neefektivitāte, kas var nest būtiskus finansiālus zaudējumus Pasūtītājam, tad PIRCĒJS var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš.**
     2. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

1. **Preces kvalitāte**
   1. PĀRDEVĒJs apņemas piegādāt līgumā minēto preci jaunu un nelietotu, pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.
   2. PĀRDEVĒJs garantē preču kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības laikā, ko noteicis Preču ražotājs.
   3. PĀRDEVĒJS apņemas nodrošināt salauzto instrumentu bezmaksas nomaiņa pēc PIRCĒJA norādījumiem.

# Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

* 1. Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.
  2. Par PRECes nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts **līgumsods 0,5% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECes vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
  3. Par piegādātās PRECes nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts **līgumsods 0,5% apmērā** par katru maksājuma dienu.
  4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.
  5. Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 30 (**trīsdesmit)** dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

# Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

* 1. PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
     1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
     2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta.
  2. PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.
  3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.

1. **Nepārvarama vara**
   1. Abas līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
   2. Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, katrai PUSEI ir tiesības atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no PUSĒM nav tiesību pieprasīt, lai otra PUSE atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
2. **Pārējie nosacījumi**
   1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
   2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
   3. Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
   4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
   5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
   6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
      1. No PIRCĒJA puses: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, tālr. 67399367, fakss 67392348, e-pasts [Inga.Busa@tos.lv](mailto:Inga.Busa@tos.lv)
      2. No PĀRDEVĒJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss:
   7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
   8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz \_\_ lapām.
   9. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
      1. 1. pielikums – Iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācija -Tehniskais piedāvājums uz \_\_ (\_\_) lapām.
      2. 2. pielikums – Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums uz \_\_ (\_\_\_) lapas;
   10. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
3. **LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES**

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  Reģ. Nr. 40003410729  Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  „Swedbank” AS  Konta Nr. LV92HABA0551009437916  Kods: HABALV22  Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | PĀRDEVĒJS: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Z.v  Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Valdes locekle Inese Rantiņa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.v |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valdes loceklis Modris Ciems

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)