Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTSar 2018. gada 01. martaVSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.01-8.2/12 |

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūrai

**„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP

1. PASŪTĪTĀJS ir:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca); reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005.

1. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2018. gada 01.marta. janvāra rīkojumu Nr. 01‑6/11 apstiprināta Iepirkuma komisija.
2. Iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi izstrādāti saskaņā ar 2017. gada 1. marta “Publisko iepirkumu likuma” 9. pantu.
3. Par iepirkuma pretendentu var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu.
4. **Finansēšanas avots** – Slimnīcas budžeta līdzekļi.
5. **Iepirkuma priekšmets –** lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā **Nr. 2.**

 Iepirkuma priekšmets sadalīts 4 (četrās) daļās.

1. 7.0 kanulētās skrūves.

2**.** Augšdelma kaula intramedulārie bloķējamie stieņi un skrūves**.**

3. Statiski retrogrādi bloķējami augšstilba kaula stieņi un to bloķējošās skrūves.

4. Pēdas locītavas artrodēzes stieņi un skrūves.

1. **CPV ko**ds: 33000000-0.
2. **Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, katru pilnā apjomā un vienā variantā.**
3. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena ir viszemākā.
4. **Līguma izpildes vieta** ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.

# Piedāvājumu iesniegšana:

* 1. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi:

Iepirkuma procedūra: **„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”.**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP.

Adrese: Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

Pretendenta nosaukums un adrese.

Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

* 1. Ieinteresētais piegādātājs nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz 12.1. punktā minētā termiņa beigām neatkarīgi no piedāvājuma iesniegšanas vai nosūtīšanas veida.
	2. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
	3. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “KONFIDENCIĀLI”. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta:**
	1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018. gada 12. martam plkst. 11:00** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu.
	2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
	3. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
	4. Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
	5. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 11. punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
	6. Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.
	7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
	8. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
	9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 12.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 12.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 11. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
	10. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.

**Piedāvājumu atvēršana**

1. Piedāvājumu atvēršana:
	1. Piedāvājumi tiks atvērti **2018. gada 12. martā, plkst. 11:00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā **slēgtā sanāksmē**.
	2. Uzsākot iepirkuma procedūru, iepirkuma komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
	3. Piedāvājuma atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
	4. Kad iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtais piedāvājums atvērts, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes, PASŪTĪTĀJS izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.

**Kontaktpersonas:**

1. Par iepirkuma procedūras nolikumu - vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga, tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts Zane.Liepina@tos.lv un par iepirkuma tehnisko specifikāciju – galvenais ārsts Uģis Zariņš, tālr. 67399307, e-pasts: ugis.zarins@tos.lv.
2. **Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:**
	1. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principiem.
	2. PASŪTĪTĀJS **izslēdz** Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
		1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
		2. ir konstatēts, ka **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** vai **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
		3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
		4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 15.2.1.-15.2.3. punktu nosacījumi.
	3. 15.2.1., 15.2.2. un 15.2.3. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.
3. **Prasības pretendentu piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai**
	1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
		1. pretendenta atlases dokumenti;
		2. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
	2. Visi ar pretendenta **atlasi saistītie dokumenti** jāiesniedz dator drukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
	3. Visi ar pretendenta **tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu** saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
	4. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
	5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.

**Pretendenta atlases dokumenti**

1. Pretendenta **pieteikums** iepirkuma procedūrai (saskaņā ar pielikumu Nr.1). Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai tā pilnvarotas personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu;
2. **Apstiprinājums**, ka piedāvātajām precēm ir Eiropas Savienības valstī izdota **CE zīme** un atbilstības sertifikāts.
3. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 15.2.1. vai 15.2.2. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

1) **attiecībā uz pretendentu** (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par 15.2.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par 15.2 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) **attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu** papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 15.2. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājum, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju aizpildot Tehniskā piedāvājuma formu (**pielikums Nr.2**).
2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (**pielikums Nr.3**). Finanšu piedāvājumā jānorāda:
	1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – euro (EUR).
	2. piedāvātā Preces cena bez PVN un ar PVN, piedāvājuma kopējā cena bez PVN un ar PVN.
	3. cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi.
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, iekļaujot tajā visus izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi u.c. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.

**Piedāvājuma derīguma termiņš**

1. Piedāvājumam jābūt spēkā 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana**

1. Pretendenta atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
2. Iepirkuma komisija ir tiesīga prasīt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai, 5 (piecu) dienu laikā, lūgt iesniegt preču paraugus. **Ja Preces aprobācijas laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība Tehniskajā piedāvājumā norādītajai informācijai vai Tehniskajai specifikācijai, iepirkumu komisija izslēdz no dalības iepirkumā.**

**Aritmētisko kļūdu labošana**

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

**Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana**

1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
2. Iepirkuma procedūru var pārtraukt jebkurā no iepirkuma procedūras norises posmiem no procedūras izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

**Informācijas apmaiņa**

1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai pasūtītāja mājas lapā [www.tos.lv](http://www.tos.lv) attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

**Informācija par līgumu un tā noslēgšanu**

1. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
	1. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, PASŪTĪTĀJS nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu (pielikums Nr.4).
	2. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2. Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**Citi noteikumi**

1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
2. Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts latviešu valodā. Nolikums sastāv no nolikuma teksta uz 7 lapām un 4 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai uz 1 lpp.;

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma forma uz 8 lpp.;

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp.

Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts uz 4 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Rantiņa

**Pielikums Nr.1**

Iepirkuma procedūra

**„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP

**PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums**: |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Amatpersona**: |  |

*(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, )*

**Ar šī pieteikuma iesniegšanu:** piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā **„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP), ko rīko PASŪTĪTĀJS – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,*** reģistrācijas Nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, un apliecinām, ka:

1. ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
2. ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
3. ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi līguma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā Līguma projekta tekstu.
4. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

Paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

 Z.v.

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma adrese** |  |
| Telefons, fakss, e-pasta adrese: |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: |  |

2018.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.2**

Iepirkuma procedūras

**„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP

**Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **1.daļa****7.0 kanulētās skrūves** |
| **Pozīcijas Nr.** | **Preces nosaukums** | **Mērvienība**  | **Plānotais daudzums vienam gadam** | **Pretendenta piedāvājums** | **Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības** |
| **1.** | **7.0 mm kanulētā spongiozā skrūve ar 16 mm vītni**  | gab. | 80 |  |  |
|  | **7.0 mm kanulētā spongiozā skrūve ar 32 mm vītni**  | gab. | 80 |  |  |
|  | 1.1.            materiāls – nerūsējošais tērauds, |  |  |  |  |
|  | 1.2.      vītne – 32,0 un 16,0 mm garumā no skrūves gala uz augšu, vītnes diametrs 7.0 mm |  |  |  |  |
|  | 1.3.      skrūves gals noapaļots konusa veidā, |  |  |  |  |
|  | 1.4.    visas skrūves garumā – 2.1 mm kanile vadstieplei,  |  |  |  |  |
|  | 1.5.     galviņa noapaļota piliena formas, diametrs 8.0mm |  |  |  |  |
|  | 1.6.    galviņas centrā 6-stūrveida padziļinājums4.5mm skrūvgriezim. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. daļa** |
| **Augšdelma kaula intramedulārie bloķējamie stieņi un skrūves** |
| **Pozīcijas Nr.** | **Preces nosaukums** | **Mērvienība**  | **Plānotais daudzums vienam gadam** | **Pretendenta piedāvājums** | **Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības** |
| **1** | **Augšdelma kaula intramedulārie bloķējamie stieņi**  | gab. | 20 |   |   |
|  | 1.1.            materiāls – titāna sakausējums, |   |   |   |   |
|  | 1.2.            virsmas apstrāde – bez osteointegrācijas iespējām un metalozi neveidojoša, |   |   |   |   |
|  | 1.3.            forma: |   |   |   |   |
|  | 1.3.1.            taisna cilindra forma ne vairāk kā 10 mm diametrā proksimālajā daļā ar pāreju uz 7 vai 8 mm diametru zem distālo skrūvju atverēm |   |   |   |   |
|  | 1.3.2.            šķērsgriezums – pildīts aplis, |   |   |   |   |
|  | 1.3.3.            distālais gals – smails cilindrs, |   |   |   |   |
|  | 1.3.4.            proksimālais gals – taisns cilindrs, |   |   |   |   |
|  | 1.4.            bloķējošo un fiksācijas skrūvju atveres: |   |   |   |   |
|  | 1.4.1.            distālajā galā – vismaz 2 bloķējošo skrūvju (3,5mm) atveres frontālajā plaknē, |   |   |   |   |
|  | 1.4.2.            proksimālajā galā – 4 atveres ar vītni, kurās iestrādāts pretrotācijas plastikāts , kas nodrošina 4,5 mm fiksācijas skrūvju ievadīšanu 3 plaknēs labajai un kreisajai pusei: |   |   |   |   |
|  | 1.4.2.1.      no lielā paugura, |   |   |   |   |
|  | 1.4.2.2.      no mazā paugura, |   |   |   |   |
|  | 1.5.            Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu milimetros un implanta kodu; |   |   |   |   |
|  | 1.6 Stieņu garums 150/200/220/235/250/265/280/300/320mm |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| **Pozīcijas Nr.** | **Preces nosaukums** | **Mērvienība**  | **Plānotais daudzums vienam gadam** | **Pretendenta piedāvājums** | **Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības** |
| **2.**  | **augšdelma kaula diafizāri intramedulāri ar kompresijas iespēju bloķējami osteosintēzes stieņi,** | gab. | 10 |   |   |
|  | 1.1.            materiāls – titāna sakausējums, |   |   |   |   |
|  | 1.2.      virsmas apstrāde – bez osteointegrācijas iespējām un metalozi neveidojoša, |   |   |   |   |
|  | 1.3.      forma: |   |   |   |   |
|  | 1.3.1.      cilindra forma ar 4° leņķi proksimālā daļā, |   |   |   |   |
|  | 1.3.2.      šķērsgriezums – pildīts aplis, |   |   |   |   |
|  | 1.3.3.      distālais gals – asimetrisks smails cilindrs, |   |   |   |   |
|  | 1.3.4.      proksimālais gals – taisns cilindrs. |   |   |   |   |
|  | 1.4.      bloķējošo un fiksējošās skrūvju atveres: |   |   |   |   |
|  | 1.4.1.      distālajā galā – ne mazāk kā 4 bloķējošo skrūvju atveres, no kurām - 2 frontālajā un 2 sagitālajā plaknēs, |   |   |   |   |
|  | 1.4.2.      proksimālajā galā – 2 atveres novietotas sagitālajā plaknē: |   |   |   |   |
|  | 1.4.2.1.      kompresijas atvere bloķējošai skrūvei, |   |   |   |   |
|  | 1.4.2.2.      fiksācijas skrūves atvere ar vītni |   |   |   |   |
|  | 1.5.      Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu; |   |   |   |   |
|  | 1.6 Stieņu garums no 180 līdz 300mm ar kāpi 20mm |   |   |   |   |
| **3.**  | **augšdelma kaula intramedulāri** **bloķējamo stieņu fiksācijas skrūves** | gab. | 60 |   |   |
|  | 1.1.            atbilstošas piedāvātajai stieņu sistēmai: |   |   |   |   |
|  | 1.2.            materiāls – titāna sakausējums, |   |   |   |   |
|  | 1.3.            fiksācijas skrūves diametrs 4,5mm, |   |   |   |   |
|  | 1.4.            galviņas centrā sešstūra veida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim. |   |   |   |   |
|  | 1.5 skrūvju garums 26-52mm, ar 2mm vītnes kāpi |   |   |   |   |
| **4.** | **augšdelma kaula intramedulāri** **bloķējamo stieņu bloķējošās skrūves** | gab. | 40 |   |   |
|  | 1.1.            skrūves - atbilstošas piedāvātajai stieņu sistēmai: |   |   |   |   |
|  | 1.2.            materiāls – titāna sakausējums, |   |   |   |   |
|  | 1.3.            fiksācijas skrūves diametrs 3,5mm, |   |   |   |   |
|  | 1.4.            galviņas centrā sešstūra veida padziļinājums heksagonālajam skrūvgriezim. |   |   |   |   |
|  | 1.5 skrūvju garums 18-48mm, ar 3mm vītnes kāpi |   |   |   |   |
| **Jānodrošina stacionārs ar 2 (diviem) instrumentu komplektiem stieņu ielikšanai un izņemšanai** |

|  |
| --- |
| **3. daļa****Statiski retrogrādi bloķējami augšstilba kaula stieņi un to bloķējošās skrūves** |
| **Pozīcijas Nr.** | **Preces nosaukums** | **Mērvienība**  | **Plānotais daudzums vienam gadam** | **Pretendenta piedāvājums** | **Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības** |
| **1.** |  **statiski** **retrogrādi** **bloķējamie augšstilba kaula stieņi** | gab. | 7 |   |   |
|  | 1.1.            materiāls – starptautiskiem standartiem atbilstošs titāns |   |   |   |   |
|  | 1.2.            virsmas apstrāde – matēta, krāsota |   |   |   |   |
|  | 1.3.            forma: |   |   |   |   |
|  | 1.3.1.                  Stienis, apaļš ar garenām rievām proksimālajā daļā, apgrieztas pudeles forma, nedaudz izliekts |   |   |   |   |
|  | 1.3.2.                  Diametrs - 10mm, 11mm un 12mm |   |   |   |   |
|  | 1.3.3.                  4.5mm skrūvju atveru skaits proksimālajā galā – 2, |   |   |   |   |
|  | 1.3.4.                  6.0mm skrūvju atveru skaits distālajā galā - 4 , |   |   |   |   |
|  | 1.3.5.                  Stieņu garums: |   |   |   |   |
|  | 1.3.5.1.            10mm diametram 160mm līdz 380mm , |   |   |   |   |
|  | 1.3.5.2.            11mm diametram 340mm līdz 380mm, |   |   |   |   |
|  | 1.3.5.3.            12mm diametram 160mm līdz 240mm. |   |   |   |   |
|  | 1.3.5.4.            Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu. |   |   |   |   |
| **2.** | **statiski** **retrogrādi** **bloķējamo augšstilba kaula stieņu bloķējošās skrūves** |   |   |   |   |
|  | 1.1.   materiāls – titāns |   |   |   |   |
|  | 1.2.   izmēri: |   |   |   |   |
|  | 1.2.1.      4,5mm bloķējošās skrūves proksimālajam galam no 28mm līdz 52mm, solis ik pa 4mm | gab. | 10 |   |   |
|  | 1.2.2.      6,0mm bloķējošās skrūves distālajam galam: 36mm - 88mm, solis ik pa 4mm. | gab. | 15 |   |   |
|  | 1.3.   sistēmai atbilstošas vītņotās uzmavas; | gab. | 5 |   |   |
|  | 1.4.   sistēmai atbilstošas stieņa noslēdzošās skrūves. | gab. | 2 |   |   |
| **Jānodrošina stacionārs ar 1 (vienu) instrumentu komplektu stieņu ielikšanai un izņemšanai.** |

|  |
| --- |
| **4. daļa** **Pēdas locītavas artrodēzes stieņi un skrūves**     |
| **Pozīcijas Nr.** | **Preces nosaukums** | **Mērvienība**  | **Plānotais daudzums vienam gadam** | **Pretendenta piedāvājums** | **Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr., kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības** |
| **1.** | **Pēdas locītavas artrodēzes stieņi**  | gab. | 7 |   |   |
|  | 1.1.            materiāls- II tipa anodizēts titāns (Ti6Ai4V vai līdzvērtīgs) |   |   |   |   |
|  | 1.2.            forma: |   |   |   |   |
|   | 1.2.1. kanulēts stienis ar labās un kreisās puses modifikāciju,  |   |   |   |   |
|   | 1.2.2. fizioloģiski laterāls izliekums pēdas locītavas līmenī; |   |   |   |   |
|   | 1.2.3. stieņu diametrs diapazonā no 10-12mm vai plašākā |   |   |   |   |
|  | 1.2.4. stieņu garumi diapazonā no 150 -300 mm vai plašākā |   |   |   |   |
|  | 1.2.5. stieņa proksimālā galā vairākas atveres šķērsskrūvju ievadei, viena no tām ovāla. |   |   |   |   |
|  | 1.2.6. distālajā galā: vismaz viena atvere veltņa kaula fiksācijai un divas atveres - dažādos virzienos vērstas papēža kaula fiksācijai. |   |   |   |   |
|   | 1.2.7. stienī jābūt paredzētai pēdas un subtalārās locītavas mehāniskai kompresijas iespējai operācijas laikā |   |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| **2** | **artrodēzes stieņu šķērsskrūves:** |  |  |   |   |
|   | ·         ar daļēju vītni | gab. | 7 |   |   |
|   | ·         ar pilnu vītni, | gab. | 20 |   |   |
|   | 2.1.materiāls- II tipa anodizēts titāns (Ti6Ai4V vai līdzvērtīgs) |   |   |   |   |
|   | 2.2.forma: |   |   |   |   |
|   | 2.2.1.      diametrs – 5mm |   |   |   |   |
|   | 2.2.2.      garuma diapazons 30-120mm, solis ik pa 5mm; |   |   |   |   |
|   | 2.2.3.      atbilstošas piedāvātajai stieņu sistēmai; |   |   |   |   |
|   | 1.1.1.      Jābūt paredzētai škērsskrūvju ievadei bez Rtg kontroles. |   |   |  |  |
|  |  |  |  |   |   |
| **3** |  **stieņa slēdzējskrūves** | gab. | 7 |   |   |
|   | 3.1.  stieņa slēdzējskrūves dažāda garuma. |   |   |   |   |
|   | 3.2. atbilstošas piedāvātajai stieņu sistēmai. |   |   |  |  |
| **Jānodrošina stacionārs ar 1 (vienu) instrumentu komplektu stieņu ielikšanai un izņemšanai.** |

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDA PAPILDUS INFORMĀCIJA:

1. Jāiesniedz tipogrāfiski drukāta **ražotāja brošūra**, kurā norādīti visi augstāk minētie preces parametri **vai arī elektroniskā adrese, kur ir iespējams aplūkot Preci,** kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām vai arī cita veida vai formāta izdrukāts vai kopēts piedāvātās iekārtas apraksts Gadījumā, ja pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju/informāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību minimālajām tehniskajām specifikācijām. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā (izņemot angļu vai krievu), pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.
2. Katrs prasītais preces parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa), vai ar konkursa komisijai adresētu ražotāja apliecinājuma vēstules oriģinālu par parametra atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

**Pielikums Nr.3**

Iepirkuma procedūras

**„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP

**Finanšu piedāvājuma forma.**

Pretendents:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras **„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”** nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci iepirkuma priekšmeta \_\_ daļā par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma priekšmeta daļa, pozīcija | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas vienības cena euro (bez PVN) | Piedāvātais daudzums  | Kopējā cena *euro* (bez PVN) |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| (..) |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN \_ % |  |
| Kopā ar PVN |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN \_ % |  |
| Kopā ar PVN |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

**Pielikums Nr.4**

Iepirkuma procedūras

**„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP

###### Līguma projekts

Rīgā 2018. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PIRCĒJS, un

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru **„Lielo kaulu osteosintēzes implantu piegāde”,** (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/6MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

# Līguma priekšmets

* 1. Līguma priekšmets ir **lielo kaulu osteosintēzes implantu iegāde** (turpmāk tekstā – PRECE) piegāde SLIMNĪCAS vajadzībām.
	2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām PRECES atbilstoši Tehniskajai specifikācijai - Tehniskajam piedāvājumam (**pielikums nr.1**) un Finanšu piedāvājumam (**pielikums nr.2**), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
	3. PRECE tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas, veicot pasūtījumu telefoniski vai elektroniski.
	4. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka līgumā norādītais Preču apjoms ir plānotais piegādājamais apjoms un, ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
	5. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.
	6. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECes kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar PRECes neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
	7. PRECei ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECes kvalitāte.

# Pasūtījumu veikšana

* 1. Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu vai elektroniski.

# Līguma summa un samaksas kārtība

* 1. Kopējā Līguma summa ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_eiro \_\_\_ centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam
	2. Preces cenas nevar tikt palielinātas visu līguma darbības laiku.
	3. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAm sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAm.
	4. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.
	5. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu 30 **(trīsdesmit)** dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.
	6. Par PRECes apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

# Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

* 1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit**)** mēnešiem vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.
	2. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja PRECe par Līguma summu nav piegādāta.
	3. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAm PRECi pēc vajadzības saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā **\_\_** dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
	4. PRECe uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. Preču pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.
	5. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
	6. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmes - rēķinu par saņemto PRECi, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **3 (trīs) darba dienu** laikā no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.
	7. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECes daudzumu**:
		1. ja, pieņemot PRECi, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **3 (trīs) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;
		2. PĀRDEVĒJS **3 (trīs) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECes ar jaunām PRECēm uz sava rēķina.
	8. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECes kvalitāti**:
		1. **Ja piegādātajām PRECĒM pielietošanas procesā tiks konstatēta nepiemērotība pielietošanas mērķim, vai arī PRECes lietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta iedarbības neefektivitāte, kas var nest būtiskus finansiālus zaudējumus Pasūtītājam, tad PIRCĒJS var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.**
		2. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.
1. **Preces kvalitāte**
	1. PĀRDEVĒJs apņemas piegādāt līgumā minēto preci jaunu un nelietotu, pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.
	2. PĀRDEVĒJs garantē preču kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības laikā, ko noteicis Preču ražotājs.
	3. PĀRDEVĒJS apņemas nodrošināt salauzto instrumentu bezmaksas nomaiņa pēc PIRCĒJA norādījumiem.

# Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

* 1. Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.
	2. Par PRECes nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts **līgumsods 0,5% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECes vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
	3. Par piegādātās PRECes nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts **līgumsods 0,5% apmērā** par katru maksājuma dienu.
	4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.
	5. Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **30** (**trīsdesmit)** dienas iepriekš, rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

# Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

* 1. PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
		1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
		2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta.
	2. PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.
	3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.
1. **Nepārvarama vara**
	1. Abas līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
	2. Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai PUSEI ir tiesības atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no PUSĒM nav tiesību pieprasīt, lai otra PUSE atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
	3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
2. **Pārējie nosacījumi**
	1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
	2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
	3. Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
	4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
	5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
	6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
		1. No PIRCĒJA puses: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, tālr. 67399367, fakss 67392348, e-pasts Sandra.Bringa@tos.lv
		2. No PĀRDEVĒJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss:
	7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
	8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz \_\_ lapām.
	9. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
		1. 1. pielikums –Tehniskās specifikācija -Tehniskais piedāvājums uz \_\_ (\_\_) lapām.
		2. 2. pielikums –Finanšu piedāvājums uz \_\_ (\_\_\_) lapas;
	10. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
3. **LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES**

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”Reģ. Nr. 40003410729Duntes iela 22, Rīga, LV-1005„Swedbank” ASKonta Nr. LV92HABA0551009437916Kods: HABALV22Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | PĀRDEVĒJS: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.v Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes locekle Inese Rantiņa |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.v  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Valdes loceklis Modris Ciems

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)