## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Iepirkuma procedūras „Elektrisko tīklu, elektroarmatūras apkope un apgaismojuma apkalpošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”” Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/16MP
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Pasūtītājs: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģ. Nr. 40003410729
Darbu izpildes vieta: Duntes iela 22, Rīga, LV – 1005
|  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
| Darba nosaukums |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Regulāri veicamie prognozējamie darbi
2 | Slodzes mērījumi vienu reizi ceturksnī (ar atzīmi žurnālā) | c/h | 24
3 | Kabeļu izolācijas pretestības mērījumi vienu reizi gadā, ar (atzīmi žurnālā) | c/h | 100
4 | Aizsardzības nostrādes pārbaudes (Cilpas "fāze-nulle") mērījumi, vienu reizi gadā (1., 3. un 5.operāciju bloki, mikrobioloģijas laboratorija un patohostoloģijas laboratorija, astoņi lifti dažādos korpusos, aptiekas un apgādes nodaļa) | c/h | 30
5 | Par ķēdes esamības noteikšanu starp zemēšanas ierīcēm un zemējamiem elementiem (1., 3. un 5.operāciju bloki, mikrobioloģijas laboratorija un patohostoloģijas laboratorija, astoņi lifti dažādos korpusos, aptiekas un apgādes nodaļa) | c/h | 80
6 | Zemējuma kontūra darbības pārbaude, mērījumu veikšana un uzturēšana divas reizes gadā (1., 3. un 5.operāciju bloki, CSAN, RAN, Uzņemšanas nodaļa, mikrobioloģijas laboratorija un patohostoloģijas laboratorija, deviņi lifti dažādos korpusos, aptiekas un apgādes nodaļa) | c/h | 20
7 | Mērījumu izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl | 2
8 | Elektro sadaļu apkope katru mēnesi | c/h | 96
9 | Sekot (pārbaudīt patvaļīgu elektropieslēgšanos) nomnieku elektroapgādei katru mēnesi | c/h | 12
10 | Lifta iekārtu izolācijas pretestības mērījumi 1x gadā | c/h | 8
11 | Elektro apakšstacijas TP585 un TP542 apsekošana un apkalpošana 1x mēnesī | c/h | 48
12 | Duntes 18, Duntes 20 k-2, Duntes 22 k-3 elektro ievada spēka sadales apsekošana un apkalpošana 1x mēnesī | c/h | 48
13 | Elektro apakšstacijas un elektro ievada spēka sadales pārbaude ar termokameru četras reizes gadā, atskaites sagatavošana | c/h | 24
14 | Āra apgaismojuma apkope divas reizes gadā | c/h | 22
Elektromontiera pakalpojumu nodrošināšana pasūtītāja elektrisko tīklu apkalpošanai vienu reizi nedēļā
14 | Elektromontiera pakalpojumu nodrošināšana vienu reizi nedēļā (spuldžu un apgaismojuma armatūras remonts un nomaiņa pēc pieprasījuma, spēka tīkla apkalpošana - bojāto kontaktligzdu nomaiņa, bojāto kabeļu nomaiņa, bojāto drošinātāju vai automātslēdžu nomaiņa, slimnīcas elektro saimniecības apsekošana un apkalpošana). | c/h | 416
18 | Elektrotīkla avārijas seku likvidēšanas darbi pēc pieprasījuma . | c/h | 24
Regulāri veicamie darbi pēc pieprasījuma
15 | Kabeļu NYM 3x1,5 mm2 montāža gofrētā caurulē | m | 500
16 | Kabeļu NYM 3x2,5 mm2 montāža gofrētā caurulē | m | 250
17 | Kabelis NYM 5x2.5mm2 montāža | m | 150
18 | Alumīnija kabelis AXPK 4x150mm2, ieguldīšana tranšejā | m | 100
19 | Alumīnija kabeļa AXPK 4x150mm2 savienojuma mufta, uzstādīšana | kpl | 2
20 | Rievu kālšana, kabeļa NYM 3x1,5-4mm2 montāžai | m | 50
21 | Kabeļkanāla 40x60mm montāža | m | 100
22 | PVC caurules d20 montāža | m | 50
23 | Slēdzis 1-polu 10A z/a IP20, montāža | gab | 30
24 | Slēdzis 1-polu 10A v/a IP20, montāža | gab | 30
25 | Slēdzis 2-polu 10A z/a IP20, montāža | gab | 30
26 | Slēdzis 2-polu 10A v/a IP20, montāža | gab | 30
27 | Rozete 1F 16A, montāža | gab | 50
28 | Rozete 3F 16A v/a IP44, montāža | gab | 8
29 | Rozetes 3F 32A v/a IP44, montāža | gab | 7
30 | Automātslēdzis 1p B10, montāža | gab | 20
31 | Automātslēdzis 1p B16, montāža | gab | 25
32 | Automatslēdzis 125A 16kA montāža | gab | 10
33 | Noplūdes strāvas automats 4p 16A 30mA, montāža | gab | 5
34 | DRL spuldze 250W āra apg. armatūra, nomaiņa | gab | 10
35 | Droseles 250W āra apg. armatūra, nomaiņa | gab | 10
36 | Blokslēdžu NH1 3P 250A, uzstādīšana (t.sk. veidgabali un montāžas materiāli) | gab | 10
37 | Svirsledzis OT630EO3P 630A, uzstādīšana un pieslēgšana (t.sk. veidgabali un montāžas materiāli) | gab | 6
38 | Pārsprieguma aizsardzība 4L 7-275s P, montāža | gab | 3
39 | Kontaktora 1mod 2P 20A 230V 2NO, montāža | gab | 10
40 | Kontaktora 2m 4P 25A 230V 4NO, montāža | gab | 10
41 | Āreja apgaismojuma LED gaismeklis 56w 7280 lm, uzstādīšana apgaismes stabā un pieslēgšana | gab | 12
42 | Āreja apgaismojuma stabs 6m ar pamatu, uzstādīšana | gab | 2
43 | Āreja apgaismojuma stabs 6m ar T veida konsoli un pamatu, uzstādīšana | gab | 2
44 | V/a LED gaismeklis min 42W 3700 lm, montāža | gab | 12
45 | V/a LED gaismeklis 42W (min 3700 lm) remonts. | gab | 10
46 | Z/a LED gaismeklis 12W, montāža . | gab | 60
47 | Z/a LED gaismeklis 12W remonts. | gab | 20
48 | V/a d.g virsgultu gaismekļa 13W ar kontaktu, maiņa | gab | 20
49 | V/a d.g virsgultu gaismekļa 13W ar kontaktu remonts. | gab | 20
50 | Z/a d.g.gaismeklis 4x18W ar elktronisko balastu, montāža | gab | 20
51 | V/a d.g.gaismekļa 2x36w ar elktronisko balastu, montāža | gab | 20
52 | Avārijas LED gaismekļa 1w 3h IP20, montāža | gab | 25
53 | LED gaismeklis Avārijas izeja, montāža | gab | 12
54 | Rezerves barošanas bloka 1h 9-58v 100-350mA, montāža | gab | 30
55 | D.g.gaismekļa remonts, t.sk. el.balasta 4x18 nomaiņa | gab | 25
56 | D.g.gaismekļu remonts, t.sk. el.balasta 2x36w nomaiņa | gab | 25
57 | Elektron.skaitītājs DIN 3f 20(120)A 5mod, montāža | gab | 5
58 | Elektron.skaitītājs 3F 3x5 (80)A komplektā ar strāvmainim 3 gb 200/5 62/30 un paligmateriāliem, montāža | gab | 5
59 | Elektron.skaitītājs DIN 1f 0,25A-5 (40)A, montāža | gab | 5
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVN:
| Kopā ar PVN: | [12 empty] | 0
Pretendents: _____________________________________________________, 2018. gada __.__________