###### 1.pielikums

# Atklāta konkursa  „Medicīnas preču piegāde”,

# Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K

# PIETEIKUMS Atklātam konkursam

| Uzņēmuma nosaukums: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr., datums: |  |  |  |  |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums: |  |  |  |  |  |
| Amatpersona: |  |  |  |  |  |

(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā „Medicīnas preču piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005;

- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;

- apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

- apliecina, ka 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- apliecina, ka 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- apliecina, ka tam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- apliecina, ka tam nav Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Paraksts:

_______________________________________

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Z.v.

Uzņēmuma adrese

| Telefons, fakss, e-pasta adrese: |  |
| --- | --- |

| Uzņēmuma bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods, telefons)

2012.gada ______. ________________

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”,

identifikācijas Nr.VSIA TOS 2012/17K

# Tehniskā specifikācija - tehniskā piedāvājuma forma

| Nosaukums | reģistrācijas nr. | adrese |
| --- | --- | --- |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam atklāta konkursa  „Medicīnas preču piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces:

1. daļa - centrālo vēnu katetri ar antibakteriālo pārklājumu – 70 gab. (Pasūtītājs 12.mēnešu laikā pirks nepieciešamos izmērus)

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katetriem jābūt no biosaderīga poliuretāna materiāla ar sudraba sulfadiazīna/ hlorheksidīna pārklājumu; |  |  |  |
|  | Paredzēts ievadīt izmantojot Seldingera metodi – t.i. ar vadītājstīgu, kas ievadāma caur asinsvadā ievadītu adatu vai kanili. |  |  |  |
|  | Komplektam jāsastāv no 3lūmenu katetra, vadītājadatas, audu dilatatora, J-tipa vadītājstīgas kopā ar mehānismu, kas ļauj to ievadīt ar vienu roku, 5ml šļirce ar kanālu vadītājstīgas ievadīšanai caur šļirci; |  |  |  |
|  | Katram lumenam jābūt nodrošinātam ar nospiedošo spaili |  |  |  |
|  | Katetriem jābūt Rtg vizualizējamiem; |  |  |  |
|  | Komplektā jābūt divdaļīgam katetra ievades dziļuma fiksatoram; |  |  |  |
|  | Katetra ārējam izmēram jāatbilst 7-7,5 Fr, garumam jābūt 200 mm, tā lūmenu izmēriem jābūt ne mazākiem ( ne šaurākiem) kā 18/18/16G attiecīgi katram lūmenam |  |  |  |

14G pie ārējā izmēra 2,1 mm un garuma 51 mm, ar plūsmas ātrumu ne mazāku par 345 ml//min.

16G pie ārējā izmēra 1,7 mm un garuma 51mm, ar plūsmas ātrumu ne mazāku par 200 ml//min.

18G pie ārējā izmēra 1,3 mm un garuma 45mm, ar plūsmas ātrumu ne mazāku par 97ml//min.

2.daļa - PiCCO katetri – pieaugušo, paredzēti lietošanai femorālajā artērijā – 10 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paredzēti pieaugušajiem ievadei femorālajā artērijā. |  |  |  |
|  | Prasības: katetrs ar termodilūcijas pinumu |  |  |  |
|  | PiCCO metodes ietvaros iespējams veikt nepārtrauktus mērījumus sekojošiem parametriem: |  |  |  |
|  | AP (arteriālais spiediens); |  |  |  |
|  | MAP ( vidējais arteriālais spiediens); |  |  |  |
|  | PiCCO/PiCCI (pulsa kontūra analīzes noteiktā sirds izsviede/ pulsa kontūra analīzes noteiktais sirds indekss); |  |  |  |
|  | HR (sirds darbības frekvence analizēta pēc pulsa viļņa); |  |  |  |
|  | SVR/SVRI (sistēmas vaskulārā rezistence/ sistēmas vaskulārā rezistence uz pacienta m²); |  |  |  |
|  | SVV (sistoles tilpuma variācija); |  |  |  |
|  | Ekstravaskulārā plaušu ūdens indekss ( EVLWI) |  |  |  |
|  | GEDV/GEDI (globālais beigu diastoles tilpums/ globālais beigu diastoles tilpums uz pacienta m²); |  |  |  |
|  | Komplektā jābūt atbilstošam pie centrālās vēnas pievienojamam injektāta ārējam temperatūras sensoram |  |  |  |
|  | Komplektam jābūt savietojamam ar PiCCO monitorēšanas moduli Philips Intellivue monitoringa sistēmās |  |  |  |

3.daļa - Perifēro vēnu katetri – 9000 gab. (Pasūtītājs 12.mēnešu laikā pirks nepieciešamos izmērus)

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vēnu katetrs sterils, rentgenā kontrastējošs, elastīgs, nelūstošs ar atraumatisku konusveida galu, no nealerģiska, vēnu nekairinoša viegli ādai caurvadāma materiāla, adata ar dubultu slīpējumu, ar papildus injekciju portu, sānu pieejām; |  |  |  |
|  | Korpusā iestrādāti, nekustīgi fiksācijas spārniņi; |  |  |  |
|  | Izmēriem G16, G18, G20, G22 atbilstoši krāsu kodi; |  |  |  |
|  | Katetrs izgatavots no poliuretāna. |  |  |  |

4. daļa - Intubācijas caurule ar manšeti, caurspīdīga (PVC), ar Murphy atveri, orāla/nazāla, profilēta – 1200 gab. (Pasūtītājs 12.mēnešu laikā pirks nepieciešamos izmērus)

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manšete: |  |  |  |
|  | profilēta, izgatavota no caurspīdīga PVC; |  |  |  |
|  | mīksta, lai samazinātu gļotādas traumēšanas risku; |  |  |  |
|  | liela apjoma, lai nodrošinātu labu fiksācijas kā vīriešiem tā sievietēm, kas ļauj izvēlēties mazāku caurules diametru; |  |  |  |
|  | gluda, konusveida, lai nodrošinātu minimālu kontaktu ar trahejas gļotādu un samazinātu caurulītes kustību attiecībā pret traheju ventilācijas laikā; |  |  |  |
|  | zema spiediena - lai radītu minimālu spiedienu uz trahejas sieniņu un : |  |  |  |
|  | lai samazinātu traheja gļotādas izgulējumu risku; |  |  |  |
|  | lai samazinātu traheja gļotādas iekaisumu risku; |  |  |  |
|  | lai minimāli tiktu ietekmēta gļotāda pie intubācijas un ekstubācijas. |  |  |  |
|  | Pilot balons: |  |  |  |
|  | jūtīgs, lai manšetes piepūšana būtu pārliecinoši kontrolējama manuāli; |  |  |  |
|  | pilot balonam, kopā ar intubācijas caurulītes izmēru un manšetes diametru, jānodrošina intub .caurulītes neizkustēšanās. |  |  |  |
|  | Murphy atvere: gludām malām, lai novērstu jebkuru gļotādas bojājumu; |  |  |  |
|  | Intubācijas caurulei jābūt bioloģiski pārbaudītai, saskaņā ar ISO 10993-1 standartu; |  |  |  |
|  | Intubācijas dziļuma atzīme (marķējums): |  |  |  |
|  | skaidri saskatāms -melnā krāsā; |  |  |  |
|  | izvietots proksimāli, ne vairāk kā 3 cm no manšetes, pareiza caurules stāvokļa. |  |  |  |
|  | papildus marķējums centimetros intubācijas dziļuma novērtēšanai lūpu vai deguna līmenī |  |  |  |
|  | Intubācijas caurulei jābūt Rentgenoloģiski vizualizējamai, precīzas lokalizācijas noteikšanai; |  |  |  |
|  | Intubācijas caurulei jābūt ievadāmai gan orāli, gan nazāli. |  |  |  |

Vajadzīgie izmēri:

| Iekšējais diametrs, mm | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ārējais diametrs ne lielāks par (mm) | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 11.0 | 11.6 | 12.3 |
| Piepūstas manžetes diametrs ne lielāks par (mm) | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

- 5. daļa - kasetes gāzu analizatoram

Nepieciešamais daudzums – 15 iepakojumi

- OPTI kasetes B

- 6. daļa - komplekti artēriju kanilācijai  pēc Seldingera metodes – 260 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adata artērijas punkcijai 20Gx80mm; |  |  |  |
|  | FEP katetrs 0.95x50mm ar fiksācijas spārniņiem, |  |  |  |
|  | Vadītājstīga 25-0.025`` |  |  |  |

7.daļa - invazīvā spiediena mērīšanas sistēma– 150 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistēma neveicina turbulenci un burbuļu veidošanos; |  |  |  |
| 2. | Ir spiedienizturīgs pilinātājs, kamera, pagarinātājs 150cm garš, trīsdaļīgs savienotājs, i/v līnija un pagarinātājs 15cm; |  |  |  |
| 3. | Nepārtrauktas plūsmas ātrums apm.3ml/stundā pie 300mmHg; |  |  |  |
| 4. | Skalošanas ātrums apm.12ml/sek; |  |  |  |
| 5. | Precizitāte, stabilitāte, nulles noturīgums; |  |  |  |
| 6. | Var veikt arteriālo asins paraugu noņemšanu; |  |  |  |
| 7. | Savietojams ar slimnīcā esošiem monitoriem (Philips); |  |  |  |

8.daļa- invazīvā spiediena mērīšanas komplekti-100 kompl.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Savietojami ar slimnīcā esošu CF klases aparatūru, stiprinājumiem un kabeļiem; |  |  |  |
|  | Nepārtrauktās plūsmas ātrums 3ml/h pie 300mmHg, skalošanas ātrums min 1 ml/sek. Precizitāte, stabilitāte, nulles noturīgums; |  |  |  |
|  | Sistēma neveicina turbulenci un burbuļu veidošanos; |  |  |  |
|  | Komplekti izolēta arteriālā, venozā spiediena mērīšanai un kombinētie diviem un trijiem spiedieniem; |  |  |  |
|  | Spiedienizturīgs pilinātājs, pagarinātājs 150cm, trīsdaļīgs savienotājs ar pievienotiem arteriāliem un venoziem zariem, trešais gals noslēgts un brīvs; |  |  |  |
|  | Arteriālais zars – v/l sensors, skalotājs, spiediena pārvades vads marķēts ar sarkanu līniju 125cm + 20cm, diametrs 1.5x2.7mm, savienojums ar trīs virzienu krāniņu asins gāzu analīzēm; |  |  |  |
|  | Venozais zars – v/l sensors, skalotājs, spiediena pārvades vads marķēts ar zilu līniju 125cm, diametrs 1.5x2.7mm; |  |  |  |
|  | Atsevišķi sterili iepakots plaušu artērijas zars – v/l sensors, skalotājs, spiediena pārvades vads marķēts ar dzeltenu līniju 125cm, diametrs 1.5x2.7mm; |  |  |  |
|  | Vienreizlietojamā spiediena sensors: |  |  |  |
|  | Darba spriegums 2-10V DC vai AC RMS; |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons –50 mmHg līdz 300 mmHg; |  |  |  |
|  | Maksimālais virsspiediens 6000 mmHg; |  |  |  |
|  | Darba temperatūra +15*C līdz +40*C; |  |  |  |
|  | Jūtība 5 mikroni V/V/mmHg, kļūda 1%; |  |  |  |
|  | Defibrilācijas aizsardzība saskaņā ar DIN EN 60601-1 minimāli 4.0 kV. |  |  |  |

- 9.daļa - epidurālas anestēzijas komplekti  – 100 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOR šļirce: graduēta, lateksu nesaturošs virzulis, Luer gals; |  |  |  |
|  | Tuohy tipa epidurālā adata 1.3x80mm (18G), marķējumi ik pa 1cm, ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba, krāsaini marķēta mandrēna; |  |  |  |
|  | Katetrs – 20G divslāņu poliamīda – poliuretāna, visā tā garumā USG un RTG vizualizējams, 1000mm, 0.85x0.45mm. Katetra gala distālie 4cm samazināti uz 24G, 3 pāri laterālas acis. 5 un 1cm marķējumi. Katetriem jābūt sonsoskopiski un rentgenoloģiski labi vizualizējamiem |  |  |  |
|  | Bakteriālais filtrs 0.2 , uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0.45ml, pieļaujamais spiediens vismaz 7bar; |  |  |  |
|  | Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra-filtra sajūgmehānisms; |  |  |  |
|  | Bakteriālā filtra stiprinājums ar lipekli un klipša mehānismu. |  |  |  |

10.daļa-kombinētās spināli-epidurālās anestēzijas komplekti (KSEA)-700 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LOR šļirce; graduēta, lateksu nesaturošs virzulis, Luer gals; |  |  |  |
| 2. | Tuoxy tipa epidurālā adata 1,3x80mm(18G),marķējumi ik pa 1cm,ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba, krāsaini marķēta mandrēna ar papildus gala atveri spinālas anestēzijas veikšanai; |  |  |  |
| 3. | Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu; izmēri 0,42(27G)diametrā;garums-136,5mm ar lielu sānu atveri, attālums no adatas gala līdz sānu atveres beigām maksimāli 1,7mm.Adatai jābūt ergonomiskai ar caurspīdīgu adatas rumbu, ar krāsaini marķētu metālisku mandrēnu; |  |  |  |
| 4. | Katetrs stingrs poliamīda 1000mm,0,85x0,45mm, 3 laterālas acis, mīksts atraumatisks katetra gals (5mm),5 un 1cm marķējumi; |  |  |  |
| 5. | Bakteriālais filtrs 0,2mk,uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0,45ml,pieļaujamais spiediens vismaz 7 bar; |  |  |  |
| 6. | Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra-filtra sajūgmehānisms; |  |  |  |
| 7. | Bakteriālā filtra stiprinājums ar lipekli un klipša mehānismu. |  |  |  |

11.daļa - endolumbālas anestēzijas adatas

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija -  Plānsienu adata augstām plūsmām:

1. G22 0.70x88mm – 300 gab.

2. G25 0.53x88mm – 2500 gab

3. G25 0.53x120mm – 50 gab.

2. pozīcija - plānsienu adata ar zīmuļveida galu G27 X 88 mm komplektā ar vadītājadatu-500 gab

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plānsienu adata augstām plūsmām: |  |  |  |
|  | Quincke adatas gala slīpējums; |  |  |  |
|  | Krāsaini marķēta metāliska mandrēna, kas nodrošina „virzuļa efektu”; |  |  |  |
|  | Caurspīdīga un ergonomiska adatas rumba ar gala atveres marķieri, neslīdoša slapjos cimdos. |  |  |  |
|  | Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu |  |  |  |
|  | Izmēri 0.42 (27G) diametrā; garums – 88mm ar sānu atveri; |  |  |  |
|  | Adatai jābūt ergonomiskai ar caurspīdīgu adatas rumbu, ar krāsaini marķētu metālisku mandrēnu. |  |  |  |
|  | Komplektā ir jābūt vadītājdatai |  |  |  |

12. daļa - Filtru saturošas kaniles medikamentu ievilkšanai no stikla ampulām - 3500 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plastikāta kaniles, iepakotas atsevišķi pa vienai sterilā iepakojumā. |  |  |  |
|  | Kanilēm jāsatur iekšējs filtrs, kas novērš stikla mikrodaļiņu iekļūšanu šļircē. |  |  |  |
|  | 4,5 – 6 cm garas |  |  |  |

13. daļa - sterili fiksatori – pārsēji, paredzēti reģionālās anestēzijas katetru fiksēšanai -1200 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterili pārsēji, kas nodrošina stabilu, aseptisku reģionālās anestēzijas katetra fiksāciju pie ādas. tā ievades vietā. |  |  |  |
|  | Sastāv no divām daļām: |  |  |  |
|  | Mīksta, biezāka materiāla pašlīpošs fiksācijas riņķis ar centrālo izgriezumu ap 1,3 -2 m2. Fiksatoram stingri jāfiksē katetrs tā ievades vietā (tādējādi novēršot sekundāru katetra dislokāciju), atstājot redzamu katetra ievades vietu ādā. |  |  |  |
|  | Pašlīpošs caurspīdīgs virsējais pārsējs, kas pilnībā un ar rezervi nosedz fiksācijas riņķi. Centrālai pašlīpošā virsējā pārsēja daļai jābūt nelīpošai, lai izvairītos no katetra migrācijas līdz ar pārsēju pacienta kustību laikā. |  |  |  |

14.daļa - elastomērs infūzijas sūknis pacientu pēcoperācijas atsāpināšanai

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - fiksēts nominālais infūzijas ātrums 2ml/h – 100 gab.

2.pozīcija - fiksēts nominālais infūzijas ātrums 5ml/h – 100 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | darba tilpums 100ml ievades ātrumam 2 ml/h , un darba tilpums 260 ml ievades ātrumam 5 ml/h. |  |  |  |
|  | darba tilpums 260 ml ievades ātrumam 5 ml/h. |  |  |  |
|  | Papildus bakteriālais filtrs un nospiedoša spaile uz pagarinātāja, kas savieno elastomērisko pumpi ar katetru, kam to pievieno. |  |  |  |

15. daļa - perineirālās elektrostimulācijas adatas nervu pinumu anestēzijai - 1700 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50, 100 un 150 cm gara izolēta adata ar kabeli, kas savietojams ar Stimuplex HNS un DIG neirostimulācijas iekārtām; |  |  |  |
|  | Atraumatisks 30* gala slīpējums, teicama US vizualizācija, garuma marķējums ik centimetru; |  |  |  |
|  | Caurspīdīga savienotājlīnija ar Luer-Lock konektoru. |  |  |  |

16.daļa - komplekti nervu pinumu prolongētai anestēzijai ar Tuohy tipa adatu - 500 gab.,

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija -  50 mm-450 gab,

2.pozīcija -  100 mm-50 gab

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adatas – izolētas 18G 1.3mm, garumi 50mm ar Tuohy tipa atraumatisku gala slīpējumu un kabeli, kas savietojams ar Stimuplex HNS un DIG neirostimulācijas iekārtām; |  |  |  |
|  | Adatas – izolētas 18G 1.3mm, garumi 100mm ar Tuohy tipa atraumatisku gala slīpējumu un kabeli, kas savietojams ar Stimuplex HNS un DIG neirostimulācijas iekārtām; |  |  |  |
|  | Teicama US vizualizācija, garuma marķieri ik centimetru; |  |  |  |
|  | Komplektā konektors ar vārstu un caurspīdīgu sānu savienotājlīniju ar Luer-Lock konektoru; |  |  |  |
|  | Poliamīda katetrs 0.45x0.85x1000mm; |  |  |  |
|  | Bakteriālais filtrs 0.2mikroni, uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0.45ml, pieļaujamais spiediens vismaz 7bar; |  |  |  |
|  | Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra-filtra sajūgmehānisms; |  |  |  |
|  | Bakteriālā filtra stiprinājums ar lipekli un klipša mehānismu. |  |  |  |
|  | Katetriem jābūt sonsoskopiski un rentgenoloģiski labi vizualizējamiem |  |  |  |

17. daļa - ķirurģiskās atsūkšanas uzgaļi autohemotransfūzijas sistēmām. - 800 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterili ķirurģiskā sūkņu sistēmas uzgaļi – speciāli paredzēti lietošanai ortopēdiskās operācijās ar autohemotransfūzijas pielietošanu. No ne-metāliska materiāla. Paredzēti vienreizējai lietošanai. |  |  |  |
|  | Uzgalis sastāvošs no vairākām maināmām detaļām: |  |  |  |
| 2.1. | Ārējā cilindra – roktura, kura virsma konfigurēta tā, lai mazinātu tā slīdēšanu plaukstā. Ārējais cilindrs atverams, lai būtu iespējama iekšējā filtrējošā cilindra maiņa. Roktura galam jābūt savietojamam ar slimnīcā lietotajām autohemotransfūzijas aparāta Medtronic „Autolog” atsūkšanas sistēmām (caurulēm) . |  |  |  |
| 2.2. | Katrā komplektā vismaz 2 gabali iekšējie filtrēšanas cilindri - viegli apmaināmi, nodrošina rupjgraudaina ķirurģiskā materiāla nofiltrēšanu un novērš tā iekļūšanu autohemotransfūzijas aparāta sistēmā. |  |  |  |
| 2.3. | Rokturim pievienojami 3 dažāda garuma atsūkšanas uzgaļi. Ar iekšējo diametru ne mazāku kā 5,6 mm. Uzgaļu garumiem jābūt robežās 140-160 mm, 220-240 mm un 270-290 mm attiecīgi. Vismaz 2 īsākajiem uzgaļiem ar jābūt ar platā leņķī izliektu formu. Brūcē ievadāmajam galam jābūt noapaļotas, atraumatiskas formas, ar papildus atverītēm sānos. |  |  |  |

18. daļa - vienreizlietojamās segas pacientu sildīšanai ar gaisa konvekcijas metodi

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija - Augšējās ķermeņa daļas sildošā sega – 1500 gab

2.pozīcija - Visa ķermeņa sildošā sega ar  centrālu izgriezumu ķirurģiskai pieejai – 700 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savietojamas ar gaisa konvekcijas tipa sildītāju „Bear Hugger” |  |  |  |
| 2. | Paredzētas lietošanai pieaugušajiem |  |  |  |
| 3. | Ar divām atverēm sildierīces pievienošanai vienā vai otrā pusē pēc izvēles |  |  |  |
| 4. | Augšējās ķermeņa daļas sildošai segai jābūt aprīkotai ar caurspīdīgu galvas pārklāju, pašlīmējošu malu fiksācijai pie pacienta ķermeņa |  |  |  |
| 5. | Visa ķermeņa sildošā sega ar centrālu izgriezumu ķirurģiskai pieejai - ar centrālā izgriezuma laukumu vismaz 55mm2, ar pašlīmējošām malām ap šo izgriezumu |  |  |  |

19. daļa - elpināšanas sistēmu filtri

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija  -filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu neaizturošs –500 gab.

2.pozīcija - filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu aizturošs – 2400 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pozīcija | Filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu neaizturošs |  |  |  |
|  | Filtrācijas veids-elektrostatisks/mehānisks; |  |  |  |
|  | Ar ieejas – izejas konektoriem novietotiem zem leņķa apmēram 100 -110 grādi |  |  |  |
|  | Ar CO2 portu; |  |  |  |
|  | Bakteriāli virālā aizsardzība virs 99,99%(ar klīniski pārbaudītu aizsardzību uz Staphiloc.Aureus,VHC („C” hepatīts, HIV); |  |  |  |
|  | Svars ne lielāks kā 22g; |  |  |  |
|  | Filtrācijas virsma ne mazāka kā 23cm2; |  |  |  |
|  | Mirusī jeb kaitīgā telpa ne lielāka kā 37ml; |  |  |  |
|  | Plūsmas rezistence pie 30l/min.ne vairāk kā 0,9cm/H2O. |  |  |  |
| - pozīcija | Filtrs bakteriāli/virāls, mitrumu aizturošs |  |  |  |
|  | Filtrācijas veids-elektrostatisks; |  |  |  |
|  | Ar CO2 portu; |  |  |  |
|  | Bakteriāli virālā aizsardzība virs 99,99%(ar klīniski pārbaudītu aizsardzību uz Staphiloc.Aureus, Micobacterium Tuberculosis, VHC(„C”hepatīts), HIV); |  |  |  |
|  | Savienojams ar 22M/15F elpināšanas kontūras konektoru; |  |  |  |
|  | Svars ne lielāks kā 34g; filtrācijas virsma ne mazāka kā 23cm2; |  |  |  |
|  | Mitrinošās virsmas laukums ne mazāks kā 1100cm2; |  |  |  |
|  | Mirusī jeb kaitīgā telpa ne lielāka kā 55ml; |  |  |  |
|  | Plūsmas rezistence pie 30l/min.ne vairāk kā 0,9cm/H2O; |  |  |  |
|  | Caurspīdīgs, lai nodrošinātu nepārtrauktu kontroli; |  |  |  |
|  | HME materiāls- celulozes papīrs ar CaCl2. |  |  |  |

20. daļa - elpošanas Kontūras

Nepieciešamais daudzums –

1.pozīcija -  Elpošanas kontūras ( savienotājcaurules) – kopējais skaits 1000 gab.

2. pozīcija - Sildīšanas – mitrināšanas kameras – 20 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vismaz 1.5 m garas gofrētas savienotājcaurules ar atsevišķām caurulēm ieelpai un izelpai, kas savienotas ar Y- veida konektoru, paredzētas vienreizējai lietošanai |  |  |  |
|  | Vismaz 2.5 m garas gofrētas savienotājcaurules ar atsevišķām caurulēm ieelpai un izelpai, kas savienotas ar Y- veida konektoru, paredzētas vienreizējai lietošanai |  |  |  |
|  | Vismaz 2,0 m garas gofrētas caurules ar mitruma savācējtrauciņu, no kura kondensātu iespējams izliet saglabājot kontūras hermētiskumu, ar atsevišķām caurulēm ieelpai un izelpai, kas savienotas ar Y- veida konektoru paredzētas vienreizējai lietošanai |  |  |  |
|  | Sildīšanas-mitrināšanas kameras ar automātisku ūdens uzpildīšanas mehānismu Fisher & Paykel MR850 vai MR730 mitrinātājam, paredzētas vienreizējai lietošanai |  |  |  |

21. daļa - skābekļa maskas

Nepieciešamie daudzumi:

1.pozīcija  - skābekļa padeves katetrs – 500 gab.

2.pozīcija - skābekļa sejas maska ar deguna klipsi un krājtelpu  – 150 gab.

3.pozīcija - skābekļa sejas maska ar deguna klipsi – 6000 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pozīcija | Skābekļa padeves katetrs: |  |  |  |
|  | Ūsas, abām nāsīm; |  |  |  |
|  | Plastikāta katetrs, skābekļa pievads (1,8m) |  |  |  |
| - pozīcija | Skābekļa sejas maska ar deguna klipsi formas pielāgošanai: |  |  |  |
|  | Augstas koncentrācijas skābekļa padevei ar uzkrājmaisu; |  |  |  |
|  | Skābekļa pievads (1,8m). |  |  |  |
| - pozīcija | Skābekļa sejas maska ar deguna klipsi formas pielāgošanai |  |  |  |
|  | Skābekļa pievads (1,8m). |  |  |  |

22. daļa –sterili ultrasonogrāfa zonžu pārklāji komplektā ar sterilu gēlu asinsvadu kateterizācijai un reģionālai anestēzijai - 350 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterili apvalki no polietilēna |  |  |  |
| 2. | Komplektā ietilpst sterils zondes apvalks, sterilā gēla paciņa un sterilas apvalka fiksācijas gumijas |  |  |  |
| 3. | Sterilā zondes apvalka izmēri vismaz 16X80 cm |  |  |  |

23. daļa - nesterili nepūderēti lateksa medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi – 800 000 pāri

|  | Nesterili nepūderēti lateksa medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pielietošanas mērķis: medicīniskas manipulācijas; |  |  |  |
|  | Nepieciešamie izmēri: S,M,L; |  |  |  |
|  | Iepakojuma apraksts: |  |  |  |
|  | produkta iepakojuma procedūra veikta ievērojot 2 barjeru sistēmu: |  |  |  |
|  | iekšējais iepakojums/ kārba - katrā 100 gab.; |  |  |  |
|  | transporta kārba. |  |  |  |
|  | visi iepakojumi pasargā produktu no mitruma un citiem iespējamiem bojājumiem; |  |  |  |
|  | uz iepakojuma un dispensera kārbas saprotami norādīta informācija par - produkta materiālu, izmēru, ražošanas un derīguma termiņa beigu datums, CE zīme; |  |  |  |
|  | uz produkta iepakojuma ir labi iezīmēta un skaidri redzama tā atvēršanas vieta; |  |  |  |
|  | produkta iepakojums ērti, viegli atverams. |  |  |  |
|  | Produkta apraksts: |  |  |  |
|  | pamatmateriāls - dabīgs lateks; |  |  |  |
|  | gaiša krāsa; |  |  |  |
|  | ārējā virsma - mikroteksturēta, neslīdoša virsma; |  |  |  |
|  | iekšējā virsma - gluda, bez tekstūras, ar vai bez pārklājumu; |  |  |  |
|  | vienmērīgi pagarināta manšete ar rullējošo malu; |  |  |  |
|  | ūdenī ekstrahējamo proteīnu daudzums < 11mcg/g (ar Lowry metodi) vai alternatīva ; |  |  |  |
|  | bojāto cimdu daudzums AQL līdz 1,5; |  |  |  |
|  | cimdu garums no 240-250mm (atkarībā no izmēra); |  |  |  |
|  | cimdu platums 77-118mm (atkarībā no izmēra); |  |  |  |
|  | cimdu biezums 0,16mm (±0,01); |  |  |  |
|  | galējā stiepjamība > 700%; |  |  |  |
|  | piemēroti abām rokām; |  |  |  |
|  | barjeras efektivitāte apstiprināta ar ASTMF 1671 standarta testu; |  |  |  |
|  | ādas kairinājuma pārbaude apstiprināta ar ISO 10993-10 standarta testu. |  |  |  |

24.daļa - Nesterili nepūderēti vinila medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi – 40 000 pāri

|  | Nesterili nepūderēti vinila medicīniskie izmeklēšanas vienreizlietojamie cimdi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pielietošanas mērķis: medicīniskas manipulācijas; |  |  |  |
|  | Nepieciešamie izmēri: S,M,L; |  |  |  |
|  | Iepakojuma apraksts: |  |  |  |
|  | produkta iepakojuma procedūra veikta ievērojot 2 barjeru sistēmu: |  |  |  |
|  | iekšējais iepakojums/ kārba - katrā 100 gab.; |  |  |  |
|  | transporta kārba. |  |  |  |
|  | visi iepakojumi pasargā produktu no mitruma un citiem iespējamiem bojājumiem; |  |  |  |
|  | uz iepakojuma un dispensera kārbas norādīta informācija par - produkta materiālu, izmēru, ražošanas un derīguma termiņa beigu datums, CE zīme; |  |  |  |
|  | uz produkta iepakojuma ir labi iezīmēta un skaidri redzama tā atvēršanas vieta; |  |  |  |
|  | produkta iepakojums ērti, viegli atverams. |  |  |  |
|  | Produkta apraksts: |  |  |  |
|  | pamatmateriāls - polivinila hlorīds; |  |  |  |
|  | caurspīdīga krāsa; |  |  |  |
|  | ārējā virsma - mikroteksturēta/gluda, neslīdoša virsma; |  |  |  |
|  | iekšējā virsma - gluda, bez tekstūras, ar vai bez pārklājumu; |  |  |  |
|  | vienmērīgi pagarināta manšete ar rullējošo malu; |  |  |  |
|  | bojāto cimdu daudzums AQL līdz 1,5; |  |  |  |
|  | cimdu garums no 240-250mm (atkarībā no izmēra); |  |  |  |
|  | cimdu platums 77-118mm (atkarībā no izmēra); |  |  |  |
|  | cimdu biezums ne mazāk kā 0,8mm; |  |  |  |
|  | galējā stiepjamība > 370%;; |  |  |  |
|  | piemēroti abām rokām; |  |  |  |
|  | barjeras efektivitāte apstiprināta ar ASTMF 1671 standarta testu; |  |  |  |
|  | ādas kairinājuma pārbaude apstiprināta ar ISO 10993-10 standarta testu . |  |  |  |

25. daļa - Nesterili marles tamponi (15 x 15cm)

Nepieciešamais daudzums – 330000 gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | materiāls - medicīniskā marle baltā krāsā, diegu skaits 17-24/cm²; |  |  |  |
|  | izmēri – 15cm x 15cm lietošanai gatavi tamponi; |  |  |  |
|  | forma – valrieksta lieluma apaļi tamponi; |  |  |  |
|  | locījumam jābūt tādam, lai marles malas būtu ielocītas uz iekšpusi un nebūtu redzami diegu gali; |  |  |  |
|  | fasējums: |  |  |  |
|  | tamponi safasēti paciņās pa 100gab.; |  |  |  |
|  | paciņas safasētas kartona kastēs. |  |  |  |

26. daļa - Zāģu asmeņi - saderība ar Synthes ražotajiem Air Power Line, Power Drive, Battery Power Line oscilējošiem zāģiem un slimnīcā lietojamiem ceļa endoprotezēšanas apzāģēšanas blokiem – 20gab.:

| 1.pozīcija | zāģa asmeņi 115,4/88x25x1,19 | 10 |
| --- | --- | --- |
| 2.pozīcija | zāģa asmeņi 115,4/90x13x1,19 | 10 |

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiāls –nerūsējošais tērauds; |  |  |  |
|  | Uz zāģu asmeņiem jābūt kodam, kas sakrīt ar kodu katalogā; |  |  |  |
|  | Katrs zāģa asmenis iepakots atsevišķi, nesterils; |  |  |  |
|  | Biezuma svārstības nevar būt lielākas par - 0,2mm; |  |  |  |
|  | Asmenīšu fiksācijai jābūt saderīgai. |  |  |  |

27. daļa - Zāģu asmeņi - saderība ar Synthes ražotajiem Air Power Line, Power Drive, Battery Power Line oscilējošiem zāģiem – 70gab.

| Pozīcija | Izmēri | Nepieciešamie daudzumi (gab.) |
| --- | --- | --- |
| 1.pozīcija | zāģa asmeņi 70/49x14x0,6/0.4mm | 10 |
| 2.pozīcija | zāģa asmeņi 90/69x27x0.8/0.6mm | 15 |
| 3.pozīcija | zāģa asmeņi 90/69x27x1,0/0.8mm | 15 |
| 4.pozīcija | zāģa asmeņi 90/69x27x1,2/1.0mm | 10 |
| 5.pozīcija | zāģa asmeņi 46/25x6.0x0,6/0.4mm | 10 |
| 6.pozīcija | zāģa asmeņi 46/25x14x0,6/0.4mm | 10 |

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiāls –nerūsējošais tērauds; |  |  |  |
|  | Uz zāģu asmeņiem jābūt kodam, kas sakrīt ar kodu katalogā; |  |  |  |
|  | Katrs zāģa asmenis iepakots atsevišķi, nesterils; |  |  |  |
|  | Biezuma svārstības nevar būt lielākas par - 0,2mm; |  |  |  |
|  | Asmenīšu fiksācijai jābūt saderīgai. |  |  |  |

28.daļa – silikona caurules

| Pozīcija | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.pozīcija | Silikona caurule – 125gab. |  |  |  |
|  | materiāls –silikons |  |  |  |
|  | caurules paredzētas lietošanai medicīnā, farmācijā |  |  |  |
|  | sterilizējamas frakcionētā tvaika sterilizācijā pie 134 grādiem |  |  |  |
|  | maksimālais spiediens caurulēs 33 psi (2.3 bar), |  |  |  |
|  | iekšējais diametrs 19.1mm |  |  |  |
|  | ārējais diametrs 25.4 mm, |  |  |  |
|  | caurules sienas biezums 3.2mm |  |  |  |
| 2.pozīcija | Pastiprinātas izturības silikona caurule – 65gab. |  |  |  |
|  | materiāls –silikons |  |  |  |
|  | caurules paredzētas lietošanai medicīnā, farmācijā |  |  |  |
|  | sterilizējamas frakcionētā tvaika sterilizācijā pie 134 grādiem |  |  |  |
|  | iekšējais diametrs 6,4mm |  |  |  |
|  | ārējais diametrs 13,2 mm, |  |  |  |
|  | caurules sienas biezums 3,43 mm |  |  |  |
|  | max spied. ~279 psii (19 bar). |  |  |  |

29.daļa - Fibrinogēna un trombīna hemostātisks līdzeklis – sūklītis 60gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterili iepakots |  |  |  |
|  | izmanto ķirurģisku manipulāciju laikā – hemostāzei (pielietojams pie durālā maisa bojājumiem) |  |  |  |
|  | aktīvā viela – fibrinogēns un trombīns, kas sūklim nonākot saskarē ar šķidrumu (asinīm, limfu, fizioloģisko šķ.) pielīp un veido fibrīna tīklu |  |  |  |
|  | nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 2,5x3x0,5cm |  |  |  |

30.daļa - No dzīvniekiem iegūta želatīna izgatavots hemostātisks līdzeklis – sūklītis - 1440gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - sterili iepakots |  |  |  |
|  | - izmanto ķirurģisku manipulāciju laikā (arī mugurkaula op., pie locītavu endoprotezēšanām ar cementējamām un bezcementa endoprotēzēm) – hemostāzei |  |  |  |
|  | - var lietot arī samitrinātu |  |  |  |
|  | - izgatavots no dzīvniekiem iegūta želatīna |  |  |  |
|  | - absorbējas 3 -6 nedēļu laikā |  |  |  |
|  | nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 7-8x5x1cm |  |  |  |

31.daļa - kolagēna hemostātisks līdzeklis – sūklītis - 60gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - sterili iepakots |  |  |  |
|  | - izmanto hemostāzei (pielietojams kā pie aseptiskām, tā arī pie septiskām kaulu un mīksto audu ķirurģiskām manipulācijām) |  |  |  |
|  | - izgatavots no kolagēna |  |  |  |
|  | - piesūcināts ar antibiotiku (piem. gentamicīns) |  |  |  |
|  | nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 5x4x0,5cm |  |  |  |

32.daļa - Vienreizlietojamas ķirurģiskas cepures – 6000gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ķirurģiska cepures - sasienamas ap kaklu, „astronauta” tipa |  |  |  |

33.daļa – Incīzijas plēves – 2300gab.

| Pozīcija | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.pozīcija | sterili iepakots, nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 15x28cm – 1320gab. |  |  |  |
| 2.pozīcija | sterili iepakots, nepieciešamie izmēri ne mazāk kā 35x35cm – 980gab. |  |  |  |

34.daļa – Mikroskopu pārvalki – 480gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterili iepakots |  |  |  |
|  | pielietojami ķirurģisku manipulāciju laikā - mikroskopu ZEISS NC4 un ZEISS UNIVERSAL S3 apklāšanai un pārklāšanai |  |  |  |

35.daļa - Zema vakuuma drenāžas sistēma

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.pozīcija | 500ml bundulis – 1300gab. |  |  |  |
|  | - tilpuma marķējums/ iedaļas |  |  |  |
|  | - sterili iepakots |  |  |  |
|  | - pret-atplūdes vārsts |  |  |  |
|  | savienotājcaurule ar noslēdzējklemmi un universālu konektoru drenām CH 6-18 |  |  |  |
| 2.pozīcija | 500ml bundulis bez savienotājcaurules – 4300gab. |  |  |  |
|  | - tilpuma marķējums/ iedaļas |  |  |  |
|  | - sterili iepakots |  |  |  |
|  | pret-atplūdes vārsts |  |  |  |
| 3.pozīcija | 250ml bundulis – 2550gab. |  |  |  |
|  | - tilpuma marķējums/ iedaļas |  |  |  |
|  | - sterili iepakots |  |  |  |
|  | - pret-atplūdes vārsts |  |  |  |
|  | savienotājcaurule ar noslēdzējklemmi un universālu konektoru drenām CH 6-18 |  |  |  |
| 4.pozīcija | 250ml bundulis bez savienotājcaurules – 2500gab. |  |  |  |
|  | - tilpuma marķējums/ iedaļas |  |  |  |
|  | - sterili iepakots |  |  |  |
|  | pret-atplūdes vārsts |  |  |  |
| 5.pozīcija | 50ml bundulis – 2700gab. |  |  |  |
|  | - sterili iepakots |  |  |  |
|  | drena CH8 ne mazāk kā 500mm gara ar RTG joslu visā garumā un atverēm ne mazāk kā 150mm un troakāru |  |  |  |
| 6.pozīcija | Y tipa (divām drenām) savienotājcaurule – 700gab. |  |  |  |
|  | sterili iepakots |  |  |  |
| 7.pozīcija | Savienotājcaurule (vienai drenai) – 120gab. |  |  |  |
|  | sterili iepakots |  |  |  |
| 8.pozīcija | Redon tipa drena ne mazāk kā 500mm gara ar RTG joslu visā garumā un dubulti krustotām – 7200gab. |  |  |  |
|  | atverēm ne mazāk kā 150mm CH 10-18 |  |  |  |

36.daļa - Vienreizlietojamas maskas 53000gab.

| Nr.p.k. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Ražotājvalsts | Specifikācijas datu lapa – lpp., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - aizsienamas |  |  |  |
|  | - deguna formai pielāgojams klipsis |  |  |  |
|  | - augsta filtrācijas efektivitāte |  |  |  |
|  | - hipoalerģiska |  |  |  |
|  | - 3 kārtas |  |  |  |
|  | - Tips II |  |  |  |
|  | - atbilst NE 14683:2005 |  |  |  |
|  | iepakotas kartona kastītē, lai būtu viegli izņemamas |  |  |  |

PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDA PAPILDUS INFORMĀCIJA:

- Obligāti jāiesniedz tipogrāfiski drukāta oriģināla ražotāja brošūra, kurā norādīti visi augstāk minētie medicīnas preču parametri.

- Katrs prasītais medicīnas preču parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa), vai ar konkursa komisijai adresētu ražotāja apliecinājuma vēstules oriģinālu par parametra atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

- Norādīt piegādes laiku no iepirkuma līguma slēgšanas brīža.

###### 3.pielikums

# Atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”,

# iepirkuma identifikācijas nr. VSIA TOS 2012/17K

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

1. Pretendents

| Nosaukums | reģistrācijas nr. | adrese |
| --- | --- | --- |

###### piedāvā piegādāt atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde” nolikuma un tā 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma ” prasībām atbilstošas Preces par šādām cenām:

| Daļas Nr. | Pozīcijas Nr. | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienas vienības cena latos (bez PVN) | Vienas vienības cena latos (ar PVN) | Vienību skaits 12 mēnešiem | Kopējā cena latos (bez PVN) | Kopējā cena latos (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējā piedāvājuma cena latos (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena latos (ar PVN) |  |  |  |  |  |  |  |

| vieta | datums | amats | paraksts | Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z.v. |  |

(Finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā, MS EXCEL formātā)

*Visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata latos (LVL).

** Piegādātāju apvienību iesniegto finanšu piedāvājumu paraksta pieteikumā norādītie Piegādātāji, kas pārstāv Piegādātāju apvienību.

Pielikums Nr.4

# IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīga 									      2012. gada ___.______.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta pircējs un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētāja Vitolda Jurkeviča un valdes locekļu Anitas Vaivodes un Ineses Rantiņas personās, kuri darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un _________________ reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ___. gada __. _____ ar reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk - pārdevējs, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz ______ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu „Medicīnas preču piegāde” (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K), noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

# Līguma priekšmets

  - Līguma priekšmets ir medicīnas preču piegāde Slimnīcai, divpadsmit kalendāriem mēnešiem.

  - PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām medicīnas preces – turpmāk PRECE. Preču nomenklatūra (sortiments) un cenas (LVL) noteiktas Līguma pielikumā Nr.1., kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - PRECE tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas, izdarot kārtējo pasūtījumu telefoniski.

  - PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.

  - PRECES derīguma termiņš ir ne mazāks kā 12 (divpadsmit) kalendāra mēneši no piegādes brīža.

  - PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECes kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar PRECes neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

  - PRECei ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECes kvalitāte.

# Pasūtījumu veikšana

  - Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu ____________.

# Līguma summa un samaksas kārtība

  - Kopējā Līguma summa ir Ls____________ (_______lati ___ santīmi) bez PVN, Ls____________ (_______lati ___ santīmi) ar PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

  - PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAm sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAm.

  - Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.

  - PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu 60 (sešdesmit) dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.

  - Par PRECes apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

# Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

  - Līgums stājas spēkā ar 2012. gada __________ un tiek noslēgts uz divpadsmit kalendāra mēnešiem, un darbojas līdz līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības.

  - Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja PRECe par Līguma summu nav piegādāta.

  - PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAm PRECi saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā __ dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.

  - PRECe uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. Preču pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona – aptiekas vadītāja.

  - Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.

  - Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmes - rēķinu par saņemto PRECi, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem 3 (trīs) darba dienu laikā no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.

  - PIRCĒJA pretenzijas par PRECes daudzumu:

    - ja, pieņemot PRECi, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 3 (trīs) darba dienu laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;

    - PĀRDEVĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECes ar jaunām PRECēm uz sava rēķina.

  - PIRCĒJA pretenzijas par PRECes kvalitāti:

    - Ja piegādātajām PRECĒM medicīniskās pielietošanas procesā tiek konstatētas to funkcionēšanas defekti vai nepiemērotība pielietošanas mērķim, vai arī PRECes lietošana izraisījusi ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta medikamenta iedarbības neefktivitāte, kas var nest būtiskus finansiālus zaudējumus Pasūtītājam, tad PIRCĒJS var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš.

    - PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

# Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

  - Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.

  - Par PRECes nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% apmērā no laikā nepiegādātās PRECes vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.

  - Par piegādātās PRECes nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% apmērā par katru maksājuma dienu.

  - Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.

  - Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

# Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

  - PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:

    - ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;

    - ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta.

  - PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.

# nepārvarama vara

  - Gadījumā, ja Līguma noteikumi netiek pildīti vai tiek pildīti neapmierinoši tādu ārkārtas apstākļu dēļ, kuru iestāšanos Puses, pēc saprātīga vērtējuma, un, ievērojot Līguma priekšmeta īpašo raksturu, Līgumā paredzēto pakalpojumu nozīmi, ar to saistīto risku un atbildību, nav varējušas paredzēt vai novērst, un, kas būtiski apgrūtina šī Līguma noteikumu izpildi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savlaicīgu neizpildi vai nepilnīgu izpildi.

  - Šajā Līgumā ar ārkārtas apstākļiem tiek saprastas dabas katastrofas, ugunsnelaimes, kara darbība, streiki, valdības un tās institūciju noteiktie ierobežojumi un citi nepārvaramās varas gadījumi, kurus Puses nevar kontrolēt un ietekmēt.

  - Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts citu līguma izpildē iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kuras pienākumu izpilde nepārvaramās varas rezultātā ir apgrūtināta vai kļuvusi neiespējama, nekavējoties jāpaziņo pārējām Pusēm par radušos stāvokli, kā arī nekavējoties jāpiedāvā iespējamais risinājums.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, tas jāpierāda pārējām Pusēm. Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma pildīšana tiek aizkavēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses sarunu ceļā lemj par savām iespējām turpināt pildīt līgumsaistības.

# Pārējie nosacījumi

  - Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.

  - Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.

  - PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.

  - Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

### No PIRCĒJA puses: _______________ tālr. __________, fakss ___________

### No PĀRDEVĒJA puses: ________________tālr. __________fakss ___________

  - Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz __ lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz __ lapām un __ pielikuma uz __ lapas, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

# LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

| PIRCĒJS: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Reģ. Nr. 40003410729 Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 „Swedbank” AS Konta Nr. LV92HABA0551009437916 Kods: HABALV22 Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | PĀRDEVĒJS: |
| --- | --- |
| _____________________ Z.v Valdes priekšsēdētājs Vitolds Jurkevičs _________________________ Valdes loceklis Anita Vaivode _________________________ Valdes loceklis Inese Rantiņa | ______________________ Z.v |

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa „Medicīnas preču piegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17K

# medicīniskā produkta atbilstības pārbaudes protkols

_________________________nodaļā

| #### Atbilstības pārbaudes periods no |  | līdz |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Produkta nosaukums

### Firma, kura piedāvā produktu

### Ražotājvalsts

Īss produkta raksturojums (pēc pielietojuma pacientam)

Produkta pozitīvās īpašības

### Produkta negatīvās īpašības

| Nodaļas vadītājs/ virsmāsa |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts) |  |
| Ārsts |  |  |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts) |  |
| Māsa |  |  |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts) |  |