Pielikums Nr. 1

Atklāta konkursa „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K

### PIETEIKUMS Atklātam konkursam

| Uzņēmuma nosaukums: |  |
| --- | --- |

| Reģistrācijas Nr., datums: |  |
| --- | --- |

| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums: |  |
| --- | --- |

| Amatpersona: |  |
| --- | --- |

(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005;

- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;

- apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

- apliecina, ka 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

- apliecina, ka 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

- apliecina, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidē;

- apliecina, ka tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Paraksts*:

_______________________________________

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Z.v.

Uzņēmuma adrese

| Telefons, fakss, e-pasta adrese: |  |
| --- | --- |

| Uzņēmuma bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona:

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

2013.gada ______. ________________

*Pieteikums ir jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, oriģinālu vai apliecinātu kopiju). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde”,

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- DAĻA – LIELO FRAGMENTU BLOĶĒJOŠĀ SISTĒMA

- pozīcija - Liektas formas  bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm, kas atbilst sekojošām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošs tērauds

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - viegli ieliektas formas plāksne, kurā izvietotas no 13 līdz 15 ovālas kombinēto skrūvju atveres. Kombinēto skrūvju atverēs virzienā no plāksnes centra distāli ir iegriezta koniska vītne – 5,0 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 4,5 mm kortikālās skrūves galviņai ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija;

    - plāksnes ārējā daļa: viendabīga gluda;

    - kombinēto skrūvju atveres plāksnē – no 13 līdz 15.

Nepieciešamais daudzums : 13 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- |
|  | Liekta bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 13 atverēm | 4 |
|  | Liekta bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 14 atverēm | 4 |
|  | Liekta bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 15 atverēm | 5 |

- pozīcija - Bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm, kas atbilst sekojošām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošs tērauds

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - taisna plāksne, kurā izvietotas no 7 līdz 10 ovālas kombinēto skrūvju atveres.

    - Kombinēto skrūvju atverēs virzienā no plāksnes centra distāli ir iegriezta koniska vītne – 5,0 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 4,5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija;

    - plāksnes ārējā daļa viendabīgi gluda;

    - kombinēto skrūvju atveres plāksnē – no 7 līdz 10.

Nepieciešamais daudzums : 20 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- |
| 1 | bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 7 atverēm | 5 |
| 2 | bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar8 atverēm | 5 |
| 3 | bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 9 atverēm | 5 |
| 4 | bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 10 atverēm | 5 |

- pozīcija  -  augšstilba distāla anatomiska  bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm, kas atbilst sekojošām specifikācijas prasībām:

  - materiāls –  nerūsējošs tērauds

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - anatomiski modulēta plāksne ar trapecveidīgi paplašinātu distālo galu, kurā ir 7 atveres ar iegrieztu vītni, kur fiksējas bloķējamo skrūvju 5,0 mm galviņas, bet ir iespējams fiksēt arī 4,5 mm kortikālās skrūves.

    - starp skrūvju atverēm plāksnes distālā galā ir izvietotas 3 atveres ar diametru -2mm, kuras paredzētas šuvju izvadīšanai vai Kiršnera stiepļu ievadīšanai.

    - virzienā uz augšu plāksne pāriet biezā, gludā plāksnē, kurā izvietotas no 5 līdz 13 ovālām kombinēto skrūvju atverēm.

    - kombinēto skrūvju atverēs distāli ir iegriezta koniska vītne - 5 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres proksimālajā daļā tās profils ir izveidots 4,5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija.

    - plāksnes ārējā daļa viendabīga gluda

  - instrumentārijā ir jābūt ne mazāk par 4 skrūvju vadītājiem, kas stiprinās pie plāksnes distālā gala.

  - izmēri:

    - garums – no 140 mm līdz 300 mm,

    - bloķēto skrūvju atveres trapecveidīgi paplašinātā distālajā daļā – 7,

    - kombinēto  skrūvju atveres plāksnes proksimālā daļā – no 5 līdz 13,

    - labās un kreisās puses modifikācija.

Nepieciešamais daudzums: 40 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 5 atverēm, labā puse | 3 |
| 2 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 7 atverēm, labā puse | 4 |
| 3 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 9 atverēm, labā puse | 5 |
| 4 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 11 atverēm, labā puse | 6 |
| 5 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 13 atverēm, labā puse | 3 |
| 6 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 5 atverēm, kreisā puse | 4 |
| 7 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 7 atverēm, kreisā puse | 4 |
| 8 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 9 atverēm, kreisā puse | 3 |
| 9 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 11 atverēm, kreisā puse | 5 |
| 10 | Augšstilba distāla anatomiska, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 13 atverēm, kreisā puse | 3 |

- pozīcija  - Ieskrūvējami stiepļu turētāji – atbilstoši 5.0 bloķēto plākšņu iegrieztai vītnei, kas atbilst sekojošām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošs tērauds

  - forma:

    - saderība ar visām piedāvātajām plāksnēm

    - vītne uz serdeņa un atvere galviņā, kas paredzēta stieples izvadīšanai

| Nr. | Implanta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ieskrūvējams stiepļu turētājs 5,0 | 10 |

- pozīcija -  Apakšstilba proksimāli -laterālā,  bloķējama, kompresijas plāksne, kas atbilst sekojošām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošs tērauds;

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - anatomiski modulēta plāksne ar trapecveidīgi paplašinātu proksimālo daļu, kas novietota aptuveni 45 grādu leņķī attiecībā pret plāksnes garenisko asi, plāksnes anatomiski izliektajā augšējā daļā ir izvietotas dažādos leņķos 5 atveres ar iegrieztu vītni, 5,0 mm bloķējamo skrūvju galviņas fiksācijai.

    - virzienā uz leju plāksne pāriet taisnā kompresijas/bloķētā plāksnē, kurā izvietotas no 5 līdz 13 ovālām kombinēto skrūvju atverēm.

    - kombinēto skrūvju atverēs  proksimāli iegriezta koniska vītne – 5,0 mm bloķējamas skrūves galviņas fiksācijai, bet atveres distālajā daļā tās profils ir izveidots 4,5 mm kortikālās skrūves galviņas ievadīšanai, lai skrūvi pievelkot, notiek interfragmentāra vai ass kompresija, vai arī neitrāla plāksnes fiksācija.

    - noapaļots distālais gals, lai mazinātu mīksto audu traumatismu.

    - plāksnes ārējā daļa viendabīga gluda

    - ērtākai plāksnes fiksācijai proksimālajā daļā, jābūt pieejamam 4 bloķēto skrūvju vadītājam

  - Izmēri:

  - garums –no 140 mm līdz 300 mm,

  - bloķēto skrūvju atveres plāksnes proksimālajā daļā – 5;

  - kombinēto  skrūvju atveres plāksnes distālajā daļā – no 5 līdz 13;

  - labās un kreisās puses modifikācija;

  - Bloķēto skrūvju diametrs 5,0 mm, kortikālo skrūvju diametrs 4,5 mm.

Kopējais skaits: 53 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 5 atverēm, labā puse | 8 |
| 2 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 7 atverēm, labā puse | 6 |
| 3 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 9 atverēm, labā puse | 4 |
| 4 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 11 atverēm, labā puse | 4 |
| 5 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 13 atverēm, labā puse | 3 |
| 6 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 5 atverēm,kreisā puse | 12 |
| 7 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 7 atverēm,kreisā puse | 5 |
| 8 | Apakšstilba proksimāli-laterālā, bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0 mm skrūvēm ar 9 atverēm,kreisā puse | 3 |
| 9 | Apakšstilba proksimāli-laterālā,bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0mm skrūvēm ar 11 atverēm,kreisā puse | 4 |
| 10 | Apakšstilba proksimāli-laterālā,bloķējama, kompresijas plāksne 4,5/5,0mm skrūvēm ar 13 atverēm,kreisā puse | 4 |

- pozīcija - Bloķējošās  5,0 mm skrūves, kas atbilst sekojošām specifikācijas prasībām:

  - materiāls – nerūsējošs tērauds

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - Vītne uz serdeņa un galviņas

    - Skrūves galviņas vītne saderīga ar slimnīcā izmantojamām un pretendentu piedāvātajām plāksnēm.

  - Izmēri:

    - garums no 16 mm līdz 90 mm,

    - garuma pieaugums  2 mm no 14mm līdz 50mm,

    - garuma pieaugums  5 mm no 50 mm līdz 90mm,

    - serdeņa diametrs  – 4,4 mm,

    - vītnes diametrs – 5,0 mm,

    - galviņas diametrs – 5,0 mm,

    - heksagonālais izmērs – 3,5 mm.

Kopējais daudzums: 1750 gab.

| N.P.K | Implanta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 16mm | 10 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 18mm | 15 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 20mm | 15 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 22mm | 15 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 24mm | 25 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 26mm | 40 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 28mm | 60 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 30mm | 120 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 32mm | 70 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 34mm | 80 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 36mm | 140 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 38mm | 100 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 40mm | 130 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 42mm | 80 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 44mm | 60 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 46mm | 60 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 48mm | 50 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 50mm | 70 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 55mm | 50 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 60mm | 80 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 65mm | 80 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 70mm | 90 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 75mm | 100 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 80mm | 110 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 85mm | 70 |
|  | Bloķējošās 5,0 mm skrūves, garums 90mm | 30 |

- pozīcija -  5.0 mm bloķējošo plākšņu fiksatori, kas atbilst sekojošām specifikācijas prasībām:

Indikācijas: izmanto visa veida  kaula lūzumu osteosintēzei, kur nepieciešama papildus stieples fiksācija pie plāksnes, kas saderīga ar 5,0 bloķējošām skrūvēm, īpaši periprostētisko lūzumu gadījumos.

7.1. materiāls – nerūsējošs tērauds

7.2. forma:

7.2.1. U veida izliekta plāksne ar 4 vai 8 atverēm ar iegrieztu vītni, kas paredzētas, 3,5 bloķējošu skrūvju ievadei. Tā tiek fiksēta pie plāksnes ar speciālu 5,0 bloķējošu savienotājskrūvi   plāksnes skrūvju atverē ar iegrieztu vītni.

7.2.2. vītne uz serdeņa un atvere galviņā, kas paredzēta stieples izvadīšanai.

Nepieciešamais daudzums – 10 gab. (plāksne  un savienotājskrūve).

Pretendentam rakstveidā iesniegt apliecinājumu, ka pretendents bezmaksas piegādās Slimnīcas operāciju nodaļai ikdienas darbam nepieciešamos 2 (divus)  instrumentu komplektus.

- DAĻA – apakšstilba  distālās daļas mediāla bloķējoša plāksne .

  - materiāls – nerūsējošs tērauds;

  - virsmas apstrāde – pulēta spoguļvirsma

  - forma:

    - anatomiski atbilst apakšstilba distālās trešdaļas un mediālās potītes konfigurācijai.

    - plāksnes distālā daļa taisnstūrveida, ar pīķveidīgu gala segmentu.

    - plāksnes distālajā daļā izvietotas 9 atveres 3.5mm bloķējamo skrūvju fiksācijai  un 1 atvere 2.5 mm Kiršnera stieples fiksācijai.

    - virzienā uz augšu plāksnei taisna forma, kurā izvietotas, secīgi mainoties, 5.0 mm bloķējošo un 4.5 mm kortikālo skrūvju atveres.

    - plāksnes ārējā daļa viendabīga gluda

  - Izmēri:

    - kombinēto  skrūvju atveres plāksnes distālajā daļā – no 5 līdz 13

    - labās un kreisās puses modifikācija.

Kopējais skaits: 38 gab.

| Nr. | Implanta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 4 atverēm, labā puse | 5 |
| 2 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 6 atverēm, labā puse | 3 |
| 3 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 8 atverēm, labā puse | 6 |
| 4 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 10 atverēm, labā puse | 3 |
| 5 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 12 atverēm, labā puse | 4 |
| 6 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 4 atverēm, kreisā puse | 4 |
| 7 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 6 atverēm, kreisā puse | 2 |
| 8 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 8 atverēm, kreisā puse | 2 |
| 9 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 10 atverēm, kreisā puse | 4 |
| 10 | Apakšstilba distālās daļas mediāla bloķējama kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm ar 12 atverēm, kreisā puse | 5 |

- PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDA PAPILDUS INFORMĀCIJA:

- Piedāvājumam jāpievieno ražotāja apliecinātu piedāvātās preces uzskates materiālu, bukletu vai katalogu  angļu vai krievu valodā, kā arī tulkojumu latviešu valodā, minot lappusi, kurā atrodama konkrētā tehniskā prasība.

- Katrs prasītais osteosintēzes implanta parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa).

- Piedāvājumam jāpievieno visus piedāvāto implantu paraugus. Iesniedzamie paraugi jāiesniedz iesaiņoti caurspīdīgos plastikāta maisiņos, kas marķēti ar pretendenta nosaukumu, adresi un implanta nosaukumu. Iesniegtos paraugus pēc atbilstības pārbaudes būs iespējams saņemt atpakaļ.

- Rakstveidā norādīt katras iepirkuma priekšmeta daļas implantu piegādes laiku no pasūtījuma veikšanas brīža.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 	                     I. Rantiņa

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde”,

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nosaukums | reģistrācijas nr. | adrese |
| --- | --- | --- |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam atklāta konkursa  „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces:

piedāvā piegādāt Pasūtītājam atklāta konkursa „Osteosintēzes implantu piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces:

| Nr. p. k. | Preces nosaukums | Preces raksturojums (t.sk. atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām) | Ražotājs, ražošanas gads, valsts | Pretendenta piedāvājumā iesniegtā uzskates materiāla, bukleta un/vai kataloga lpp. nr., kurā tā fiksēta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)           ______________                 (paraksts)

__ / __ / ____                                                                                         		Z.v.

(diena/mēnesis/gads)

(Ttehniskais piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā, Word formātā)

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

„Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nosaukums | reģistrācijas nr. | adrese |
| --- | --- | --- |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam atklāta konkursa „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K)” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces par šādām cenām:

| Daļas Nr., pozīcija | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Vienību skaits 12 mēnešiem | Vienas vienības cena latos (bez PVN) | Vienas vienības cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena latos (bez PVN) | Kopējā cena latos (ar PVN) | Kopējā cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējā piedāvājuma cena latos (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena latos (ar PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma EUR latos (ar PVN) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona)                                           (paraksts)

__ / __ / ____                                                                                          Z.v.

(diena/mēnesis/gads)

(Finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā, MS EXCEL formātā)

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K

###### Iepirkuma līguma projekts

Rīga                                                                                                             2013. gada ___.______.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta pircējs un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņas personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un _________________ ar reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk - pārdevējs, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz ______ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu „Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu iegāde”,  identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17K, noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1.Līguma priekšmets

  - Līguma priekšmets ir lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu imlantu implantu (turpmāk tekstā – PRECE) piegāde SLIMNĪCAS vajadzībām.

  - PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām PRECES atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (pielikums nr.1), un Finanšu piedāvājumam (pielikums nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - PRECE tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas, veicot pasūtījumu telefoniski vai elektroniski.

  - Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka līgumā norādītais Preču apjoms ir plānotais piegādājamais apjoms un, ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.

  - PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.

  - PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECes kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar PRECes neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

  - PRECei ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECes kvalitāte.

- Pasūtījumu veikšana

  - Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu ____________.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma kopējā summa ir Ls____________ (_______lati ___ santīmi), bez PVN, summa Ls____________ (_______lati ___ santīmi), ar PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

  - Mainoties valstī valūtai no latiem uz euro, atbilstošās izmaiņas līgumā tiek veiktas saskaņā ar 01.03.2013.Euro ieviešanas kārtības likuma nosacījumiem, bez papildus saskaņošanas.

  - Cenas tiek noteiktas latos (Ls), vadoties no iepirkuma procedūrā  iesniegtā finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma pielikumā Nr. 1.

  - Līdzēji vienojas, ka Līgumā kopējā summa var mainīties un PIRCĒJS var iepirkt PREces par atklāta konkursa cenām līdz 10% vairāk vai mazāk no 3.1.punktā noteiktas summas, ja radusies situācija, ko PIRCĒJS iepriekš nevarēja paredzēt (neplānots pacientu skaita pieaugums vai samazinājums, dabas katastrofas, citi ārkārtas apstākļi) un PĀRDEVĒJAm pretenziju par šādām izmaiņām nebūs. Šādas Līguma kopējās summas izmaiņas Līdzēji veic parakstot attiecīgu vienošanās protokolu.

  - Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.

  - PIRCĒJS apmaksā preci, veicot pēcapmaksu 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no preces piegādes brīža, pēc preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas un parakstīšanas.

  - Par preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

- Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

  - Līgums stājas spēkā ar 2013. gada __________ un tiek noslēgts uz divpadsmit kalendāriem mēnešiem, un darbojas līdz līguma slēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības.

  - Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja prece par Līguma summu un daudzumu nav iegādāta.

  - PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAm preci saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā _ (_______) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.

  - Prece uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. Preču pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.

  - Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.

  - Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmes - rēķinu un pieņemšanas - nodošanas aktu par saņemto preci, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem 5 (piecu) darba dienu laikā no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.

  - PIRCĒJA pretenzijas par preces daudzumu:

    - ja, pieņemot preci, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;

    - PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošas preces ar jaunām precēm uz sava rēķina.

    - PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

- Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

  - Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.

  - Par preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts līgumsods 0,1% apmērā no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.

  - Par piegādātās preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts līgumsods 0,1% apmērā par katru maksājuma dienu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.

  - Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

- Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

  - PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:

    - ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;

    - ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.

  - PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski veiktajām preču piegādēm.

- Nepārvarama vara

  - Abas līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par šiem apstākļiem 5 darba dienu laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.

- Pārējie nosacījumi

  - Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.

  - Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.

  - PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.

  - Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

    - No PIRCĒJA puses: _______________ tālr. _____, fakss _____, e-pasts______

    - No PĀRDEVĒJA puses:________________tālr.__________fakss

  - Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz __ lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz __ lapām un __ pielikuma uz __ lapas, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA; abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

| Pircējs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Reģ. Nr. 40003410729 Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 „Swedbank” AS Konta Nr. LV92HABA0551009437916 Kods: HABALV22 Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| _____________________ Z.v Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode _________________________ Valdes loceklis Inese Rantiņa | ______________________ Z.v |